## 공기압축기 점검표
K-건설맵 ¦ k-conmap.com 건설 서식 |  |  |  | ← 이 1행을 지우고 쓰셔도 됩니다
■ 공기압축기 체크리스트 |  |  | 점 검 자
점검 일자 |  |  | 장비 번호 |  | 운 전 원 | (인)
관리감독자 |  | (인) | 안전관리자 | (인) | 판 정
번호 | 구 분 | 예 시 사 진 | 점 검 기 준 | 점 검 항 목 | 결 과 | 조 치 사 항
1 | 작업전 준비사항 |  | 면허 및 보험 가입 여부 확인할 것 | - 공기압축기기능사 면허 소지 또는 교육이수 여부 확인
- 영업배상책임보험 가입여부 확인 및 보장일자 확인
2 | 압력용기 |  | 압력용기의 상태를 확인할 것 | - 압력용기의 크랙 및 외형의 이상 여부 확인
- 허용압력 확인
3 | 회전부 |  | 회전부의 안전조치를 확인할 것 | - 회전부에는 덮개 또는 울의 설치 여부 확인
4 | 드레인 밸브 |  | 드레인 밸브의 상태를 확인할 것 | - 드레인 밸브의 조작 및 배수 등의 기능상태 이상 유무 확인
5 | 밸브 및 호스 |  | 밸브 및 호스의 상태를 확인할 것 | - 밸브 및 호스의 연결상태, 부식, 변형 등을 확인
6 | 압력계 |  | 압력계의 상태를 확인할 것 | - 압력계의 손상 및 부식 여부 확인
- 눈금표시 정상작동 여부 확인
7 | 안전밸브 |  | 안전밸브의 작동 상태를 확인할 것 | - 안전밸브를 손으로 작동시켰을 때 공기의 방출 여부 확인
- 압력조정너트 봉인 여부 확인
- KCs 안전인증 여부 확인
8 | 언로드 밸브 |  | 언로드밸브의 작동 상태를 확인할 것 | - 설정압력 미달 또는 이상시 언로드 밸브의 기능 작동 유무 확인
9 | 비상정지 장치 |  | 비상정지장치 설치 및 작동 확인 | - 적색 누름버튼 설치 확인
- 수동 복귀 여부 확인
- 정상작동 여부 확인
- 비상시 대응요령 부착여부 확인
10 | 공기 압축기 제원표시 |  | 공기압축기 제원표를 확인할 것 | - 공기압축기의 제원표 부착 여부 확인
- 공기압축기의 최고사용압력 표시여부 확인
11 | 윤활유 |  | 윤활유의 충분 여부를 확인할 것 | - 유량의 충진상태를 확인
12 | 안전조치 |  | 공기압축기의 안전조치를 확인할 것 | - 전원부의 전선 연결상태 및 피복상태 확인
- 이탈방지로프 설치상태 확인
점 검 결 과
결과 칸을 누르면 목록(양호·불량·해당없음)이 나옵니다. 하나라도 «불량» 이면 맨 위 판정이 «사용 중지» 로 바뀝니다.
불량은 조치사항에 무엇을 언제 고쳤는지 적고, 고친 뒤 다시 점검하세요.
예시 사진은 점검 부위를 알려 주는 참고 사진입니다(원본 그대로). 발주기관·원청이 정한 점검표가 있으면 그것을 쓰세요.