## 갑지
내 역 서
공 사 명 : 엘리트빌딩 노후 화재수신기 교체 공사
| 금액 : | 일금 영 원정 | ( \ | 0 | ) | [부가세 포함]
2026 년 6 월 일
상 호 :
주 소 :
대표이사 :
전화 :
제주국제자유도시개발센터 귀하

## 원가계산
공 사 원 가 계 산 서
사업명 : 엘리트빌딩 노후 화재수신기 교체
비 목 |  | 구 분 | 금 액 | 구성비 | 비 고
| 재 료 비 | 직 접 재 료 비 | 0
간 접 재 료 비
순 |  | 계 | 0
| 노 무 비 | 직접노무비(가) | 0
|  | 간접노무비(나) | 0 |  | 직접노무비 x | 17.5% | 6개월이하, 10억 미만
공 |  | 계 | 0
가 설 비
기 계 경 비
|  | 환경보전비 |  |  | 직접공사비 x | 0.3% | 조경, 기타(전문, 개보수 공사)
사 | 경 | 퇴직공제부금비 |  |  | 직접노무비 x | 2.3% | 1억이상
|  | 산 재 보 험 료 | 0 |  | 노무비 x | 3.56% | 모든 건설공사
원 |  | 고 용 보 험 료 | 0 |  | 노무비 x | 1.01% | 모든 건설공사
|  | 산업안전보건관리비 | 0 |  | (재료비+직접노무비) x | 3.11% | 5억 미만
|  | 건 강 보 험 료 | 0 |  | 직접노무비 x | 3.595% | 공사기간1개월이상
가 | 비 | 연 금 보 험 료 | 0 |  | 직접노무비 x | 4.75% | 공사기간1개월이상
|  | 장기요양보험료 | 0 |  | 건강보험료 x | 13.14% | 공사기간1개월이상
|  | 기 타 경 비 | 0 |  | (재료비+노무비) x | 5% | 6개월이하, 10억 미만
|  | 석 면 부 담 금 | 0 |  | 노무비 x | 0.006% | 법정부담금
|  | 임금채권부담금 | 0 |  | 노무비 x | 0.09% | 법정부담금
|  | 계 | 0
순 공 사 원 가 |  |  | 0 |  | 재료비+노무비+경비
일 반 관 리 비 |  |  | 0 |  | (재료비+노무비+경비) x | 8% | 5억미만
이 윤 |  |  | 0 |  | (노무비+경비+일반관리비) x | 15% | 5억미만
배상책임 공제료
합 계 |  |  | 0
부 가 가 치 세 |  |  | 0 |  | 합계 x | 10%
총 계 |  |  | 0
총 합 계 |  |  | 0

## 내역서
품 목 | 규 격 | 수량 | 단위 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 | 비고
|  |  |  | 단가 | 금 액 | 단가 | 금액 | 단 가 | 금 액
엘리트빌딩 노후 화재수신기 교체 공사
R형 수신기(신설) | SRF2.0-2S-SB-1A | 1 | 대
R형 수신기(철거) | 기존 설치품 | 1 | 대
전원공급반(신설) | PS15-SMPS | 3 | 대
전원공급반(철거) | 기존 설치품 | 3 | 대
Graphic Display System | GDS | 1 | SET
- FIREVIEW PROGRAM | FIREVIEW | 1 | SET
- PRINTER A4레이저칼라 | SL-C513 | 1 | 대
- FIREVIEW용 PC | HP Pro Tower 280G9 | 1 | 대
- MONITOR LED 24`` | LS24D304GA | 1 | 대
소방간선 선로점검 | 회선 | 1 | 식
시운전비용 | 제주특별자치도 기준 | 1 | 식
잡자재비 | 단자대, 릴레이등 | 1 | 식
소방설계비용 | CAD | 1 | 식
경비 및 공과잡비 | 제주특별자치도 기준 | 1 | 식
공구손료 | 노무비의 3% | 1 | 식
합 계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0