## 물량내역서
[사업명] 학암천 전기공사
품 명 | 규 격 | 단위 | 수 량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고 | 1
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
1]전기공사
1. 보안등공사
1.1 LP-A
1.1.1 인입공사
전선관 | PE 36C | m | 25
케이블 | F-CV 16㎟/2C, 1열 | m | 25
분전반 | 4회로 | EA | 1
분전반 기초 | 500x800x700 | EA | 1
등주감시기 마스터 | 분전반용 | EA | 1
한전주인입 | 저압 | 개소 | 1
관로터파기-W:600 H:650 | 토공(기계:90%, 인력10%) | m | 25
소 계
1.1.2 보안등설치
전선관 | PE 28C | m | 67
전선관 | PE 36C | m | 378
전선관 | PE 54C | m | 120
케이블 | F-CV 2.5㎟/2C | m | 88
케이블 | F-CV 6㎟/2C, 1열 | m | 67
케이블 | F-CV 6㎟/2C, 2열 | m | 756
케이블 | F-CV 10㎟/2C, 2열 | m | 240
접지용 전선 | F-GV 2.5㎟ | m | 88
접지용 전선 | F-GV 6㎟ | m | 445
접지용 전선 | F-GV 10㎟ | m | 120
등주 건주 (기계) | 5m 이하 | 본 | 22
철제가로등주 | H:4m, 1등용 | EA | 22
LED보안등기구 | LED 50W | EA | 22
보안등주기초 | 400x600x600 | EA | 22
가로등주 부속자재 | 베이스커버 | EA | 22
가로등주 부속자재 | 표찰 | EA | 22
등주감시기 | 1등용 | EA | 22
방수형접속함 | 누전차단기내장 | EA | 22
방수형접속함 | BY-PASS | EA | 20
관로터파기-W:600 H:650 | 토공(기계:90%, 인력10%) | m | 415
소 계
1.2 LP-B
1.2.1 인입공사
전선관 | PE 36C | m | 50
케이블 | F-CV 16㎟/2C, 1열 | m | 50
분전반 | 4회로 | EA | 1
분전반 기초 | 500x800x700 | EA | 1
등주감시기 마스터 | 분전반용 | EA | 1
한전주인입 | 저압 | 개소 | 1
관로터파기-W:600 H:650 | 토공(기계:90%, 인력10%) | m | 40
관로터파기-W:600 H:1050 | 아스콘(기계:90%,인력10%) | m | 10
소 계
1.2.2 보안등설치
전선관 | PE 28C | m | 88
전선관 | PE 36C | m | 351
전선관 | PE 54C | m | 179
케이블 | F-CV 2.5㎟/2C | m | 92
케이블 | F-CV 6㎟/2C, 1열 | m | 88
케이블 | F-CV 6㎟/2C, 2열 | m | 702
케이블 | F-CV 10㎟/2C, 2열 | m | 358
접지용 전선 | F-GV 2.5㎟ | m | 92
접지용 전선 | F-GV 6㎟ | m | 439
접지용 전선 | F-GV 10㎟ | m | 179
등주 건주 (기계) | 5m 이하 | 본 | 23
철제가로등주 | H:4m, 1등용 | EA | 23
LED보안등기구 | LED 50W | EA | 23
보안등주기초 | 400x600x600 | EA | 23
가로등주 부속자재 | 베이스커버 | EA | 23
가로등주 부속자재 | 표찰 | EA | 23
등주감시기 | 1등용 | EA | 23
방수형접속함 | 누전차단기내장 | EA | 23
방수형접속함 | BY-PASS | EA | 20
관로터파기-W:600 H:650 | 토공(기계:90%, 인력10%) | m | 410
소 계