## 원가계산서 (hidden)
공 사 원 가 계 산 서
[ 전주시 에너지기금 7호 태양광발전시설 설치공사 ] |  |  |  |  | #REF!
| 비 목 |  |  | 금 액 | 구 성 비 | 비 고 | A | 8
A10 | 순 공 사 원 가 | 재 료 비 | 직 접 재 료 비 | #REF! |  |  | 100 | 직 접 재 료 비 | 0 | 27259779 | 27259779 | 0 | 20120321 | ZZ0000100000
A20 |  |  | 간 접 재 료 비 | 0 |  |  | 110 | 간 접 재 료 비 | 0 |  | 0 | 0 |  | YZA001000000
A30 |  |  | 작업설, 부산물(△) | #REF! |  |  | 120 | 작업설, 부산물(△) | 0 |  | 0 | 0 |  | YZA002000000
AZZ |  |  | [ 소 계 ] | #REF! |  |  | 190 | [ 소 계 ] | 0 | A10+A20-A30 | 27259779 | 0 |  | YZS001000000
B10 |  | 노 무 비 | 직 접 노 무 비 | #REF! |  |  | 200 | 직 접 노 무 비 | 0 | 19954577 | 19954577 | 0 |  | ZZA000100000
B20 |  |  | 간 접 노 무 비 | #REF! | 직접노무비* 17.5% |  | 210 | 간 접 노 무 비 | 17.5 | B10*%% | 3492050 | 0 |  | ZZA000200000
BZZ |  |  | [ 소 계 ] | #REF! |  |  | 290 | [ 소 계 ] | 0 | B10+B20 | 23446627 | 0 |  | YZS002000000
C30 |  | 경 비 | 기 계 경 비 | #REF! |  |  | 3100 | 기 계 경 비 | 0 | 7447419 | 7447419 | 0 |  | ZZB000100000
C90 |  |  | 산 재 보 험 료 | #REF! | 노무비*3.56% | 모든 건설공사 | 3300 | 산 재 보 험 료 | 3.56 | BZZ*%% | 834699 | 0 |  | ZZB110100000
CA0 |  |  | 고 용 보 험 료 | #REF! | 노무비 * 1.01% | [7등급+7등급미만] 130억 미만 ~ 81억(고시금액) 이상 | 3400 | 고 용 보 험 료 | 1.01 | BZZ*%% | 236810 | 0 |  | ZZB120100000
CB0 |  |  | 국민 건강 보험료 | #REF! | 직접노무비* 3.595% | 공사기간 1개월이상 건설공사 | 3500 | 국민 건강 보험료 | 3.595 | B10*%% | 717367 | 0 |  | ZZB130100000
CC0 |  |  | 국민 연금 보험료 | #REF! | 직접노무비 * 4.75% | 공사기간 1개월이상 건설공사 | 3600 | 국민 연금 보험료 | 4.75 | B10*%% | 947842 | 0 |  | ZZB140100000
CD0 |  |  | 노인장기요양보험료 | #REF! | 건강보험료* 13.14% | 공사기간 1개월이상 건설공사 | 3750 | 노인장기요양보험료 | 13.14 | CB0*%% | 94262 | 0 |  | ZZB130200000
CE0 |  |  | 퇴직 공제 부금비 | 0 | 직접노무비 * 0% | 추정금액 1억원이상 건설공사 | 3775 | 퇴직 공제 부금비 | 0 | B10*%% | 0 | 0 |  | ZZB200100000
CH0 |  |  | 산업안전보건관리비 | #REF! | (재료비+직노+도급자관급) * 3.11% | 5억미만, 일반건설공사(갑) | 3900 | 산업안전보건관리비 | 3.11 | (AZZ+B10+Q10/1.1)*%% | 1468366 | 0 |  | ZZB300100000
CH3 |  |  | 석 면 분 담 금 | #REF! | 노무비* 0.006% |  | 4300 | 석 면 분 담 금 | 0.006 | BZZ*%% | 1406 | 0 |  | ZZB300200000
CH4 |  |  | 임 금 채 권 부 담 금 | #REF! | 노무비* 0.09% |  | 4400 | 임 금 채 권 부 담 금 | 0.09 | BZZ*%% | 21101 | 0 |  | ZZB300300000
CQ0 |  |  | 환경보전비 | #REF! | (재료비+직노+기계경비) * 0.3% |  | 4600 | 환경보전비 | 0.3 | (AZZ+B10+C30)*%% | 163985 | 0 |  | ZZB700100000
CT0 |  |  | 기 타 경 비 | #REF! | (재료비+노무비)* 5% |  | 4700 | 기 타 경 비 | 5 | (AZZ+BZZ)*%% | 2535320 | 0 |  | ZZB400100000
CW0 |  |  | 건설기계대여금지급보증서발급수수료 | #REF! | (재료비+직노+기계경비) * 0.07% |  | 7410 | 건설기계대여금지급보증서발급수수료 | 0.07 | (AZZ+B10+C30)*%% | 38263 | 0 |  | ZZB800100000
CZZ |  |  | [ 소 계 ] | #REF! |  |  | 9910 | [ 소 계 ] | 0 | C20+C30+C70+C90+CA0+CB0+CC0+CE0+C60+CH0+CD0+CH3+CH4+CQ0+CT0+CU0+CV0+CW0 | 14506840 | 0 |  | YZS003000000
DZZ | 계 |  |  | #REF! |  |  | 900710 | 계 | 0 | AZZ+BZZ+CZZ | 65213246 | 0 |  | YZS004000000
E10 | 일 반 관 리 비 |  |  | #REF! | 계 * 8% |  | 900810 | 일 반 관 리 비 | 8 | DZZ*%% | 5217059 | 0 |  | ZZC000100000
E20 | 이 윤 |  |  | #REF! | (노무비+경비+일반관리비) * 15% |  | 900820 | 이 윤 | 15 | (BZZ+CZZ+E10)*%% | 6475578 | 0 |  | ZZD000100000
F70 | 폐기물처리비 |  |  | #REF! |  |  | 900880 | 폐기물처리비 | 0 |  | 0 | 0 |  | YZD006000000
P10 | 공 급 가 액 |  |  | #REF! |  |  | 900900 | 공 급 가 액 | 0 | DZZ+E10+E20+CE1+F30+F40+F10+F60+F70 | 76905883 | 0 |  | YZD007000000
P20 | 부 가 가 치 세 |  |  | #REF! | 공급가액 * 10% |  | 900920 | 부 가 가 치 세 | 10 | P10*%% | 7690588 | 0 |  | ZZF000100000
P30 | 도 급 액 |  |  | #REF! |  |  | 900990 | 도 급 액 | 0 | P10+P20 | 84596471 | 0 |  | YZD014000000
Q20 | 관급자설치 관급자재 |  |  | #REF! | 부가세,조달수수료포함 |  | 1001020 | 관급자설치 관급자재 | 0 |  | 0 | 0 |  | YZD015000000
W10 | 총 공 사 비 |  |  | #REF! |  |  | 1001100 | 총 공 사 비 | 0 | P30+Q10+Q20+Q30+Q40+Q50+Q60 | 84596471 | 0 |  | YZS005000000

## 물량내역서
전주시 에너지기금 7호 태양광발전시설 설치공사
품 명 | 규 격 | 단위 | 수 량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
1. 태양광발전시설 설치 전기공사
파상형경질폴리에틸렌전선관 | ELP 30mm | m | 34
파상형경질폴리에틸렌전선관 | ELP 50mm | m | 24
파상형경질폴리에틸렌전선관 | ELP 65mm | m | 17
파상형경질폴리에틸렌전선관 | ELP 80mm | m | 45
파상형경질폴리에틸렌전선관 | ELP 80mm(2열동시) | m | 80
나사없는전선관 | E75(70㎜) | m | 8
1종금속제 가요전선관 | GW, 고장력방수, 16㎜ | m | 53
0.6KV 난연성 전력케이블 | F-CV 70sq/1C | m | 193
0.6KV 난연성 전력케이블 | F-CV 4sq/2C | m | 19
0.6KV 난연성 전력케이블 | F-CV 2.5sq/3C | m | 20
0.6KV 난연성 전력케이블 | F-CV 25sq/4C | m | 17
0.6KV 난연성 전력케이블 | F-CV 35sq/4C | m | 17
450/750V 저독성난연절연전선 | HFIX 2.5sq(1.78mm) | m | 184
접지용 전선 | F-GV 4sq | m | 19
접지용 전선 | F-GV 16sq | m | 17
접지용 전선 | F-GV 25sq | m | 17
접지용 전선 | F-GV 35sq | m | 20
아우트렛 박스 | 8각 54mm | 개 | 5
박스커버 | 평(금속제) | 개 | 5
1종금속제 가요전선관콘넥타 | 아연도방수 16C | 개 | 14
강밸트 | 특대 | 개 | 4
접지동봉 | Φ16 * 1800L | 개 | 3
LED투광등기구 (TYPE-A) | LED 50W, 사각 | 개 | 7
▣ 분전반 제작설치 | P-태양광 | 면 | 1
전선관부속품 | 배관의 | % | 15
잡자재비 | 배관,배선의 | % | 2
노무비 | 내선전공 | 인 | 9
노무비 | 저압케이블공 | 인 | 12
노무비 | 배전전공 | 인 | 1
노무비 | 보통인부 | 인 | 3
공구손료 | 노무비의 | % | 3
[ 합 계 ]

## 부대 건축물량내역서
공 종 별 내 역 서
[ 전주시 에너지기금 7호 태양광발전시설 설치공사 ]
품 목 | 규 격 | 전주시 에너지기금 7호 태양광발전시설 설치공사 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고 | 품목코드 | 변수 | 설정 | 공종코드 | SEQNO | ITEMSEQNO | 일위 | 단산 | 자재 | 산근 | 손료적용 | 손료저장 | 적용률 | JUK1 | JUK2 | JUK3 | JUK4 | JUK5 | JUK6 | JUK7 | JUK8 | JUK9 | JUK10 | JUK11 | JUK12 | JUK13 | JUK14 | JUK15 | JUK16 | JUK17 | JUK18 | JUK19 | JUK20 | 메모장 | 조정률 | 호표번호
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
010101 토및지정공사 | 건축공사 | [14 empty] | 010101 | 700000 | 0
터파기/토사 | 보통, 유압식백호 0.7m3 | M3 | 154.33 | [9 empty] | CM0330002000 |  |  | 010101 | 700000 | 15 | F | T | F |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 산근 1 | ▶바로가기
토사운반(단지외) | 보통, 덤프 15톤, L:10km, 백호 0.7m3(고르기 별도) | M3 | 204.85 | [9 empty] | CM0840000200 |  |  | 010101 | 700000 | 30 | F | T | F |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 산근 2 | ▶바로가기
되메우고다짐/토사, 두께 30cm | 보통, 유압식백호 0.7m3+래머 80kg | M3 | 36.59 | [9 empty] | CM0380000700 |  |  | 010101 | 700000 | 40 | F | T | F |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 산근 3 | ▶바로가기
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
[ 합 계 ]
010102 철근콘크리트공사 | 건축공사 | [14 empty] | 010102 | 800000 | 0
철근콘크리트용봉강-전주 | 이형봉강(SD400), HD16, 대리점상차도 | TON | 5.97 | [9 empty] | 3010161920163159 |  |  | 010102 | 800000 | 10 | F | F | T |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 자재 9 | ▶바로가기
레미콘-전주 | 25-18-08 | M3 | 2 | [9 empty] | 3011150510069738 |  |  | 010102 | 800000 | 50 | F | F | T |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 자재 12 | ▶바로가기
레미콘-전주 | 25-21-15 | M3 | 32 | [9 empty] | 3011150510069747 |  |  | 010102 | 800000 | 60 | F | F | T |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 자재 13 | ▶바로가기
레미콘-전주 | 25-24-15 | M3 | 25 | [9 empty] | 3011150510069753 |  |  | 010102 | 800000 | 70 | F | F | T |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 자재 14 | ▶바로가기
스페이서 | 스페이서, 매직스페이서 40, 50, 60 | 개 | 387 | [9 empty] | 3116181620696421 |  |  | 010102 | 800000 | 80 | F | F | T |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 자재 22 | ▶바로가기
유로폼 설치 및 해체 | 보통, 수직고 7m까지 | M2 | 70.8 | [9 empty] | ADA40100060S |  |  | 010102 | 800000 | 90 | T | F | F |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 호표 1 | ▶바로가기
철근 현장가공 및 현장조립 | 건축, Type-Ⅰ(일반) | TON | 5.79 | [9 empty] | PF0242000100 |  |  | 010102 | 800000 | 105 | T | F | F |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 호표 2 | ▶바로가기
무근콘크리트 펌프차 타설 | 15cm, Type-Ⅰ(매트기초), Type-Ⅰ(병렬타설) | M3 | 24.896 | [9 empty] | PF0104120400 |  |  | 010102 | 800000 | 110 | T | F | F |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 호표 3 | ▶바로가기
철근콘크리트 펌프차 타설 | 15cm, Type-Ⅰ(매트기초), Type-Ⅰ(병렬타설) | M3 | 32.17 | [9 empty] | PF0104310400 |  |  | 010102 | 800000 | 120 | T | F | F |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 호표 4 | ▶바로가기
무근콘크리트 펌프차 타설 | 8~12cm, Type-Ⅰ(매트기초), Type-Ⅰ(병렬타설) | M3 | 1.58 | [9 empty] | CK10UG040400 |  |  | 010102 | 800000 | 130 | T | F | F |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 호표 5 | ▶바로가기
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
[ 합 계 ]
010103 수장공사 | 건축공사 | [14 empty] | 010103 | 900000 | 0
기둥보호대 | T40xH1200 | 개소 | 10 | [9 empty] | 3911160330351001 |  |  | 010103 | 900000 | 10 | F | F | T |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 자재 29 | ▶바로가기
방습필름-바닥 | 폴리에틸렌필름, 두께, 0.05mm, 1겹 | M2 | 129 | [9 empty] | AE0408100500 |  |  | 010103 | 900000 | 20 | T | F | F |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 호표 6 | ▶바로가기
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
[ 합 계 ]
010104 지붕및홈통공사 | 건축공사 | [14 empty] | 010104 | 1000000 | 0
스텐레스관 밴딩 가공 |  | 개소 | 15 | [9 empty] | Z000000000000001 |  |  | 010104 | 1000000 | 10 | F | F | T |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 자재 33 | ▶바로가기
스텐레스선홈통 설치 | D100*1.5t | M | 27.9 | [9 empty] | AG0203030400 |  |  | 010104 | 1000000 | 20 | T | F | F |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 호표 7 | ▶바로가기
스텐판처마홈통 | 150*150*1.5T | M | 54 | [9 empty] | SC0720100500 |  |  | 010104 | 1000000 | 30 | T | F | F |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 호표 8 | ▶바로가기
처마홈통 지지틀 | ㅁ-40x40 아연각관, L=750 | EA | 49.09 | [9 empty] | Z000000000000000 |  |  | 010104 | 1000000 | 40 | T | F | F |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 호표 9 | ▶바로가기
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
[ 합 계 ]
010105 금속공사 | 건축공사 | [14 empty] | 010105 | 1100000 | 0
U형볼라드(앙카식) | U형앙카식, Φ101×600×1200×2T(스텐) | 개 | 2 | [9 empty] | 3911160330271000 |  |  | 010105 | 1100000 | 10 | F | F | T |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 자재 28 | ▶바로가기
와이어메시 깔기 | #8 -150*150 | M2 | 216.47 | [9 empty] | AJD002010000 |  |  | 010105 | 1100000 | 20 | T | F | F |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 호표 10 | ▶바로가기
메쉬휀스-[관급] | H:1.6M×W:2.0M | 경간 | 9 | [9 empty] | SC0810200400 |  |  | 010105 | 1100000 | 30 | T | F | F |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 호표 11 | ▶바로가기
메쉬출입문(쪽문)-[관급] | H:1.6M×W:1.0M | 경간 | 1 | [9 empty] | SC0810700700 |  |  | 010105 | 1100000 | 40 | T | F | F |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 호표 12 | ▶바로가기
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
[ 합 계 ]
010106 도장공사 | 건축공사 | [14 empty] | 010106 | 1110000 | 0
차선도색 - 융착식도료/수동식-신설 | 실선(백색) W:150 | M | 302.2 | [9 empty] | CA0809400400 |  |  | 010106 | 1110000 | 10 | T | F | F |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 호표 13 | ▶바로가기
가족배려 공간 | 전용 마킹 | EA | 9 | [9 empty] | CA0809402102 |  |  | 010106 | 1110000 | 30 | T | F | F |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 호표 14 | ▶바로가기
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
[ 합 계 ]
010107 철거공사 | 건축공사 | [14 empty] | 010107 | 1119000 | 0
기존포장깨기 | 콘크리트, 기계 | M3 | 19.917 | [9 empty] | CJ10TA010700 |  |  | 010107 | 1119000 | 10 | F | T | F |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 산근 4 | ▶바로가기
기존포장깨기 | 아스팔트, 기계 | M3 | 8.3 | [9 empty] | CJ10TA010800 |  |  | 010107 | 1119000 | 20 | F | T | F |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 산근 5 | ▶바로가기
도로 포장 절단 | 아스팔트포장, 포장두께 20cm 이하 | M | 278.24 | [9 empty] | OB0102000600 |  |  | 010107 | 1119000 | 30 | F | T | F |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 산근 6 | ▶바로가기
잡석지정해체 | 두께 150mm~250mm 기준 | M3 | 25.8 | [9 empty] | KC0100000100 |  |  | 010107 | 1119000 | 40 | T | F | F |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 호표 15 | ▶바로가기
건설폐재류 상차비 |  | TON | 96.014 | [9 empty] | E001010115110601 |  |  | 010107 | 1119000 | 50 | F | F | T |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 경비 28 | ▶바로가기
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
[ 합 계 ]
010108 포장공 | 건축공사 | [14 empty] | 010108 | 1127100 | 0
아스팔트콘크리트 | 아스콘, WC-2, t13mm, 가열, 3등급, 표층용(전북권) | TON | 19.417 | [9 empty] | 3011159720144701 |  |  | 010108 | 1127100 | 10 | F | F | T |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 자재 16 | ▶바로가기
유화아스팔트 | RSC-4(200L/DM) | D/M | 0.249 | [9 empty] | 3011159710307047 |  |  | 010108 | 1127100 | 25 | F | F | T |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 자재 15 | ▶바로가기
텍코팅 및 프라임 코팅 살포 | 기계식 | 100M2 | 1.66 | [9 empty] | CA0501000400 |  |  | 010108 | 1127100 | 35 | F | T | F |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 산근 7 | ▶바로가기
아스콘 포장 | 아스팔트 표층 소규모포설, T=7.5cm 이하 | 100M2 | 1.66 | [9 empty] | CA0505000300 |  |  | 010108 | 1127100 | 45 | F | T | F |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 산근 8 | ▶바로가기
보조기층 포설 및 다짐 | 혼합골재 | M3 | 33.194 | [9 empty] | CJ10TG020100 |  |  | 010108 | 1127100 | 60 | F | T | F |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 산근 9 | ▶바로가기
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
[ 합 계 ]
010109 골재비 | 건축공사 | [14 empty] | 010109 | 1200000 | 0
혼합골재 | 전주, 도착도, 보조기층용 | M3 | 36.514 | [9 empty] | 3010990220142868 |  |  | 010109 | 1200000 | 10 | F | F | T |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 자재 11 | ▶바로가기
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
[ 합 계 ]
010110 운반비 | 건축공사 | [14 empty] | 010110 | 1300000 | 0
중기운반비(포장장비) | 트레일러 20톤급(50KM이내) | 대 | 5 | [9 empty] | Z000000000000009 |  |  | 010110 | 1300000 | 10 | T | F | F |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 호표 16 | ▶바로가기
운반비(트레일러 20ton+크레인 10ton) | 철근L:20km | 톤 | 5.97 | [9 empty] | CMZ350000200 |  |  | 010110 | 1300000 | 25 | F | T | F |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 산근 10 | ▶바로가기
아스팔트운반 | 구역화물,L=20km이내 | D/M | 0.249 | [9 empty] | CDDE00020301 |  |  | 010110 | 1300000 | 30 | T | F | F |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 호표 17 | ▶바로가기
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
[ 합 계 ]
0102 폐기물처리비 | 전주시 에너지기금 7호 태양광발전시설 설치공사 | [14 empty] | 0102 | 1400000 | 0
폐콘크리트 | 이물질이 없는 순수한 폐콘크리트 | TON | 45.805 | [9 empty] | E001010115010301 |  |  | 0102 | 1400000 | 60 | F | F | T |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 경비 25 | ▶바로가기
폐아스팔트콘크리트 | 이물질이 없는 순수한 폐아스팔트콘크리트 | TON | 19.249 | [9 empty] | E001010115010302 |  |  | 0102 | 1400000 | 65 | F | F | T |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 경비 26 | ▶바로가기
건설폐재류 | 가연성이 제거된 재활용이 가능한 혼합물 | TON | 30.96 | [9 empty] | E001010115010303 |  |  | 0102 | 1400000 | 70 | F | F | T |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 경비 27 | ▶바로가기
건설폐재류 운반비 | 15톤 덤프트럭, 30km | TON | 96.014 | [9 empty] | E001010115110621 |  |  | 0102 | 1400000 | 90 | F | F | T |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 경비 29 | ▶바로가기
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
[ 합 계 ]
0103 작업부산물 | 전주시 에너지기금 7호 태양광발전시설 설치공사 | [14 empty] | 0103 | 1500000 | 0
철강설 | 철강설, 고철, 작업설부산물 | kg | 45 | [9 empty] | 1119160220292342 |  |  | 0103 | 1500000 | 10 | F | F | T |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 자재 1 | ▶바로가기
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
|  |  | 0 | [43 empty] | 0
[ 합 계 ]