## 설계내역서
설 계 내 역 서
공사명 : 2026년도 하반기 연소로 및 부대시설 유지보수 공사 | [10 empty] | (을 지)
명 칭 | 규 격 | 수량 | 단위 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 | 비 고
|  |  |  | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액
1. 순공사비
가) 공사비
| 1) 고형연료 연소로 유지보수 | 1 | 식
| 2) 폐열보일러 유지보수 | 1 | 식
| 3) 중화탑(SDR) 유지보수 | 1 | 식
| 4) 반응식여과집진기 유지보수 | 1 | 식
| 5) 탈취로 유지보수 | 1 | 식
| 6) 선택적 촉매반응탑(SCR) 유지보수 | 1 | 식
| 7) 가스식 가스가열기 유지보수 | 1 | 식
| 8) 이동통로 보양 설치 및 철거 | 1 | 식
| 9) 연소로 및 배가스처리실 세정 | 1 | 식
나) 간접노무비 | 직접노무비의17.5% | 1 | 식
다) 산업안전보건관리비 | (재료비(관급자재 포함) + 직접노무비) x 3.15% | 1 | 식
라) 산재보험료 | (직접노무비+간접노무비)의 3.56% | 1 | 식
마) 고용보험료 | (직접노무비+간접노무비)의 1.01% | 1 | 식
바) 국민건강보험로 | 직접노무비의 3.595% | 1 | 식
사) 국민연금보험료 | 직접노무비의 4.75% | 1 | 식
아) 노인장기요양보험료 | 국민건강보험료의 13.14% | 1 | 식
자) 석면분담금 | (직접노무비+간접노무비)의 0.006% | 1 | 식
차) 임금채권부담금 | (직접노무비+간접노무비)의 0.09% | 1 | 식
카) 기타경비 | (재료비+직접노무비+간접노무비)의 4.6% | 1 | 식
2. 일반관리비 | (재료비+직/노+간/노+경비)의 8.0% | 1 | 식
3. 이윤 | (직/노+간/노+경비+일반관리비)의 15.0%(외주가공비 제외) | 1 | 식
4. Bang&Clean |  | 1 | 식
5. 공급가액 |  | 1 | 식
6. 부가가치세 | 공급가액의 10% | 10 | %
7. 총 도급금액
8. 총 공사금액

## 공사원가계산서
공 사 원 가 계 산 서
공사명 : 2026년도 하반기 연소로 및 부대시설 유지보수 공사
항 목 |  |  | 금 액 | 구 성 비 | 비 고
순 공 사 비 | 1. 재료비 | 직접재료비
간접재료비
작업설, 부산물등(△)
소 계
| 2. 노무비 | 직접노무비
|  | 간접노무비 |  | 직접노무비의 17.5%
소 계
| 3. 경 비 | 경 비
|  | 산업안전보건관리비 |  | (재료비 + 직접노무비) x 3.15% | 2천만원 이상 건설공사
|  | 산업재해보상보험료 |  | (직접노무비+간접노무비) x 3.56% | 모든 건설공사
|  | 고용보험료 |  | (직접노무비+간접노무비) x 1.01% | 모든 건설공사
|  | 국민건강보험료 |  | 직접노무비 x 3.595% | 공기 1개월 이상 모든공사
|  | 국민연금보험료 |  | 직접노무비 x 4.75% | 공기 1개월 이상 모든공사
|  | 노인장기요양보험료 |  | 건강보험료 x 13.14% | 공기 1개월 이상 모든공사
|  | 퇴직공제부금 |  | 집접노무비 x 2.30% | 1억원 이상 건설공사
|  | 석면분담금 |  | (직접노무비+간접노무비) x 0.006% | 모든 건설공사
|  | 임금채권부담금 |  | (직접노무비+간접노무비) x 0.09% | 모든 건설공사
|  | 기타경비 |  | (재료비+노무비) x 5.0%
소 계
계(1+2+3)
4. 일반관리비 |  |  |  | (재료비+노무비+경비) x 8.0%
5. 이윤 |  |  |  | (노무비+경비+일반관리비) x 15%
6. Bang&Clean
7. 공급가액
8. 부가가치세 |  |  |  | 공급가액 x 10.0%
9. 총 도급금액
10. 총 공사금액
※ 2026년 4월 조달청 "건축, 산업환경설비공사 원가계산 제비율 적용기준"에 의거 산출

## 공종별집계표
공 종 별 집 계 표
공사명 : 2026년도 하반기 연소로 및 부대시설 유지보수 공사
명 칭 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
◈ 2026년도 상반기 고형연료 연소로 및 부대시설 유지보수
1. 고형연료 연소로 유지보수
1) 고형연료 연소로 연소실 클링커 제거 | 5,132W x 13.267H x 3,932L, 1기 | ㎡ | 285.36
2) 고형연료 연소로 연소실 제진 작업 | 5,132W x 13.267H x 3,932L, 1기 | ㎡ | 285.36
3) ASH 호퍼 제진 | 3set/2Run/1기 | ㎡ | 15.624
4) 강관비계 설치 및 철거 | 비계설치 : [(5.132mW + 3.932mL) x 2 - ( 0.2 x 8 )] x 13.267mH = 219.27㎡ | 일 | 3.986
5) 강관비계 재료비 | 3개월 임대사용료 | ㎡ | 219.27
소 계
2. 고형연료 전용보일러 유지보수
1) 전용보일러 내부 제진 | 8,335W x 10,200H x 3,500L, 1기 | ㎡ | 241.42
2) 전용보일러 하부 호퍼 제진 | Hopper 2개/1기 | ㎡ | 65.36
3) 강관비계 설치 및 철거 | 2,566W x 10,200H x 3,500L | 일 | 1.953
4) 강관비계 재료비 | 3개월 임대사용료 | ㎡ | 107.42
5) 보일러 스팀드럼 세정 | Φ1,550 x 5942H | ㎡ | 28.91
6) 절탄기 내부 제진 | Economizer Tubes 제진 , 1기 | ㎡ | 47.38
7) 절탄기 하부 호퍼 제진 | 2,432W x 3,755H x 1,726L, 1기 | ㎡ | 23.58
8) 가스 덕트 제진 | 1,500W x 1,200H x 2,722L, 1기 | ㎡ | 14.68
소 계
3. 중화탑(SDR) 유지보수
1) 본체 및 호퍼 제진 | Φ4,900 x Φ1,000 x 11,825H, 1기 | ㎡ | 231.72
2) 강관비계 설치 및 철거 | 기준높이 : Φ4,900 x 8,625H, 기준넓이 : 3.9mW, 기준길이 : 3.9mH | 일 | 2.195
3) 강관비계 재료비 | 3개월 임대사용료 | ㎡ | 120.75
소 계
4. 반응식여과집진기 유지보수
1) 여과집진기 상부(상판) 제진 | 11,470W x 3,000L x 1개/1기 | ㎡ | 34.41
2) 여과집진기 내부 제진 | 11,470W x 6,050H x 3,230L, 1기 | ㎡ | 177.86
3) 하부 호퍼 제진 | 2,875W x 3,275H x 3,075L , 4개/1기 | ㎡ | 79.84
소 계
5. 탈취로 유지보수
1) 탈취로 내부 및 화실 세정 | Φ2,600 x 5,700H, 1기 | ㎡ | 46.53
소 계
6. 선택적 촉매반응탑(SCR) 유지보수
1) SCR 내부 제진 | 2,682W x 8,800H x 3,487L, 2기 | ㎡ | 217.14
소 계
7. 가스식 가스가열기 유지보수
1) 가스식 가스가열기 내부 제진 | 1440W x 1480H x 2400L, 2단 | ㎡ | 23.95
소 계
8. 이동통로 보양작업
1) 이동통로 보양 작업 및 철거 | 1층 홀, 3층홀, 3층 견학복도, 엘리베이터 | 식 | 1
소 계
9. 연소로 및 배가스처리실 세정
1) 지상1층 연소로 및 배가스처리실 Floor 세정 | 세정작업 면적산출 : 1,314㎡ x 60% = 788㎡ | ㎡ | 788
소 계
[ 공사비 합계 ]

## 단가조사서 (hidden)
단 가 조 사 서
공사명 : 2026년도 하반기 연소로 및 부대시설 유지보수 공사
번호 | 품 명 | 사 양 | 재질 | 단위 | 단가조사 | [5 empty] | 적용단가 | 비 고
[5 empty] | 물가정보(2월호) |  | 물가자료(2월호) |  | 조사가격 (A) | 조사가격 (B)
[5 empty] | 금액 | PAGE | 금액 | PAGE
1 | 강관비계 | Ø48.6 × 2.4 mm × 4m |  | m | 6250 | 88 | 5425 | 145 |  |  | 5425
2 | 이음철물 | 단관비계 Ø48.6 |  | EA | 2200 | 88 | 2300 | 145 |  |  | 2200
3 | 조임철물 | 파이프경 48 × 48용 |  | EA | 2700 | 88 | 2500 | 145 |  |  | 2500
4 | 받침판(Base Plate) |  |  | EA | 자료없음 |  | 4000 | 145 |  |  | 4000
5 | 안전발판 | 400W × 1829L(1개월 임대료) |  | EA | 자료없음 |  | 2420 | 147 |  |  | 2420
0
0
* 특기사항 1. 견적에 의해 조사된 가격은 전체 품목 총액을 기준하여 저가업체의 견적단가를 적용하였음. 2. 상기 단가는 부가가치세가 적용되지 않은 금액임.

## 정부노임 (hidden)
Ⅲ. 개 별 직 종 노 임 단 가
공 표 일 2023.01.01(상반기)
번 호 | 직 종 명 | 2023.01.01
1001 | 작업반장 | 197546
1002 | 보통인부 | 157068
1003 | 특별인부 | 197450
1004 | 조력공 | 165635
*1005 | 제도사 | 209231
1006 | 비계공 | 278151
1007 | 형틀목공 | 259126
1008 | 철근공 | 252113
1009 | 철공 | 223124
1010 | 철판공 | 202901
1011 | 철골공 | 230145
1012 | 용접공 | 249748
1013 | 콘크리트공 | 245223
1014 | 보링공 | 212226
1015 | 착암공 | 194463
1016 | 화약취급공 | 236187
1017 | 할석공 | 210767
1018 | 포설공 | 194853
1019 | 포장공 | 237245
1020 | 잠수부 | 346760
1021 | 조적공 | 242636
1022 | 견출공 | 232725
1023 | 건축목공 | 254714
1024 | 창호공 | 236675
1025 | 유리공 | 235191
1026 | 방수공 | 199427
1027 | 미장공 | 251976
1028 | 타일공 | 258576
1029 | 도장공 | 242035
1030 | 내장공 | 228883
1031 | 도배공 | 205156
*1032 | 연마공 | -
1033 | 석공 | 245307
1034 | 줄눈공 | 185459
1035 | 판넬조립공 | 213197
1036 | 지붕잇기공 | 209602
*1037 | 벌목부 | 224390
1038 | 조경공 | 203631
1039 | 배관공 | 214118
1040 | 배관공(수도) | 226771
*1041 | 보일러공 | 210465
1042 | 위생공 | 202504
1043 | 덕트공 | 198718
1044 | 보온공 | 194048
1045 | 인력운반공 | 170594
1046 | 궤도공 | 190168
*1047 | 건설기계조장 | 186691
1048 | 건설기계운전사 | 243295
*1049 | 화물차운전사 | 208927
*1050 | 일반기계운전사 | -
1051 | 기계설비공 | 213337
**1052 | 준설선선장 | 209438
**1053 | 준설선기관사 | 184956
**1054 | 준설선운전사 | 180381
**1055 | 선원 | 175538
1056 | 플랜트배관공 | 296392
1057 | 플랜트제관공 | 236086
1058 | 플랜트용접공 | 273303
**1059 | 플랜트특수용접공 | -
1060 | 플랜트기계설치공 | 240797
1061 | 플랜트특별인부 | 205095
1062 | 플랜트케이블전공 | 290265
*1063 | 플랜트계장공 | 215631
**1064 | 플랜트덕트공 | -
*1065 | 플랜트보온공 | -
*1066 | 제철축로공 | 292571
1067 | 비파괴시험공 | 224819
*1068 | 특급품질관리원 | -
*1069 | 고급품질관리원 | 186338
*1070 | 중급품질관리원 | 166550
*1071 | 초급품질관리원 | 139859
1072 | 지적기사 | 246481
1073 | 지적산업기사 | 215026
1074 | 지적기능사 | 188071
1075 | 내선전공 | 265406
1076 | 특고압케이블전공 | 420571
1077 | 고압케이블전공 | 353395
1078 | 저압케이블전공 | 288442
1079 | 송전전공 | 536946
1080 | 송전활선전공 | 590847
1081 | 배전전공 | 397259
1082 | 배전활선전공 | 520394
1083 | 플랜트전공 | 251195
1084 | 계장공 | 283405
1085 | 철도신호공 | 271097
1086 | 통신내선공 | 251790
1087 | 통신설비공 | 280506
1088 | 통신외선공 | 363102
1089 | 통신케이블공 | 389536
1090 | 무선안테나공 | 319190
*1091 | 석면해체공 | 198675
2001 | 광케이블설치사 | 409726
2002 | H/W시험사 | 354947
2003 | S/W시험사 | 401195
*3001 | 도편수 | 457143
*3002 | 드잡이공 | -
3003 | 한식목공 | -
*3004 | 한식목공조공 | -
3005 | 한식석공 | 303187
3006 | 한식미장공 | -
3007 | 한식와공 | 322581
*3008 | 한식와공조공 | -
**3009 | 목조각공 | -
**3010 | 석조각공 | -
*3011 | 특수화공 | -
*3012 | 화공 | -
**3013 | 드잡이공편수 | -
**3014 | 한식미장공편수 | 325333
**3015 | 한식와공편수 | -
*3016 | 한식단청공편수 | -
*3017 | 한식석공조공 | 308571
*3018 | 한식미장공조공 | -
4001 | 원자력플랜트전공 | 228504
4002 | 원자력용접공 | 197956
4003 | 원자력기계설치공 | 228419
4004 | 원자력품질관리사 | 281198
*5001 | 통신관련기사 | 292454
*5002 | 통신관련산업기사 | 284281
5003 | 통신관련기능사 | 234222
5004 | 전기공사기사 | 299140
5005 | 전기공사산업기사 | 265465
5006 | 변전전공 | 437936
5007 | 코킹공 | 194831
5008 | 특급품질관리기술인 | 266470
*5009 | 고급품질관리기술인 | 216510
*5010 | 중급품질관리기술인 | 183604
5011 | 초급품질관리기술인 | 158227