## 전체표지
2 0 2 6 년
설 계 예 산 서
양서양수장 외 5개소 전기보수공사
2026. 09
한국농어촌공사
의성군위지사

## 표지
설 계 서 용 지
지사장 |  | 부 장 |  |  |  | 담당자 | 설계자 |  | 설계일 | 2026. 09
2026년
| □ 공 사 개 요 |  | 양서양수장 외 5개소 전기보수공사
|  | 1) | 위 치 | : | 경상북도 의성군 안계면 외 부지내
□ 공 사 금 액
|  | 1) | 도급공사비 |  | 금이천일백팔십구만일천원정 |  |  | \ | 21891000
|  | 2) | 한전불입금 |  | 금영원정 |  |  | \ | 0
|  | ＊ | 총공사비 |  | 금이천일백팔십구만일천 원정 |  |  | \ | 21891000

## 원가계산서
공 사 원 가 계 산 서
공사명 : 양서양수장외 5개소 전기보수공사
구 분 비 목 |  |  | 구 성 비 | 금 액 | 비 고
순 공 사 원 가 | 재료비 | 직 접 재 료 비 |  | 13265324 |  | A1 | 0 | 13265324
|  | 간 접 재 료 비 |  | 0 |  | A2 | 0 | 0
|  | 작업설.부산물 등(△) |  |  |  | A3 | 0 | 0
|  | 소 계 |  | 13265324 |  | A | 0 | 13265324
| 노무비 | 직 접 노 무 비 |  | 2690513 |  | B1 | 0 | 2690513
|  | 간 접 노 무 비 | 직.노*15% | 403576 |  | B2 | 0.15 | 403576
|  | 소 계 |  | 3094089 |  | B | 0 | 3094089
| 경 비 | 기 계 경 비 |  | 0 |  | C4 | 0 | 0
|  | 산 재 보 험 료 | (노)*3.56% | 110149 |  | C10 | 0.0356 | 110149
|  | 고 용 보 험 료 | (노)*1.01% | 31250 |  | C11 | 0.0101 | 31250
|  | 건 강 보 험 료 | (직.노)*3.545% |  |  | C12 | 0.03545 | 0
|  | 연 금 보 험 료 | (직.노)*4.5% |  |  | C13 | 0.045 | 0
|  | 노인 장기 요양보험료 | (건강보험료)*12.81% |  |  | C14 | 0.1281 | 0
|  | 퇴 직 공 제 부 금 비 |  | 0 |  | C15 | 0 | 0
|  | 산업 안전 보건관리비 | (재+직.노)*2.07% | 330285 |  | C16 | 0.0207 | 330285
|  | 기 타 경 비 | (재+노)*4.6% | 752532 |  | C20 | 0.046 | 752532
|  | 환 경 보 전 비 | (재+직.노+기.경)*0.3% |  |  | C25 | 0.003 | 0
|  | 건설하도급보증수수료 |  | 0 |  | C30 | 0 | 0
|  | 공사 이행 보증수수료 |  |  |  | C31 |  | 0
|  | 건설기계대여보증수수료 | (재+직.노+기.경)*0.1% |  |  | C32 | 0.001 | 0
|  | 안 전 관 리 비 |  |  |  | C17 | 0 | 0
|  | 품 질 관 리 비 |  |  |  | C18 | 0 | 0
|  | 소 계 |  | 1224216 |  | C | 0 | 1224216
| 계 |  |  | 17583629 |  | X | 0 | 17583629
일 반 관 리 비 |  |  | (재+노+경)*8% | 1406690 |  | D | 0.08 | 1406690
이 윤 |  |  | (노+경+일)*15% | 858749 |  | E | 0.15 | 859658.25
총 원 가 |  |  |  | 19849068 |  | F | 0 | 19849977.25
공 사 손 해 보 험 료 |  |  | (총원가)*0.26477% | 52554
부 가 가 치 세 |  |  | (총원가+공사손해보험료)*10% | 1990162 |  | H | 0.1 | 1984997
도 급 금 액 |  |  |  | 21891000 |  | Y | 0 | 21834974.25
관 급 자 재 대 | [5 empty] | J | 0 | 0
사 급 자 재 대 | [5 empty] | K | 0 | 0
대관수수료(한전불입금) | [5 empty] | L | 0 | 0
총 공 사 금 액 |  |  |  | 21891000 |  |  | 0 | 21834974.25
0.8669
66854000
66849000
5000

## 집계표
집 계 표
공사명 : 양서양수장외 5개소 전기보수공사
품 명 | 규 격 | 단위 | 수 량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 |  | 손료요율 | 손료구분 | 적용구분 | 합계구분 | 기계경비 | 운반비 | 작업부산물 | 관급 | 외주비 | 장비비 | 폐기물처리비 | 가설비 | 잡비제외분 | 사급자재대 | 관급자재대 | 사용자항목1 | 사용자항목2 | 안전관리비 | 품질관리비 | 사용자항목5 | 사용자항목6 | 사용자항목7 | 사용자항목8 | 사용자항목9 | 사용자항목10 | 사용자항목11 | 사용자항목12 | 사용자항목13 | 사용자항목14 | 간접재료비 | 품목구분 | 조달코드
01. 양서양수장 전기보수공사 |  | 식 | 1 | 10811009 | 10811009 | 1353926 | 1353926 | 0 | 0 | 12164935 | 12164935 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02. 소보양수장 전기보수공사 |  | 식 | 1 | 1064176 | 1064176 | 311569 | 311569 | 0 | 0 | 1375745 | 1375745 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03. 용곡양수장 전기보수공사 |  | 식 | 1 | 555131 | 555131 | 495734 | 495734 | 0 | 0 | 1050865 | 1050865 |  |  |  |  | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
04. 산제양수장 전기보수공사 |  | 식 | 1 | 333882 | 333882 | 68419 | 68419 | 0 | 0 | 402301 | 402301
05. 연제양수장 전기보수공사 |  | 식 | 1 | 141568 | 141568 | 218940 | 218940 |  |  | 360508 | 360508
06. 후천2양수장 전기보수공사 |  | 식 | 1 | 359558 | 359558 | 241925 | 241925 |  |  | 601483 | 601483
합 계 |  |  |  |  | 13265324 |  | 2690513 |  | 0 |  | 15955837 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0

## 내역서
내 역 서
공사명 : 양서양수장외 5개소 전기보수공사
품 명 | 규 격 | 단위 | 수 량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 |  | 손료요율 | 손료구분 | 적용구분 | 합계구분 | 기계경비 | 운반비 | 작업부산물 | 관급 | 외주비 | 장비비 | 폐기물처리비 | 가설비 | 잡비제외분 | 사급자재대 | 관급자재대 | 사용자항목1 | 사용자항목2 | 안전관리비 | 품질관리비 | 사용자항목5 | 사용자항목6 | 사용자항목7 | 사용자항목8 | 사용자항목9 | 사용자항목10 | 사용자항목11 | 사용자항목12 | 사용자항목13 | 사용자항목14 | 간접재료비 | 품목구분 | 조달코드
01. 양서수장 전기보수공사
리액터(1000kW) | 7.2KV 1000KW | EA | 1 | 4813485 | 4813485 | 269729 | 269729 | 0 | 0 | 5083214 | 5083214 |  |  |  | 기계경비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VCB | 7.2KV 630A D/T | EA | 1 | 3318673 | 3318673 | 622451 | 622451 |  |  | 3941124 | 3941124
VC | 6.6KV 200A D/T | EA | 1 | 2589336 | 2589336 | 311225 | 311225 |  |  | 2900561 | 2900561
CLR | 25 OHM | EA | 1 | 89515 | 89515 | 150521 | 150521 |  |  | 240036 | 240036
합 계 |  |  |  |  | 10811009 |  | 1353926 |  | 0 |  | 12164935 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02. 소보양수장 전기보수공사
리액터(60kW) | 380v60kw | EA | 1 | 1040788 | 1040788 | 215783 | 215783 | 0 | 0 | 1256571 | 1256571 |  |  |  | 기계경비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EOCR | GMP-22 | EA | 1 | 23388 | 23388 | 95786 | 95786 | 0 | 0 | 119174 | 119174 |  |  |  | 기계경비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
합 계 |  |  |  |  | 1064176 |  | 311569 |  | 0 |  | 1375745 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03. 용곡양수장 전기보수공사
TRIP Coil | 7.2kv vcb | EA | 1 | 347714 | 347714 | 290477 | 290477 |  |  | 638191 | 638191
TIMER | AC/DC 110V AT8N | EA | 1 | 90932 | 90932 | 68419 | 68419 |  |  | 159351 | 159351
C.T.D | AC/DC 110V | EA | 1 | 116485 | 116485 | 136838 | 136838 |  |  | 253323 | 253323
[15 empty] | 기계경비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
합 계 |  |  |  |  | 555131 |  | 495734 |  | 0 |  | 1050865 |  |  |  | 기계경비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04. 산제양수장 전기보수공사 | [13 empty] | 01 | 기계경비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M.C | MC-185A | EA | 1 | 333882 | 333882 | 68419 | 68419 |  |  | 402301 | 402301 |  |  | 01 | 기계경비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 기계경비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
합 계 |  |  |  |  | 333882 |  | 68419 |  | 0 |  | 402301 |  |  | 01 | 기계경비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05. 연제양수장 전기보수공사
ELCB | EBS 103AF/75AT | EA | 1 | 141568 | 141568 | 218940 | 218940 | 0 | 0 | 360508 | 360508
합 계 |  |  |  |  | 141568 |  | 218940 |  | 0 |  | 360508
06. 후천2양수장 전기보수공사
M.C | MC-85a | EA | 1 | 186052 | 186052 | 68419 | 68419 | 0 | 0 | 254471 | 254471
LEVEL 오뚜기볼 | YQ-2AFL SW DSF-013BALL | EA | 1 | 82574 | 82574 | 82574 | 82574 |  |  | 165148 | 165148
TIMER | AC/DC 110V AT8N | EA | 1 | 90932 | 90932 | 90932 | 90932 |  |  | 181864 | 181864
합 계 |  |  |  |  | 359558 |  | 241925 |  | 0 |  | 601483

## 일위대가목록
일 위 대 가 표 목 록
공사명 : 양서양수장외 5개소 전기보수공사
호 표 | 품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고
[5 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 |  | 손료요율 | 손료구분 | 적용구분 | 합계구분
일위 1호 | 리액터(1000kW) | 7.2KV 1000KW | EA | 1 | 4813485 | 4813485 | 269729 | 269729 |  |  | 5083214 | 5083214
일위 2호 | VCB | 7.2KV 630A D/T | EA | 1 | 3318673 | 3318673 | 622451 | 622451 |  |  | 3941124 | 3941124
일위 3호 | VC | 6.6KV 200A D/T | EA | 1 | 2589336 | 2589336 | 311225 | 311225 |  |  | 2900561 | 2900561
일위 4호 | CLR | 25 OHM | EA | 1 | 89515 | 89515 | 150521 | 150521 | 0 | 0 | 240036 | 240036
일위 5호 | 리액터(60kW) | 380v60kw | EA | 1 | 1040788 | 1040788 | 215783 | 215783 | 0 | 0 | 1256571 | 1256571
일위 6호 | EOCR | GMP-22 | EA | 1 | 23388 | 23388 | 95786 | 95786 | 0 | 0 | 119174 | 119174
일위 7호 | TRIP Coil | 7.2kv vcb | EA | 1 | 347714 | 347714 | 290477 | 290477 | 0 | 0 | 638191 | 638191
일위 8호 | TIMER | AC/DC 110V AT8N | EA | 1 | 90932 | 90932 | 68419 | 68419 | 0 | 0 | 159351 | 159351
일위 9호 | C.T.D | AC/DC 110V | EA | 1 | 116485 | 116485 | 136838 | 136838 | 0 | 0 | 253323 | 253323
일위 10호 | M.C | MC-185A | EA | 1 | 332052 | 332052 | 68419 | 68419 | 0 | 0 | 400471 | 400471
일위 11호 | M.C | MC-85a | EA | 1 | 186052 | 186052 | 68419 | 68419 | 0 | 0 | 254471 | 254471
일위 12호 | LEVEL 오뚜기볼 | YQ-2AFL SW DSF-013BALL | EA | 1 | 82574 | 82574 | 123154 | 123154 | 0 | 0 | 205728 | 205728
일위 13호 | ELCB | EBS 103AF/75AT | EA | 1 | 141568 | 141568 | 218940 | 218940 | 0 | 0 | 360508 | 360508

## 일위대가표
일 위 대 가 명 세 서
공사명 : 양서양수장외 5개소 전기보수공사
품 명 | 규 격 | 단위 | 수 량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 |  | 손료요율 | 손료구분 | 적용구분 | 합계구분 | 품목구분 | 조달코드
[일위 1호] - [리액터(1,000kW) 교체] | [11 empty] | 전기4-24
리액터(1,000kW) | 7.2KV 1000KW | 개 | 1 | 4800000 | 4800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4800000 | 4800000 |  |  | 04 | 기계경비 | 1
배전전공(철거) | 일반공사 직종 | 인 | 0.15 |  |  | 414968 | 62245 | 0 | 0 | 414968 | 62245 |  | 0.15 |  | 기계경비 | 1 | 20 | A0400000000 | 0.033 | 0.0726
배전전공(설치) | 일반공사 직종 | 인 | 0.5 |  |  | 414968 | 207484 | 0 | 0 | 414968 | 207484 |  | 0.02 |  | 기계경비 | 1 | 20 | A0400000000 | 0.11+(0.11*0.6)*2 |  | 0.242
소모잡자재 | 배관배선의 2% | 식 | 1 | 269729 | 5394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269729 | 5394 |  | 0.02 |  | 기계경비 | 1 | 20 | A0400000000
공구손료 | 인력품의 3% | 식 | 1 | 269729 | 8091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269729 | 8091 |  | 0.03 |  | 기계경비 | 1 | 23 | A0500000000
합 계 |  |  |  |  | 4813485 |  | 269729 |  | 0 |  | 5083214
[일위 2호] - [VCB(7.2kV) 교체] | [11 empty] | 전기5-23
VCB | 7.2KV 630A D/T | 개 | 1 | 3300000 | 3300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300000 | 3300000 |  |  | 04 | 기계경비 | 1
배전전공(철거) | 일반공사 직종 | 인 | 0.4 |  |  | 414968 | 165987 | 0 | 0 | 414968 | 165987 |  |  | 01 | 기계경비 | 1
배전전공(설치) | 일반공사 직종 | 인 | 1.1 |  |  | 414968 | 456464 | 0 | 0 | 414968 | 456464 |  | 0.15 |  | 기계경비 | 1 | 20 | A0400000000
공구손료 | 인력품의 3% | 식 | 1 | 622451 | 18673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 622451 | 18673 |  | 0.03 |  | 기계경비 | 1 | 23 | A0500000000
합 계 |  |  |  |  | 3318673 |  | 622451 |  | 0 |  | 3941124
[일위 3호] - [VC(7.2kV) 교체] | [11 empty] | 전기5-10
VC | 6.6KV 200A D/T | 개 | 1 | 2580000 | 2580000 |  |  |  |  | 2580000 | 2580000
배전전공(철거) | 일반공사 직종 | 인 | 0.15 |  |  | 414968 | 62245 |  |  | 414968 | 62245
배전전공(설치) | 일반공사 직종 | 인 | 0.6 |  |  | 414968 | 248980 |  |  | 414968 | 248980
공구손료 | 인력품의 3% | 식 | 1 | 311225 | 9336 |  |  |  |  | 311225 | 9336
합 계 |  |  |  |  | 2589336 |  | 311225 |  | 0 |  | 2900561
[일위 4호] - [CLR 교체] | [11 empty] | 전기5-23
CLR | 25 OHM | 개 | 1 | 85000 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 | 85000 |  |  | 04 | 기계경비 | 1
내선전공(설치) | 일반공사 직종 | 식 | 0.55 |  | 0 | 273676 | 150521 | 0 | 0 | 273676 | 150521 |  | 0.15 |  | 기계경비 | 1 | 20 | A0400000000
공구손료 | 인력품의 3% | 식 | 1 | 150521 | 4515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150521 | 4515 |  | 0.03 |  | 기계경비 | 1 | 23 | A0500000000
합 계 |  |  |  |  | 89515 |  | 150521 |  | 0 |  | 240036
[일위 5호] - [리액터(60kW) 교체] | [11 empty] | 전기4-16
리액터(60kW) | 380v60kw | 개 | 1 | 1030000 | 1030000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030000 | 1030000 |  |  | 04 | 기계경비 | 1
배전전공(철거) | 일반공사 직종 | 인 | 0.12 |  |  | 414968 | 49796 | 0 | 0 | 414968 | 49796 |  | 0.15 |  | 기계경비 | 1 | 20 | A0400000000 | 0.033 | 0.0726
배전전공(설치) | 일반공사 직종 | 인 | 0.4 |  |  | 414968 | 165987 | 0 | 0 | 414968 | 165987 |  | 0.02 |  | 기계경비 | 1 | 20 | A0400000000 | 0.11+(0.11*0.6)*2 |  | 0.242
소모잡자재 | 배관배선의 2% | 식 | 1 | 215783 | 4315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215783 | 4315 |  | 0.02 |  | 기계경비 | 1 | 20 | A0400000000
공구손료 | 인력품의 3% | 식 | 1 | 215783 | 6473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215783 | 6473 |  | 0.03 |  | 기계경비 | 1 | 23 | A0500000000
합 계 |  |  |  |  | 1040788 |  | 215783 |  | 0 |  | 1256571
[일위 1호] - [EOCR 교체] | [11 empty] | 전기4-24
EOCR | GMP-22 | 개 | 1 | 18600 | 18600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18600 | 18600 | 피뢰기 3EA |  | 04 | 기계경비 | 1
배전전공(설치) | 일반공사 직종 | 인 | 0.35 |  |  | 273676 | 95786 | 0 | 0 | 273676 | 95786 |  | 0.02 |  | 기계경비 | 1 | 20 | A0400000000 | 0.11+(0.11*0.6)*2 |  | 0.242
소모잡자재 | 배관배선의 2% | 식 | 1 | 95786 | 1915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95786 | 1915 |  | 0.02 |  | 기계경비 | 1 | 20 | A0400000000
공구손료 | 인력품의 3% | 식 | 1 | 95786 | 2873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95786 | 2873 |  | 0.03 |  | 기계경비 | 1 | 23 | A0500000000
합 계 |  |  |  |  | 23388 |  | 95786 |  | 0 |  | 119174
[일위 2호] - [TRIP Coil 교체] | [11 empty] | 전기5-23
TRIP Coil | 7.2kv vcb | 개 | 1 | 339000 | 339000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339000 | 339000 |  |  | 04 | 기계경비 | 1
내선전공(설치) | 일반공사 직종 | 인 | 0.7 |  |  | 414968 | 290477 | 0 | 0 | 414968 | 290477 |  | 0.15 |  | 기계경비 | 1 | 20 | A0400000000
공구손료 | 인력품의 3% | 식 | 1 | 290477 | 8714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290477 | 8714 |  | 0.03 |  | 기계경비 | 1 | 23 | A0500000000
합 계 |  |  |  |  | 347714 |  | 290477 |  | 0 |  | 638191
[일위 3호] - [TIMER 교체] | [11 empty] | 전기5-10
TIMER | AC/DC 110V AT8N | m | 1 | 88880 | 88880 |  |  |  |  | 88880 | 88880
내선전공(설치) | 일반공사 직종 | 인 | 0.25 |  |  | 273676 | 68419 |  |  | 273676 | 68419
공구손료 | 인력품의 3% | 식 | 1 | 68419 | 2052 |  |  |  |  | 68419 | 2052
합 계 |  |  |  |  | 90932 |  | 68419 |  | 0 |  | 159351
[일위 4호] - [CTD 교체] | [11 empty] | 전기5-23
CTD | AC/DC 110V | 개 | 1 | 112380 | 112380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112380 | 112380 |  |  | 04 | 기계경비 | 1
내선전공(설치) | 일반공사 직종 | 식 | 0.5 |  | 0 | 273676 | 136838 | 0 | 0 | 273676 | 136838 |  | 0.15 |  | 기계경비 | 1 | 20 | A0400000000
공구손료 | 인력품의 3% | 식 | 1 | 136838 | 4105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136838 | 4105 |  | 0.03 |  | 기계경비 | 1 | 23 | A0500000000
합 계 |  |  |  |  | 116485 |  | 136838 |  | 0 |  | 253323
[일위 5호] - [M.C. 교체] | [11 empty] | 전기4-16
M.C. | MC-185A | EA | 1 | 330000 | 330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330000 | 330000 |  |  | 04 | 기계경비 | 1
배전전공(설치) | 일반공사 직종 | 인 | 0.25 |  |  | 273676 | 68419 |  |  | 273676 | 68419
공구손료 | 인력품의 3% | 식 | 1 | 68419 | 2052 |  | 0 | 0 | 0 | 68419 | 2052 |  | 0.03 |  | 기계경비 | 1 | 23 | A0500000000
합 계 |  |  |  |  | 332052 |  | 68419 |  | 0 |  | 400471
[일위 2호] - [ELCB 교체] | [11 empty] | 전기5-23
ELCB | EBS 103AF/75AT | 개 | 1 | 135000 | 135000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135000 | 135000 |  |  | 04 | 기계경비 | 1
내선전공(설치) | 일반공사 직종 | 인 | 0.8 |  |  | 273676 | 218940 | 0 | 0 | 273676 | 218940 |  | 0.15 |  | 기계경비 | 1 | 20 | A0400000000
공구손료 | 인력품의 3% | 식 | 1 | 218940 | 6568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218940 | 6568 |  | 0.03 |  | 기계경비 | 1 | 23 | A0500000000
합 계 |  |  |  |  | 141568 |  | 218940 |  | 0 |  | 360508
[일위 5호] - [M.C. 교체] | [11 empty] | 전기4-16
M.C. | MC-85a | EA | 1 | 184000 | 184000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184000 | 184000 |  |  | 04 | 기계경비 | 1
배전전공(설치) | 일반공사 직종 | 인 | 0.25 |  |  | 273676 | 68419 |  |  | 273676 | 68419
공구손료 | 인력품의 3% | 식 | 1 | 68419 | 2052 |  | 0 | 0 | 0 | 68419 | 2052 |  | 0.03 |  | 기계경비 | 1 | 23 | A0500000000
합 계 |  |  |  |  | 186052 |  | 68419 |  | 0 |  | 254471
[일위 4호] - [LEVEL 스위치 교체] | [11 empty] | 전기5-23
LEVEL 스위치 | YQ-2AFL SW DSF-013BALL | 개 | 1 | 78880 | 78880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78880 | 78880 |  |  | 04 | 기계경비 | 1
내선전공(설치) | 일반공사 직종 | 식 | 0.45 |  | 0 | 273676 | 123154 | 0 | 0 | 273676 | 123154 |  | 0.15 |  | 기계경비 | 1 | 20 | A0400000000
공구손료 | 인력품의 3% | 식 | 1 | 123154 | 3694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123154 | 3694 |  | 0.03 |  | 기계경비 | 1 | 23 | A0500000000
합 계 |  |  |  |  | 82574 |  | 123154 |  | 0 |  | 205728

## 일위공량산출서 (hidden)
일위 공량산출서(가로)
공사명 : 상주시 청년창업경영실습 임대농장 조성사업(전기)
품 명 | 규 격 | 단위 | 수 량 | 적용% | 적 용 자재수량 | 공 량 | 비고
|  |  | 자재원수량 | 자재
|  |  | 품셈목록 | 인부
[일위 17호] - [덕트형 케이블트레이 W150x100Hx2.3t m] | [5 empty] | 내선전공
265406
덕트형케이블트레이 | 덕트형케이블트레이, Duct, 150mm | m | 1 | 105% | 1.05 | 0.276
|  |  | 전기5-8 | 100% |  | 0.276 |  | 1
합 계 | [5 empty] | 0.276
0.28

## 단가대비표
단 가 대 비 표
공사명 : 양서양수장외 5개소 전기보수공사
호 표 | 품 명 | 규 격 | 단위 | 물가자료 |  | 물가정보 |  | 가격정보 |  | 유통물가 |  | 거래가격 |  | 견적단가 |  | 하반기 | 적용단가 | 비 고
|  |  |  | 단 가 | Page | 단 가 | Page | 단 가 | Page | 단 가 | Page | 단 가 | Page | 단 가 | 단가 | 단 가
자재 1호 | 리액터(1000kW) | 7.2KV 1000KW | EA |  |  | 4800000
자재 2호 | VCB | 7.2KV 630A D/T | EA |  |  | 3300000
자재 3호 | VC | 6.6KV 200A D/T | EA |  |  | 2580000
자재 4호 | CLR | 25 OHM | EA |  |  | 85000
자재 5호 | 리액터(60kW) | 380v60kw | EA |  |  | 1030000
자재 6호 | EOCR | GMP-22 | EA |  |  | 18600
자재 7호 | TRIP Coil | 7.2kv vcb | EA |  |  | 339000
자재 8호 | TIMER | AC/DC 110V AT8N | EA |  |  | 88880
자재 9호 | C.T.D | AC/DC 110V | EA |  |  | 112380
자재 10호 | M.C | MC-185A | EA |  |  | 330000
자재 11호 | M.C | MC-85a | EA |  |  | 184000
자재 12호 | LEVEL 오뚜기볼 | YQ-2AFL SW DSF-013BALL | EA |  |  | 78880
자재 13호 | ELCB | EBS 103AF/75AT | EA |  |  | 135000
자재 14호
자재 15호
자재 16호
자재 17호
자재 18호
노임 1호 | 내선전공 | 일반공사 직종 | 인 | 273676 | [12 empty] | 273676 | 2026.7.1기준
노임 2호 | 배전전공 | 일반공사 직종 | 인 | 414968 | [12 empty] | 414968 | 2026.7.1기준
노임 3호 | 보통인부 | 일반공사 직종 | 인 | 172068 | [12 empty] | 172068 | 2026.7.1기준