## 내역서
총줄수-> | 367 |  | [ 덕적 건강증진형 보건지소 이전신축공사 기본 및 실시설계용역_전기 ] | [13 empty] | 노임 계산 정보 |  |  |  | 부속재 및 손료
번호 | 공종코드 | 코드 | 명 칭 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재료비 |  | 노무비 |  |  | 경비 |  |  | 계 | 비고 | 노임계 | 전체(%) | 공종별(%) | 노임 소수 | CD배관재 | 일반배관재 | 소모재 | 자재계 | 노임계
[7 empty] | 단가 | 금액 | 수량 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | [9 empty] | #REF! | #REF!
| 공종줄 |  | 1.전기공사::1-1.단위객실설비공사::1-1-1.동력설비공사
5975D097002 | 010101 | E59753097002 | 합성수지제 가요전선관 | CD-난연성 16㎜ | M | 223 | [14 empty] | 0 |  | 0
5975D097003 | 010101 | E59753097003 | 합성수지제 가요전선관 | CD-난연성 22㎜ | M | 9 | [14 empty] | 0 |  | 0
5975D017023 | 010101 | E59753017023 | 1종금속제가요전선관 | 16 mm 일반-방수 | M | 14 | [15 empty] | 0 | 0
5975D017024 | 010101 | E59753017024 | 1종금속제가요전선관 | 22 mm 일반-방수 | M | 2 | [15 empty] | 0 | 0
59753017063 | 010101 | 3913170620174446 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 16 mm 일반-방수 | 개 | 14
59753017064 | 010101 | 3913170620174447 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 22 mm 일반-방수 | 개 | 2
5975D767041 | 010101 | E59753767041 | 아우트렛박스 | 중형4각 54㎜ | 개 | 18
5975D777102 | 010101 | E59753777102 | 스위치박스 | 1 개용 54 mm | 개 | 18
59753767231 | 010101 | 3912130820174713 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 4각, 평형 | 개 | 18
5975D857021 | 010101 | E59753857021 | 풀박스 | 100×100×100 | 개 | 8
56959000002 | 010101 | E56959000002 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 1.78mm(2.5㎟) | M | 529 | [16 empty] | 0
E145A667003 | 010101 | EE1450667003 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 2.25mm(4㎟) | M | 39 | [16 empty] | 0
56959000003 | 010101 | E56959000003 | ACF 케이블 450V/750V | 2.5sq/3c | M | 40 | [15 empty] | 0 | 0
0
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 공종줄 |  | 1.전기공사::1-1.단위객실설비공사::1-1-2.전등설비공사
5975D097002 | 010102 | E59753097002 | 합성수지제 가요전선관 | CD-난연성 16㎜ | M | 158 | [14 empty] | 0 |  | 0
5975D097003 | 010102 | E59753097003 | 합성수지제 가요전선관 | CD-난연성 22㎜ | M | 40 | [14 empty] | 0 |  | 0
5975D767011 | 010102 | E59753767011 | 아우트렛박스 | 8각 54㎜ | 개 | 47
5975D767041 | 010102 | E59753767041 | 아우트렛박스 | 중형4각 54㎜ | 개 | 15
5975D777102 | 010102 | E59753777102 | 스위치박스 | 1 개용 54 mm | 개 | 13
5975D777111 | 010102 | E59753777111 | 스위치박스 | 2 개용 54 mm | 개 | 7
59753767201 | 010102 | 3912130820174710 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 8각, 평형 | 개 | 47
59753767231 | 010102 | 3912130820174713 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 4각, 평형 | 개 | 15
59753767281 | 010102 | 3912130820174718 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 4각,2개용S/W (오목) | 개 | 7
56959000002 | 010102 | E56959000002 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 1.78mm(2.5㎟) | M | 759 | [16 empty] | 0
56959000003 | 010102 | E56959000003 | ACF 케이블 450V/750V | 2.5sq/3c | M | 99 | [15 empty] | 0 | 0
5930B517001 | 010102 | E59301517001 | 매입스위치 | 250V 1로1구 | 개 | 11
5930B517003 | 010102 | E59301517003 | 매입스위치 | 250V 1로3구 | 개 | 2
5930B517005 | 010102 | E59301517005 | 매입스위치 | 250V 1로5구 | 개 | 7
MM623882925 | 010102 | EMM623882925 | 매입등 구멍따기 | 형광등용 | 개소 | 19
MM623882926 | 010102 | EMM623882926 | 매입등 구멍따기 | 다운라이트용 | 개소 | 18
56959000017 | 010102 | E56959000017 | E 원형직부등-@관급자재 | LED 10W | EA | 9
56959000023 | 010102 | E56959000023 | LT-01 거실등-@관급자재 | LED 1/40W | EA | 3
56959000024 | 010102 | E56959000024 | LT-02 침실등-@관급자재 | LED 1/40W | EA | 9
56959000025 | 010102 | E56959000025 | LT-03 주방등-@관급자재 | LED 1/40W | EA | 9
56959000026 | 010102 | E56959000026 | LT-04 현관센서등-@관급자재 | LED 1/10W | EA | 8
56959000027 | 010102 | E56959000027 | LT-05 욕실등-@관급자재 | LED 1/20W | EA | 16
56959000028 | 010102 | E56959000028 | LT-06 거실다운라이트-@관급자 | LED 10W | EA | 2
0
| 합계줄 |  | ( 합 계 )
| 공종줄 |  | 1.전기공사::1-1.단위객실설비공사::1-1-3.전열설비공사
5975D097002 | 010103 | E59753097002 | 합성수지제 가요전선관 | CD-난연성 16㎜ | M | 309 | [14 empty] | 0 |  | 0
5975D777102 | 010103 | E59753777102 | 스위치박스 | 1 개용 54 mm | 개 | 35
5975D777111 | 010103 | E59753777111 | 스위치박스 | 2 개용 54 mm | 개 | 48
59753767281 | 010103 | 3912130820174718 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 4각,2개용S/W (오목) | 개 | 48
56959000002 | 010103 | E56959000002 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 1.78mm(2.5㎟) | M | 991 | [16 empty] | 0
E145A667003 | 010103 | EE1450667003 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 2.25mm(4㎟) | M | 206 | [16 empty] | 0
5935A317206 | 010103 | E59350317206 | 콘센트 | 매입-접지형, 250V 2구 | 개 | 24
56959000006 | 010103 | E56959000006 | 대기전력차단콘센트 | 매입형, 250V 2구 | 개 | 43
HJ10A003210 | 010103 | EHJ100003210 | 방우대기전력차단콘센트 | 매입형, 250V 2구 | 개 | 16
0
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 공종줄 |  | 1.전기공사::1-2.옥외전력인입공사
5975A337020 | 0102 | E59750337020 | 강제전선관(노출) | 아연도 104 mm | M | 4 | [15 empty] | 0 | 0
5975D178006 | 0102 | E59753178006 | 파상형 폴리에틸렌 전선관 | 100㎜ | M | 78 | [15 empty] | 0 | 0
59759017068 | 0102 | 3913170820176481 | 강재전선관용 부품 | 노말밴드, 아연도104 mm | 개 | 2
5975D857211 | 0102 | E59753857211 | 풀박스 | 600×600×300 | 개 | 1
E145A927212 | 0102 | EE1450927212 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 95㎟ | M | 83 | [16 empty] | 0
E145A287514 | 0102 | EE1450287514 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 1C×150㎟ | M | 429 | [16 empty] | 0
5975A440005 | 0102 | E59750440005 | WARNING TAPE(저압용) | 300 x 250 | M | 78
E940A177028 | 0102 | EE9400177028 | 러그단자 | 동관단자 2 HOLE 150 ㎟ | 개 | 4
56959000011 | 0102 | E56959000011 | 압착단자(접지) | R형동선 나압착 95 ㎟ | 개 | 1
5935A287066 | 0102 | E59350287066 | 압착슬리이브 | 동압착슬리브-C형 120㎟ | 개 | 1
56959000012 | 0102 | E56959000012 | 지중선로표시기 | 전규격[저압] | 개 | 3
56950120104 | 0102 | EAA110200000 | 파이프행가 | 104 C | 식 | 2
56950200520 | 0102 | EAC110160000 | 맨홀 | 1000x1000x1000 | 개소 | 1
56950240100 | 0102 | EAF110150000 | 관로구방수 | D100 | 식 | 3
56930220040 | 0102 | ABB103100000 | 터파기(기계90%,인력10%) | 육상토사 | ㎥ | 65.1
56930220053 | 0102 | ABB104100000 | 되메우기(기계90%,인력10%) | 육상토사 | ㎥ | 65.1
0
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 공종줄 |  | 1.전기공사::1-3.전력간선공사
5975A337012 | 0103 | E59750337012 | 강제전선관(노출) | 아연도 22 mm | M | 143 | [15 empty] | 0 | 0
5975A337014 | 0103 | E59750337014 | 강제전선관(노출) | 아연도 36 mm | M | 35 | [15 empty] | 0 | 0
5975A337015 | 0103 | E59750337015 | 강제전선관(노출) | 아연도 42 mm | M | 62 | [15 empty] | 0 | 0
5975A337016 | 0103 | E59750337016 | 강제전선관(노출) | 아연도 54 mm | M | 25 | [15 empty] | 0 | 0
5975A337017 | 0103 | E59750337017 | 강제전선관(노출) | 아연도 70 mm | M | 6 | [15 empty] | 0 | 0
5975D178003 | 0103 | E59753178003 | 파상형 폴리에틸렌 전선관 | 50㎜ | M | 26 | [15 empty] | 0 | 0
59759017062 | 0103 | 3913170820176476 | 강재전선관용 부품 | 노말밴드, 아연도 36 mm | 개 | 6
59759017063 | 0103 | 3913170820176477 | 강재전선관용 부품 | 노말밴드, 아연도 42 mm | 개 | 8
59759017064 | 0103 | 3913170820176478 | 강재전선관용 부품 | 노말밴드, 아연도 54 mm | 개 | 4
59759017065 | 0103 | 3913170820176479 | 강재전선관용 부품 | 노말밴드, 아연도 70 mm | 개 | 2
E145A667015 | 0103 | EE1450667015 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 10㎟ | M | 524 | [16 empty] | 0
E145A927203 | 0103 | EE1450927203 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 6㎟ | M | 37 | [16 empty] | 0
E145A927204 | 0103 | EE1450927204 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 10㎟ | M | 31 | [16 empty] | 0
E145A927205 | 0103 | EE1450927205 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 16㎟ | M | 90 | [16 empty] | 0
E145A927206 | 0103 | EE1450927206 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 25㎟ | M | 5 | [16 empty] | 0
E145A287508 | 0103 | EE1450287508 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 1C×35㎟ | M | 90 | [16 empty] | 0
E145A287509 | 0103 | EE1450287509 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 1C×50㎟ | M | 53 | [16 empty] | 0
E145A287563 | 0103 | EE1450287563 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 4C×6㎟ | M | 66 | [16 empty] | 0
E145A287564 | 0103 | EE1450287564 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 4C×10㎟ | M | 31 | [16 empty] | 0
E145A287565 | 0103 | EE1450287565 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 4C×16㎟ | M | 101 | [16 empty] | 0
E145A137405 | 0103 | EE1450137405 | 소방용내화전선(F-FR-8) | 4C×16㎟ | M | 10 | [16 empty] | 0
5975A440005 | 0103 | E59750440005 | WARNING TAPE(저압용) | 300 x 250 | M | 15
E940A177025 | 0103 | EE9400177025 | 러그단자 | 동관단자 2 HOLE 50 ㎟ | 개 | 8
E9400267005 | 0103 | 3912143221650910 | 압착단자 | R형동선 나압착 10 ㎟ | 개 | 40
E940A267006 | 0103 | EE9400267006 | 압착단자 | R형동선 나압착 16 ㎟ | 개 | 32
E940A267008 | 0103 | EE9400267008 | 압착단자 | R형동선 나압착 35 ㎟ | 개 | 8
56959000008 | 0103 | E56959000008 | 압착단자(접지) | R형동선 나압착 10 ㎟ | 개 | 18
56959000009 | 0103 | E56959000009 | 압착단자(접지) | R형동선 나압착 16 ㎟ | 개 | 7
56959000010 | 0103 | E56959000010 | 압착단자(접지) | R형동선 나압착 25 ㎟ | 개 | 1
5935A287066 | 0103 | E59350287066 | 압착슬리이브 | 동압착슬리브-C형 120㎟ | 개 | 6
56959000012 | 0103 | E56959000012 | 지중선로표시기 | 전규격[저압] | 개 | 1
56950120022 | 0103 | EAA110120000 | 파이프행가 | 22 C | 식 | 94
56950120036 | 0103 | EAA110140000 | 파이프행가 | 36 C | 식 | 23
56950120042 | 0103 | EAA110150000 | 파이프행가 | 42 C | 식 | 41
56950120054 | 0103 | EAA110160000 | 파이프행가 | 54 C | 식 | 16
56950120070 | 0103 | EAA110170000 | 파이프행가 | 70 C | 식 | 3
56950240050 | 0103 | EAF110120000 | 관로구방수 | D50 | 식 | 1
56930220040 | 0103 | ABB103100000 | 터파기(기계90%,인력10%) | 육상토사 | ㎥ | 12.18
56930220053 | 0103 | ABB104100000 | 되메우기(기계90%,인력10%) | 육상토사 | ㎥ | 12.18
56959000029 | 0103 | E56959000029 | MCP-E-1-@관급자재 | 600Wx1600Hx250D | 면 | 1
56959000030 | 0103 | E56959000030 | MCP-E-O-@관급자재 | 600Wx1200Hx250D | 면 | 1
56959000031 | 0103 | E56959000031 | P-ELEV-@관급자재 | 600Wx1200Hx250D | 면 | 1
56959000021 | 0103 | E56959000021 | LN-1-@관급자재 | 500Wx1000Hx200D | 면 | 1
56959000022 | 0103 | E56959000022 | LN-2-@관급자재 | 500Wx1000Hx200D | 면 | 1
56959000020 | 0103 | E56959000020 | LE-1-@관급자재 | 500Wx1000Hx200D | 면 | 1
56959000032 | 0103 | E56959000032 | RF-OAC-1-@관급자재 | 800Wx1200Hx250D | 면 | 1
HJ10A001715 | 0103 | EHJ100001715 | 관사분전반(A),(B) | 10회로 (기성품적용) | 면 | 7
HJ10A001716 | 0103 | EHJ100001716 | 관사분전반(C) | 10회로 (기성품적용) | 면 | 1
0
| 합계줄 |  | ( 합 계 )
| 공종줄 |  | 1.전기공사::1-4.동력설비공사
5975A337011 | 0104 | E59750337011 | 강제전선관(노출) | 아연도 16 mm | M | 447 | [15 empty] | 0 | 0
5975A337014 | 0104 | E59750337014 | 강제전선관(노출) | 아연도 36 mm | M | 8 | [15 empty] | 0 | 0
5975D017004 | 0104 | E59753017004 | 1종금속제가요전선관 | 22 mm 일반-비방수 | M | 64 | [15 empty] | 0 | 0
5975D017025 | 0104 | E59753017025 | 1종금속제가요전선관 | 28 mm 일반-방수 | M | 2 | [15 empty] | 0 | 0
5975D017026 | 0104 | E59753017026 | 1종금속제가요전선관 | 36 mm 일반-방수 | M | 2 | [15 empty] | 0 | 0
5975D017028 | 0104 | E59753017028 | 1종금속제가요전선관 | 54 mm 일반-방수 | M | 2 | [15 empty] | 0 | 0
59753017044 | 0104 | 3913170620174435 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 22 mm 일반-비방수 | 개 | 64
59753017065 | 0104 | 3913170620174448 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 28 mm 일반-방수 | 개 | 2
59753017066 | 0104 | 3913170620174449 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 36 mm 일반-방수 | 개 | 2
59753017068 | 0104 | 3913170620174451 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 54 mm 일반-방수 | 개 | 2
59759017062 | 0104 | 3913170820176476 | 강재전선관용 부품 | 노말밴드, 아연도 36 mm | 개 | 2
5975D767041 | 0104 | E59753767041 | 아우트렛박스 | 중형4각 54㎜ | 개 | 32
5975D777102 | 0104 | E59753777102 | 스위치박스 | 1 개용 54 mm | 개 | 28
5975D777111 | 0104 | E59753777111 | 스위치박스 | 2 개용 54 mm | 개 | 3
59753767231 | 0104 | 3912130820174713 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 4각, 평형 | 개 | 32
59753767281 | 0104 | 3912130820174718 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 4각,2개용S/W (오목) | 개 | 3
5975D857031 | 0104 | E59753857031 | 풀박스 | 150×150×100 | 개 | 1
E145A667003 | 0104 | EE1450667003 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 2.25mm(4㎟) | M | 1020 | [16 empty] | 0
E145A927202 | 0104 | EE1450927202 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 4㎟ | M | 17 | [16 empty] | 0
E145A927205 | 0104 | EE1450927205 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 16㎟ | M | 3 | [16 empty] | 0
E145A287539 | 0104 | EE1450287539 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 3C×4㎟ | M | 5 | [16 empty] | 0
E145A287562 | 0104 | EE1450287562 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 4C×4㎟ | M | 13 | [16 empty] | 0
E145A287566 | 0104 | EE1450287566 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 4C×25㎟ | M | 6 | [16 empty] | 0
E940A267007 | 0104 | EE9400267007 | 압착단자 | R형동선 나압착 25 ㎟ | 개 | 8
56959000009 | 0104 | E56959000009 | 압착단자(접지) | R형동선 나압착 16 ㎟ | 개 | 1
5935A287066 | 0104 | E59350287066 | 압착슬리이브 | 동압착슬리브-C형 120㎟ | 개 | 1
56950120016 | 0104 | EAA110110000 | 파이프행가 | 16 C | 식 | 218
56950120036 | 0104 | EAA110140000 | 파이프행가 | 36 C | 식 | 5
56950180028 | 0104 | EAA110830000 | 동력배관지지가대 | 28C | 식 | 1
56950180036 | 0104 | EAA110840000 | 동력배관지지가대 | 36C | 식 | 1
MM623882725 | 0104 | EMM623882725 | 전동기 결선 | 7.5Kw 이하 | 식 | 1
0
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 공종줄 |  | 1.전기공사::1-5.전등설비공사
5975A337015 | 0105 | E59750337015 | 강제전선관(노출) | 아연도 42 mm | M | 28 | [15 empty] | 0 | 0
5975D097002 | 0105 | E59753097002 | 합성수지제 가요전선관 | CD-난연성 16㎜ | M | 598 | [14 empty] | 0 |  | 0
5975D077001 | 0105 | E59753077001 | 파상형 폴리에틸렌 전선관 | 30㎜(가로등,신호,구내) | M | 39 | [15 empty] | 0 | 0
5975D077002 | 0105 | E59753077002 | 파상형 폴리에틸렌 전선관 | 40㎜(가로등,신호,구내) | M | 39 | [15 empty] | 0 | 0
5975D017003 | 0105 | E59753017003 | 1종금속제가요전선관 | 16 mm 일반-비방수 | M | 260 | [15 empty] | 0 | 0
59753017043 | 0105 | 3913170620174434 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 16 mm 일반-비방수 | 개 | 260
59759017063 | 0105 | 3913170820176477 | 강재전선관용 부품 | 노말밴드, 아연도 42 mm | 개 | 2
5975D767011 | 0105 | E59753767011 | 아우트렛박스 | 8각 54㎜ | 개 | 115
5975D767041 | 0105 | E59753767041 | 아우트렛박스 | 중형4각 54㎜ | 개 | 27
5975D777102 | 0105 | E59753777102 | 스위치박스 | 1 개용 54 mm | 개 | 37
5975D777111 | 0105 | E59753777111 | 스위치박스 | 2 개용 54 mm | 개 | 7
59753767201 | 0105 | 3912130820174710 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 8각, 평형 | 개 | 115
59753767231 | 0105 | 3912130820174713 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 4각, 평형 | 개 | 27
59753767291 | 0105 | 3912130820174719 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 4각,2개용S/W (평) | 개 | 7
56959000002 | 0105 | E56959000002 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 1.78mm(2.5㎟) | M | 2826 | [16 empty] | 0
E145A927203 | 0105 | EE1450927203 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 6㎟ | M | 135 | [16 empty] | 0
E145A287523 | 0105 | EE1450287523 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 2C×6㎟ | M | 215 | [16 empty] | 0
5930B517001 | 0105 | E59301517001 | 매입스위치 | 250V 1로1구 | 개 | 15
5930B517002 | 0105 | E59301517002 | 매입스위치 | 250V 1로2구 | 개 | 16
5930B517003 | 0105 | E59301517003 | 매입스위치 | 250V 1로3구 | 개 | 2
56959000005 | 0105 | E56959000005 | 인체감지스위치 천정 |  | 개 | 2
5935A317205 | 0105 | E59350317205 | 콘센트 | 매입-접지형, 250V 1구 | 개 | 4
56959000007 | 0105 | E56959000007 | 가로등 방수용 접속함 | LTB-300 CV 6-35sq 용 | SET | 4
5975A440005 | 0105 | E59750440005 | WARNING TAPE(저압용) | 300 x 250 | M | 78
56959000012 | 0105 | E56959000012 | 지중선로표시기 | 전규격[저압] | 개 | 3
CA565826043 | 0105 | ECA565826043 | 크레인 | 트럭 탑재형 5 Ton | HR | 3
56950120042 | 0105 | EAA110150000 | 파이프행가 | 42 C | 식 | 18
MM623882925 | 0105 | EMM623882925 | 매입등 구멍따기 | 형광등용 | 개소 | 31
MM623882926 | 0105 | EMM623882926 | 매입등 구멍따기 | 다운라이트용 | 개소 | 90
56950240050 | 0105 | EAF110120000 | 관로구방수 | D50 | 식 | 1
56950010104 | 0105 | EGT110120000 | 외등기초(매입) | 3m~6m미만(W/접지봉) | 식 | 4
56930220040 | 0105 | ABB103100000 | 터파기(기계90%,인력10%) | 육상토사 | ㎥ | 56.91
56930220053 | 0105 | ABB104100000 | 되메우기(기계90%,인력10%) | 육상토사 | ㎥ | 56.91
56959000013 | 0105 | E56959000013 | A 매입등-@관급자재 | LED 40W | EA | 31
56959000014 | 0105 | E56959000014 | B 파이프펜던트-@관급자재 | LED 40W | EA | 3
56959000015 | 0105 | E56959000015 | C 다운라이트-@관급자재 | LED 15W | EA | 68
56959000016 | 0105 | E56959000016 | D 원형센서등-@관급자재 | LED 10W | EA | 2
56959000017 | 0105 | E56959000017 | E 원형직부등-@관급자재 | LED 10W | EA | 7
56959000018 | 0105 | E56959000018 | F 벽부등-@관급자재 | LED 12W | EA | 7
56959000033 | 0105 | E56959000033 | 옥외보안등-@관급자재 | LED 60W | EA | 4
56959000035 | 0105 | E56959000035 | 옥외보안등-@관급자재 | 보안등주 4M | EA | 4
56959000034 | 0105 | E56959000034 | 옥외보안등-@관급자재 | 베이스커버 | EA | 4
HJ100002718 | 0105 | HE00000000002718 | 옥외보안등 | 충돌방지패드 | EA | 4
56959000019 | 0105 | E56959000019 | G 다운라이트-@관급자재 | LED 15W | EA | 22
0
| 합계줄 |  | ( 합 계 )
| 공종줄 |  | 1.전기공사::1-6.전열설비공사
5975D097002 | 0106 | E59753097002 | 합성수지제 가요전선관 | CD-난연성 16㎜ | M | 851 | [14 empty] | 0 |  | 0
5975D097004 | 0106 | E59753097004 | 합성수지제 가요전선관 | CD-난연성 28㎜ | M | 52 | [14 empty] | 0 |  | 0
5975D017003 | 0106 | E59753017003 | 1종금속제가요전선관 | 16 mm 일반-비방수 | M | 2 | [15 empty] | 0 | 0
5975D017005 | 0106 | E59753017005 | 1종금속제가요전선관 | 28 mm 일반-비방수 | M | 10 | [15 empty] | 0 | 0
59753017043 | 0106 | 3913170620174434 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 16 mm 일반-비방수 | 개 | 2
59753017045 | 0106 | 3913170620174436 | 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 28 mm 일반-비방수 | 개 | 10
5975D767041 | 0106 | E59753767041 | 아우트렛박스 | 중형4각 54㎜ | 개 | 38
5975D777102 | 0106 | E59753777102 | 스위치박스 | 1 개용 54 mm | 개 | 70
5975D777111 | 0106 | E59753777111 | 스위치박스 | 2 개용 54 mm | 개 | 9
59753767231 | 0106 | 3912130820174713 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 4각, 평형 | 개 | 38
59753767281 | 0106 | 3912130820174718 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 4각,2개용S/W (오목) | 개 | 9
5935A067001 | 0106 | E59350067001 | 시스템 박스 | 전선관용(매입) | 개 | 3
56959000001 | 0106 | E56959000001 | 시스템 박스 | 전선관용(매입) 대기전력 CON2구 | 개 | 3
E145A667003 | 0106 | EE1450667003 | 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 2.25mm(4㎟) | M | 2824 | [16 empty] | 0
E145A927202 | 0106 | EE1450927202 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 4㎟ | M | 69 | [16 empty] | 0
E145A287522 | 0106 | EE1450287522 | 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 2C×4㎟ | M | 69 | [16 empty] | 0
5935A317206 | 0106 | E59350317206 | 콘센트 | 매입-접지형, 250V 2구 | 개 | 14
56959000006 | 0106 | E56959000006 | 대기전력차단콘센트 | 매입형, 250V 2구 | 개 | 32
5935A317207 | 0106 | E59350317207 | 방우콘센트 | 매입-접지형, 250V 1구 | 개 | 14
5935A317208 | 0106 | E59350317208 | 방우콘센트 | 매입-접지형, 250V 2구 | 개 | 9
HJ10A003210 | 0106 | EHJ100003210 | 방우대기전력차단콘센트 | 매입형, 250V 2구 | 개 | 8
0
| 합계줄 |  | ( 합 계 )
| 공종줄 |  | 1.전기공사::1-7.CABLE TRAY공사
5975B817222 | 0107 | E59751817222 | 케이블트레이 | STRAIGHT,St W300x100Hx2.3t | M | 46
5975B817334 | 0107 | E59751817334 | 케이블트레이 | COVER,St W300 | M | 2
5975E967111 | 0107 | E59754967111 | 케이블트레이부속품 | V. ELBOW, St,W300x100Hx2.3t | 개 | 2
5975E967207 | 0107 | E59754967207 | 케이블트레이부속품 | H. TEE, St, W300x100Hx2.3t | 개 | 2
59754967501 | 0107 | 3913170520175118 | 케이블트레이부속품 | JOINT CONNEC.아연도100Hx2.3 | 개 | 50
59754967521 | 0107 | 3913170520175120 | 케이블트레이부속품 | SHANK BOLT & NUT, 아연도 | 개 | 504
59754967561 | 0107 | 3913170520175124 | 케이블트레이부속품 | BONDING JUMPER, 35㎟ | 개 | 50
59754967571 | 0107 | 3913170520175125 | 케이블트레이부속품 | HOLD DOWN CLAMP, 아연도 | 개 | 60
59754967581 | 0107 | 3913170520175126 | 케이블트레이부속품 | 찬넬스프링 너트, 아연도 | 개 | 60
E145A927213 | 0107 | EE1450927213 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 120㎟ | M | 46 | [16 empty] | 0
56950160300 | 0107 | EAA110430000 | 케이블트레이지지대 | W300-1단 | 식 | 22
56950170114 | 0107 | EAA110640000 | EPS SUPPORT | W300-1단 | 식 | 7
5695FIR0301 | 0107 | E56955IR0301 | 방화구획(내화충전) | W 300 | 개소 | 3
0
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 공종줄 |  | 2.관급공사::2-1.도급자관급::2-1-1.분전반
HJ100001708 | 020101 | HE00000000001708 | MCP-E-1 | 600Wx1600Hx250D | 면 | 1
HJ100001709 | 020101 | HE00000000001709 | MCP-E-O | 600Wx1200Hx250D | 면 | 1
HJ100001710 | 020101 | HE00000000001710 | P-ELEV | 600Wx1200Hx250D | 면 | 1
HJ100001711 | 020101 | HE00000000001711 | LN-1 | 500Wx1000Hx200D | 면 | 1
HJ100001712 | 020101 | HE00000000001712 | LN-2 | 500Wx1000Hx200D | 면 | 1
HJ100001713 | 020101 | HE00000000001713 | LE-1 | 500Wx1000Hx200D | 면 | 1
HJ100001714 | 020101 | HE00000000001714 | RF-OAC-1 | 800Wx1200Hx250D | 면 | 1
|  |  | 분전반 | 조달수수료 0.54% | 식 | 1 | [18 empty] | 0
| 합계줄 |  | ( 합 계 ) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 공종줄 |  | 2.관급공사::2-1.도급자관급::2-1-2.조명기구
MM053196788 | 020102 | 391115ZZ701Z0021 | ▣단위객실 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
HJ100002713 | 020102 | HE00000000002713 | E 원형직부등 | LED 10W | EA | 9
HJ100002722 | 020102 | HE00000000002722 | LT-01 거실등 | LED 1/40W | EA | 3
HJ100002723 | 020102 | HE00000000002723 | LT-02 침실등 | LED 1/40W | EA | 9
HJ100002724 | 020102 | HE00000000002724 | LT-03 주방등 | LED 1/40W | EA | 9
HJ100002725 | 020102 | HE00000000002725 | LT-04 현관센서등 | LED 1/10W | EA | 8
HJ100002726 | 020102 | HE00000000002726 | LT-05 욕실등 | LED 1/20W | EA | 16
HJ100002727 | 020102 | HE00000000002727 | LT-06 거실다운라이트 | LED 10W | EA | 2
MM053196789 | 020102 | 391115ZZ701Z0022 | ▣일반
HJ100002709 | 020102 | HE00000000002709 | A 매입등 | LED 40W | EA | 31
HJ100002710 | 020102 | HE00000000002710 | B 파이프펜던트 | LED 40W | EA | 3
HJ100002711 | 020102 | HE00000000002711 | C 다운라이트 | LED 15W | EA | 68
HJ100002712 | 020102 | HE00000000002712 | D 원형센서등 | LED 10W | EA | 2
HJ100002713 | 020102 | HE00000000002713 | E 원형직부등 | LED 10W | EA | 7
HJ100002714 | 020102 | HE00000000002714 | F 벽부등 | LED 12W | EA | 7
HJ100002715 | 020102 | HE00000000002715 | 옥외보안등 | LED 60W | EA | 4
HJ100002716 | 020102 | HE00000000002716 | 옥외보안등 | 보안등주 4M | EA | 4
HJ100002717 | 020102 | HE00000000002717 | 옥외보안등 | 베이스커버 | EA | 4
HJ100002719 | 020102 | HE00000000002719 | G 다운라이트 | LED 15W | EA | 22
|  |  | 조명기구 | 조달수수료 0.54% | 식 | 1 | [18 empty] | 0
| 합계줄 |  | ( 합 계 )

## 원가계산서
[공사명] |  | [ 덕적 건강증진형 보건지소 이전신축공사 기본 및 실시설계용역_전기 ]
비 목 |  |  | 금 액 | 구 성 비 |  |  |  |  | 비 고
| 재 료 비 | 직 접 재 료 비
간 접 재 료 비
작 업 설 , 부 산 물 등 (△)
순 |  | [ 소 계 ]
| 노 무 비 | 직 접 노 무 비
|  | 간 접 노 무 비 |  | 직접노무비 | × | 15%
공 |  | [ 소 계 ]
기 계 경 비
|  | 산 재 보 험 료 |  | 노무비 | × | 3.56%
사 |  | 고 용 보 험 료 |  | 노무비 | × | 1.01%
| 경 | 건 강 보 험 료 |  | 직접노무비 | × | 3.595%
|  | 노 인 장 기 요 양 보 험 료 |  | 건강보험료 | × | 13.14%
|  | 연 금 보 험 료 |  | 직접노무비 | × | 4.75%
원 |  | 퇴 직 공 제 부 금 비 |  | 직접노무비 | × | 2.3%
|  | 산 업 안 전 보 건 관 리 비 | [6 empty] | ①과②비교후 적은 금액 적용
|  | ① |  | ((재료비+직노) | × | 3.11% | ) × | 1.2
가 |  | ② |  | (재료비+직노+관급자재비(도급자/1.1)) | × | 3.11%
| 비 | 기 타 경 비 |  | (재료비+노무비) | × | 5.2%
|  | 석 면 분 담 금 |  | 노무비 | × | 0.006%
| 비 | 임 금 채 권 부 담 금 |  | 노무비 | × | 0.09%
환 경 보 존 비
건설하도급대금지급보증서발급수수료
[ 소 계 ]
계
일 반 관 리 비 |  |  |  | 계 | × | 7%
이 윤 |  |  |  | (노무비+경비+일반관리비) | × | 12% |  |  | 0
손 해 배 상 공 제 료 |  |  |  | (총공사원가+도급자관급) | × | 0.2648% |  |  | 0
공 급 가 액
부 가 가 치 세 |  |  |  | 공급가액 | × | 10%
[도 급 액]
관 급 자 재 (관급자설치)
관 급 자 재 (도급자설치)
관 급 공 사 비 (합 계) |  |  |  | V.A.T 포함 |  |  |  |  | 0
한 전 수 탁 공 사 비 |  |  |  | V.A.T 포함
[총 공 사 비]