## 24. 1. 2. (hidden)
※ 적용시기 : 2024. 1. 1. 기초금액 발표분부터 | [6 empty] | 2024년 토목∙조경∙산업환경설비공사 원가계산 간접공사비(제비율) 적용기준 (참고: 간접노무비율, 기타경비율, 일반관리비율, 이윤율, 공사이행보증수수료율은 조달청 분석요율임)
|  |  | [간접노무비] |  |  |  | [기타경비] |  |  |  |  | [일반관리비] |  | [이윤] |  | [건설기계대여대금 지급보증액 발급금액] | [5 empty] | [산업안전보건관리비]
공사규모 | 공사기간 |  | (직노) x 율 |  |  |  | (재+노) x 율 |  |  | 공사규모 |  | (재+노+경) x 율 |  | (노+경+일) x 율 |  | (직접공사비) x 율 | [5 empty] | □ 도급자관급자재 미포함 |  | (재+직노) x 요율 + 기초액
(직접공사비) |  |  | 토목 | 조경 |  | 산업 설비 (토목) | 토목 | 조경 | 산업 설비 (토목) | (추정가격) |  | 토목, 조경, 산업∙설비(토목) | 전문 공사
[16 empty] | 종합건설업 |  |  | 전문건설업 |  |  | □ 도급자관급자재 포함 |  | (재+직노+도급자관급) x 요율 + 기초액과
((재+직노) x 요율 + 기초액) x 1.2 중 작은 금액
50억 미만 | 6개월 이하 (183일) |  | 13.7 | 13.7 |  | 13.7 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 5억 미만 |  | 6 | 6 | 15 |  | 구분 | 요율 |  | 구분 |  | 요율 | 산업안전보건관리비 대상액주) |  | 구분 | 요율 | 기초액(천원)
| 7~12개월 (365일) |  | 13.8 | 13.8 |  | 13.8 | 6.7 | 6.6 | 6.7
| 13~36개월 (1095일) |  | 13.7 | 13.8 |  | 13.7 | 6.8 | 6.7 | 6.8 | [6 empty] | 토목공사(토건) | 0.4 |  | 준설공사, 포장공사 |  | 0.68 | 5억 미만 |  | 일반건설공사(갑) | 2.93
| 36개월 초과 (1096일) |  | 13.9 | 14 |  | 13.9 | 7.1 | 7 | 7.1 | 5억 - 30억 미만 |  |  | 5.5 | [5 empty] | 토공사, 비계구조물해제공사 |  |  |  |  | 일반건설공사(을) | 3.09
50억 - 300억 미만 | 6개월 이하 (183일) |  | 13.3 | 13.3 |  | 13.3 | 6.8 | 6.7 | 6.8 | [6 empty] | 산업∙설비공사 | 0.16 |  | 상하수도설비공사, 수중공사 |  | 0.51 |  |  | 중건설공사 | 3.43
| 7~12개월 (365일) |  | 13.4 | 13.4 |  | 13.4 | 7 | 6.9 | 7 | 30억 - 50억 미만 |  |  | 5 | [5 empty] | 보링그라우팅공사 |  |  |  |  | 철도∙궤도신설공사 | 2.45
| 13~36개월 (1095일) |  | 13.3 | 13.4 |  | 13.3 | 7.1 | 7 | 7.1 | [6 empty] | 조경공사 | 0.18 |  | 석공사, 시설물유지관리공사 |  | 0.32 |  |  | 특수및기타건설공사 | 1.85
| 36개월 초과 (1096일) |  | 13.5 | 13.6 |  | 13.5 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 50억 - 100억 미만 |  | 5.5 |  | 12 |  |  |  |  | 철근콘크리트공사 |  |  | 5억 ~ 50억 미만 |  | 일반건설공사(갑) | 1.86 | 5349
300억 - 1000억 미만 | 6개월 이하 (183일) |  | 13.1 | 13.2 |  | 13.1 | 7.1 | 7 | 7.1 | [9 empty] | 조경시설물설치, 조경식재공사 |  | 0.16 |  |  | 일반건설공사(을) | 1.99 | 5499
| 7~12개월 (365일) |  | 13.2 | 13.3 |  | 13.2 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 100억 - 300억 미만 |  |  | 4.5 | [5 empty] | 도장공사, 철도궤도공사 |  |  |  |  | 중건설공사 | 2.35 | 5400
| 13~36개월 (1095일) |  | 13.2 | 13.2 |  | 13.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | [9 empty] | 철강재설치공사 |  |  |  |  | 철도∙궤도신설공사 | 1.57 | 4411
| 36개월 초과 (1096일) |  | 13.4 | 13.4 |  | 13.4 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 300억 - 1000억 미만 |  | 5 |  | 10 |  |  |  |  | 그 외 |  | 0.1 |  |  | 특수및기타건설공사 | 1.2 | 3250
1000억 이상 | 6개월 이하 (183일) |  | 13.1 | 13.2 |  | 13.1 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | [12 empty] | 50억 이상 | 추정금액 800억 미만 건설공사 (주공종이 토목인 경우 1,000억) | 일반건설공사(갑) | 1.97
| 7~12개월 (365일) |  | 13.2 | 13.3 |  | 13.2 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 1000억 이상 |  | 4.5 |  | 9 |  | * 적용제외: 문화재수리공사 | [7 empty] | 일반건설공사(을) | 2.1
| 13~36개월 (1095일) |  | 13.2 | 13.3 |  | 13.2 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | [6 empty] | ※ 건설기계대여대금 지급보증서 발급금액 및 업종별 건설기계 | [7 empty] | 중건설공사 | 2.44
| 36개월 초과 (1096일) |  | 13.4 | 13.4 |  | 13.4 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | [6 empty] | 투입비율 산정기준(국토부 고시 제2019-286호, 2019.6.19.) | [7 empty] | 철도∙궤도신설공사 | 1.66
* 기타경비항목: 수도광열비, 복리후생비, 소모품비, 여비∙교통비∙통신비, 세금과공과, 도서인쇄비 | [23 empty] | 특수및기타건설공사 | 1.27
□ 산업∙설비(토목) 해당공종: 수처리시설(오폐수, 하수처리, 분뇨처리, 정수장) 등 | [22 empty] | 추정금액 800억 이상 건설공사 (주공종이 토목인 경우 1,000억) | 일반건설공사(갑) | 2.15
[산재보험료] | [9 empty] | [환경보전비] | [5 empty] | [건설하도급대금지급보증서발급수수료] | [7 empty] | 일반건설공사(을) | 2.29
[24 empty] | 중건설공사 | 2.66
(노) x 3.56 | [9 empty] | (직접공사비) x 율 | [5 empty] | (직접공사비) x 율 | [7 empty] | 철도∙궤도신설공사 | 1.81
* 모든 건설공사 적용. 노동부 고시 제2023-620호(2023.12.22.), 산업재해보상보험법시행령 | [9 empty] | 공사의 종류 |  |  |  |  | 요율 | 공사규모(추정가격) |  |  |  | 요율 |  |  |  | 특수및기타건설공사 | 1.38
※ 사회보험의 보험료 적용기준 (국토부 고시 제2021-905호, 2021.7.1.) | [21 empty] | * 총 공사금액(도급금액+도급자설치 관급금액) 2천만원 이상 건설공사
[10 empty] | 토목 | 도로(예시: 교량,터널,활주로 등) |  |  |  | 0.9 | 50억 미만 |  |  |  | 0.081
[고용보험료]
[11 empty] | 플랜트(예시: 발전소,쓰레기소각장 등) |  |  |  | 0.4 | [6 empty] | 주) 산업안전보건관리비 대상액
[16 empty] | 50억 이상 - 100억 미만 |  |  |  | 0.08
[11 empty] | 지하철 |  |  |  | 0.5
(노) x 율 | [21 empty] | - 도급자설치 관급금액이 없는 공사 : 재료비와 직접노무비의 합계
[11 empty] | 철도 |  |  |  | 1.5 | 100억 이상 - 300억 미만 |  |  |  | 0.075
공사배정규모(추정금액) |  |  |  |  | 요율
[11 empty] | 상하수도(예시: 폐수, 하수처리장, 정수장 등) |  |  |  | 0.5 | [6 empty] | - 도급자설치 관급금액을 포함한 공사 : 재료비(도급자관급자재 포함)와 직접노무비의 합계
[1등급] 1400억 이상 |  |  |  |  | 1.57 | [10 empty] | 300억 이상 종심∙종평제(토목 및 산업설비) |  |  |  | 0.071
[11 empty] | 항만 |  |  |  | 0.8
[2등급] 900억 ~ 1400억 미만 |  |  |  |  | 1.30
[11 empty] | (오탁방지막 또는 준설토방지막을 설치하는 경우) |  |  |  | (1.8) | 300억 이상 종심∙종평제(건축) |  |  |  | 0.068
[3등급] 570억 ~ 900억 미만 |  |  |  |  | 1.13
[11 empty] | 댐 |  |  |  | 1.1 | [6 empty] | * 건설업의 분류
[4등급] 370억 ~ 570억 미만 |  |  |  |  | 1.06 | [10 empty] | 턴키∙대안공사 |  |  |  | 0.084
[11 empty] | 택지개발 |  |  |  | 0.6
[5등급] 220억 ~ 370억 미만 |  |  |  |  | 1.03 | [16 empty] | - [일반건설공사(갑)] 건축건설, 교량건설, 도로신설, 철도∙궤도의 보수복구, 기설로면에 레일만
[11 empty] | 그 밖의 토목공사(하천 등) |  |  |  | 0.8 | * 적용제외: 전문공사, 문화재수리공사
[6등급] 140억 ~ 220억 미만 |  |  |  |  | 1.02
[10 empty] | 조경 | 조경 |  |  |  | 0.3 | ※ 하도급대금 지급보증서 발급금액 적용기준 | [5 empty] | 부설하는 공사, 지하 10m 이내 복개식 지하도, 지하철도, 지하상가, 통신선로 등 인입통신구
[7등급] 고시금액 ~ 140억 미만 |  |  |  |  | 1.01
[10 empty] | 건축 | 주택(재개발 및 재건축) |  |  |  | 0.7 | (국토부 고시 제2016-921호, 2016.12.19.)
7등급 미만 | [21 empty] | 신설공사, 기타건설공사(다른 것에 분류하지 아니한 건설공사)
[11 empty] | 주택(신축) |  |  |  | 0.3 | [공사이행보증수수료]
* 모든 건설공사에 적용, 국토부 고시 제2021-905호(2021.7.1.), 고용보험법 시행령
[11 empty] | 그 밖의 건축공사 |  |  |  | 0.5 | [6 empty] | - [일반건설공사(을)] 기계장치공사, 삭도건설공사, 공해방지시설 및 폐수처리시설 공사
* 총공사금액[(도급금액+관급금액)에서 부가세 제외] 2천만원 미만의 건설공사를 건설업자가 아닌 자가 시공 시 미적용
[10 empty] | * 환경관리비의 산출기준 및 관리에 관한 지침 | [5 empty] | 공사규모 (직접공사비) |  | 수수료
※ 등급기준: 조달청 등급별 유자격자 명부 등록 및 운용기준(조달청 공고 제2023-235호, 2023.7.6.) | [21 empty] | - [중건설공사] 방파제 신설공사, 안벽공사, 높이 20m 이상의 고제방(댐) 등 신설공사,
※ 사회보험의 보험료 적용기준 (국토부 고시 제2021-905호, 2021.7.1.) | [9 empty] | (국토부 고시 제2018-528호, 2018.8.30.)
[16 empty] | 70억 미만 |  | [직공비x0.0141%]x공기(년) |  |  |  | 수력발전시설 신설공사, 터널신설공사, 굴착식 지하철도∙지하도 신설공사, 지하 10m 이상
[건강보험료] |  | [노인장기요양보험료] |  |  | [연금보험료]
. (환경보전비 내 직접공사비) 환경오염방지시설 설치·
[16 empty] | 70억 이상 - 120억 미만 |  | [100만원+(직공비-75억원)x0.0102%]x공기(년) |  |  |  | 복개식 지하철도, 지하도,지하상가, 통신선로 등 인입통신구 신설
운영·철거에 직접 소요되는 비용을 계상하고 표준
(직노) x 3.545 |  | (건강보험료) x 12.95 |  |  | (직노) x 4.5
[10 empty] | 시장단가, 표준품셈 등에 의해 산출 | [11 empty] | - [철도 또는 궤도신설공사] 철도, 궤도시설(기설노반 또는 구조물에 한함) 및 그에 따른 역사,
* 공사기간 1개월(30일) 이상 모든 건설공사 (노인장기요양보험료는 소수점 다섯째자리에서 반올림) | [15 empty] | 120억 이상 - 250억 미만 |  | [150만원+(직공비-130억원)x0.0077%]x공기(년)
※ 사회보험의 보험료 적용기준 (국토부 고시 제2021-905호, 2021.7.1.) | [9 empty] | . (환경보전비 내 간접공사비) 시험검사비, 점검비, 교육 | [11 empty] | 과선교, 송전선로
[퇴직공제부금비] | [9 empty] | 훈련비 등 설계시 산출이 곤란한 금액을 반영하고, | [5 empty] | 250억 이상 - 500억 미만 |  | [240만원+(직공비-250억원)x0.0063%]x공기(년)
- [특수 및 기타건설공사(단독발주에 한함)] 준설공사, 조경공사(전문포함), 택지조성
직접공사비에 최저요율을 적용한 금액 이상을 계상
(직노) x 2.3 | [15 empty] | 500억 이상 |  | [400만원+(직공비-500억원)x0.0050%]x공기(년) |  |  |  | (경지정리포함), 포장공사, 전기공사, 정보통신공사
※ 적용제외: 전기공사, 정보통신공사, 소방시설공사,
* 추정금액이 1억 이상인 건설공사
[16 empty] | * 「지방계약법 시행령」 제51조제1항에 따른 적용 의무 대상 | [5 empty] | [타공사와 병행하는 경우: 일반건설(갑) 적용]
※ 국토부 고시 제2015-610호(2015.8.20.) 요율 적용 | [9 empty] | 문화재 수리공사
- (시행령 제42조 제1항) 추정가격 300억 이상인 공사의 계약
※ 건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준 (고용노동부 고시 제2023-49호, 2023.10.5.)
□ 전기∙통신∙소방∙전문 및 기타공사의 경우 일반관리비요율을 제외한 각종 요율은 토목, 건축 등 관련 공사업종에 따라 적용 | [15 empty] | - (시행령 제6장) 대형공사계약(대안입찰, 일괄입찰), 특정공사의 계약
(단. 공사규모 및 기간은 해당공종<전기∙통신∙소방∙전문 및 기타공사>을 기준으로 함) | [15 empty] | - (시행령 제9장) 기술제안 입찰에 의한 계약

## 2024 상반기(직종) (hidden)
[5 empty] | 2024년 상반기 시중노임 단가표 |  |  |  | (도서노임은 15%가산적용)
2024. 1. 1.
직종번호 | 직 종 명 | 금액 | 발표일 | 직종번호 | 직 종 명 | 금액 | 발표일 | 직종번호 | 직 종 명 | 금액 | 발표일 | 직종번호 | 직종명 |  | 금액 | 발표일
1048 | 건설기계운전사 | 267360 |  | 1080 | 송전활선전공 | 568157 |  | 1071 | 초급품질관리원 | 140000 |  | 1049 | 화물차운전사 |  | 226709 |  | 작업반장 | 175081
1047 | 건설기계조장 | 194091 |  | 1032 | 연마공 | 186660 |  | 5007 | 코킹공 | 191040 |  | 1016 | 화약취급공 |  | 254202 |  | 보통인부 | 138290
1023 | 건축목공 | 268058 |  | 1012 | 용접공 | 238739 |  | 1013 | 콘크리트공 | 235988 |  | 2002 | H/W시험사 |  | 375020 |  | 특별인부 | 166063
1022 | 견출공 | 240918 |  | 4003 | 원자력기계설치공 | 229295 |  | 1028 | 타일공 | 253427 |  | 2003 | S/W시험사 |  | 433747 |  | 조력공 | 140722
1084 | 계장공 | 302065 |  | 4002 | 원자력용접공 | 196805 |  | 5003 | 통신관련기능사 | 227878 |  | 3013 | 드잡이공편수 |  | 318055 |  | 제도사 | 171952
5009 | 고급품질관리기술인 | 212228 |  | 4004 | 원자력품질관리사 | 301308 |  | 5001 | 통신관련기사 | 284842 |  | 3014 | 한식미장공편수 |  | 362214 |  | 비계공 | 234297
1069 | 고급품질관리원 | 189751 |  | 4001 | 원자력플랜트전공 | 230848 |  | 5002 | 통신관련산업기사 | 273786 |  | 3015 | 한식와공편수 |  | 464213 |  | 형틀목공 | 215964
1077 | 고압케이블전공 | 363241 |  | 1042 | 위생공 | 201663 |  | 1086 | 통신내선공 | 242964 |  | 3016 | 한식단청공편수 |  | 280976 |  | 철근공 | 219392
2001 | 광케이블설치사 | 444142 |  | 1025 | 유리공 | 229105 |  | 1087 | 통신설비공 | 272067 |  | 3017 | 한식석공조공 |  | 325281 |  | 철공 | 192968
1046 | 궤도공 | 182713 |  | 1045 | 인력운반공 | 162860 |  | 1088 | 통신외선공 | 357144 |  | 3018 | 한식미장공조공 |  | 257173 |  | 철판공 | 183489
1051 | 기계설비공 | 226709 |  | 1050 | 일반기계운전사 | 151669 |  | 1089 | 통신케이블공 | 381041 |  | 직종명 | 기계설비 | 전기 | 건설 | 발표일 | 철골공 | 203456
1075 | 내선전공 | 270251 |  | 1001 | 작업반장 | 191344 |  | 1076 | 특고압케이블전공 | 399437 |  | 기술사 | 405940 | 398476 | 390500 | 2021.12.6. | 용접공 | 223094
1030 | 내장공 | 243538 |  | 1020 | 잠수부 | 379657 |  | 5008 | 특급품질관리기술인 | 262005 |  | 특급기술자 | 332140 | 294925 | 308530 | (엔지니어링사업) | 콘크리트공 | 216409
1043 | 덕트공 | 207048 |  | 1078 | 저압케이블전공 | 295784 |  | 1068 | 특급품질관리원 | 196399 |  | 고급기술자 | 286405 | 254591 | 253985 |  | 보링공 | 174955
1031 | 도배공 | 215675 |  | 5004 | 전기공사기사 | 316876 |  | 1003 | 특별인부 | 214222 |  | 중급기술자 | 236742 | 235752 | 231775 |  | 착암공 | 156731
1029 | 도장공 | 250776 |  | 5005 | 전기공사산업기사 | 281837 |  | 3011 | 특수화공 | 285714 |  | 초급기술자 | 210727 | 206042 | 182591 |  |  | 184533
3001 | 도편수 | 514479 |  | 1005 | 제도사 | 223779 |  | 1035 | 판넬조립공 | 226601 |  | 고급숙련기술자 | 247467 | 251294 | 218613 |  |  | 182443
3002 | 드잡이공 | 280702 |  | 1066 | 제철축로공 | 326780 |  | 1018 | 포설공 | 205982 |  | 중급숙련기술자 | 193280 | 187474 | 194638 |  |  | 158482
3009 | 목조각공 | 263130 |  | 1038 | 조경공 | 219533 |  | 1019 | 포장공 | 258360 |  | 초급숙련기술자 | 175259 | 167322 | 169084 |  |  | 194484
1090 | 무선안테나공 | 339642 |  | 1004 | 조력공 | 176618 |  | 1063 | 플랜트계장공 | 211930 |  | * 측량기술자 | [5 empty] | 255749
1027 | 미장공 | 266787 |  | 1021 | 조적공 | 260473 |  | 1060 | 플랜트기계설치공 | 240652 |  | 기술사 334,967 특급 249,499 고급 218,088 | [5 empty] | 209720
1026 | 방수공 | 212562 |  | 1053 | 준설선기관사 | 184653 |  | 1064 | 플랜트덕트공 | 210034 |  | 중 급 189,335 초급 158,319 | [5 empty] | 199140
1039 | 배관공 | 229482 |  | 1052 | 준설선선장 | 209833 |  | 1056 | 플랜트배관공 | 310129 |  | * 측량기능사 | [5 empty] | 210176
1040 | 배관공(수도) | 243168 |  | 1054 | 준설선운전사 | 180256 |  | 1065 | 플랜트보온공 | 241557 |  | 고급 195,285 중급 170,447 초급 142,459 | [5 empty] | 199185
1081 | 배전전공 | 402085 |  | 1034 | 줄눈공 | 195370 |  | 1058 | 플랜트용접공 | 286083 |  | * 지도제작기능사 | [5 empty] | 193212
1082 | 배전활선전공 | 563401 |  | 5010 | 중급품질관리기술인 | 185082 |  | 1083 | 플랜트전공 | 250164 |  | 고급 200,020 중급 173,748 초급 143,424 | [5 empty] | 158594
1037 | 벌목부 | 243490 |  | 1070 | 중급품질관리원 | 178723 |  | 1057 | 플랜트제관공 | 249947 |  | * 도화기능사 | [5 empty] | 216528
5006 | 변전전공 | 458700 |  | 1036 | 지붕잇기공 | 222346 |  | 1062 | 플랜트케이블전공 | 274097 |  | 고급 225,046 중급 169,599 초급 166,183 | [5 empty] | 210086
1014 | 보링공 | 223458 |  | 1074 | 지적기능사 | 192899 |  | 1061 | 플랜트특별인부 | 216634 |  | * 항공사진기능사 | [5 empty] | 198613
1044 | 보온공 | 191095 |  | 1072 | 지적기사 | 256928 |  | 1059 | 플랜트특수용접공 | 337986 |  | 고급 217,059 중급 202,221 초급 165,193 | [5 empty] | 203246
1041 | 보일러공 | 205072 |  | 1073 | 지적산업기사 | 233365 |  | 3003 | 한식목공 | 325343 |  | * 기타 |  |  |  |  | 도배공 | 174513
1002 | 보통인부 | 165545 |  | 1015 | 착암공 | 210152 |  | 3004 | 한식목공조공 | 235748 |  | 사업용조종사 229,315 항법사 216,323 |  |  |  |  | 연마공 | 157164
1006 | 비계공 | 280472 |  | 1024 | 창호공 | 248238 |  | 3006 | 한식미장공 | 322458 |  | 항공정비사 211,010 |  |  |  |  | 석공 | 209932
1067 | 비파괴시험공 | 216221 |  | 1011 | 철골공 | 243126 |  | 3005 | 한식석공 | 322748 |  |  |  |  | 2021.12.28. |  | 줄눈공 | 156858
1033 | 석공 | 258935 |  | 1009 | 철공 | 233754 |  | 3007 | 한식와공 | 362888 | [6 empty] | 판넬조립공 | 183762
1091 | 석면해체공 | 196351 |  | 1008 | 철근공 | 260137 |  | 3008 | 한식와공조공 | 279091 | [6 empty] | 지붕잇기공 | 177964
3010 | 석조각공 | 261050 |  | 1085 | 철도신호공 | 291991 |  | 1017 | 할석공 | 229326 | [6 empty] | 벌목부 | 188584
1055 | 선원 | 164540 |  | 1010 | 철판공 | 211998 |  | 1007 | 형틀목공 | 274978 | [6 empty] | 조경공 | 179178
1079 | 송전전공 | 597707 |  | 5011 | 초급품질관리기술인 | 154726 |  | 3012 | 화공 | 286414 | [6 empty] | 배관공 | 189003
[17 empty] | 배관공(수도) | 182347
[17 empty] | 보일러공 | 182298
[17 empty] | 위생공 | 179133
[17 empty] | 덕트공 | 168742
[17 empty] | 보온공 | 180707
[17 empty] | 인력운반공 | 154522
[17 empty] | 궤도공 | 172081
[17 empty] | 건설기계조장 | 160039
[17 empty] | 건설기계운전사 | 202885
[17 empty] | 화물차운전사 | 176227
[17 empty] | 일반기계운전사 | 138956
[17 empty] | 기계설비공 | 185702
[17 empty] | 준설선선장 | 153960
[17 empty] | 준설선기관사 | 140829
[17 empty] | 준설선운전사 | 142762
[17 empty] | 선원 | 142201
[17 empty] | 플랜트배관공 | 252529
[17 empty] | 플랜트제관공 | 215389
[17 empty] | 플랜트용접공 | 229620
[17 empty] | 플랜트특수용접공 | 242150
[17 empty] | 플랜트기계설치공 | 204705
[17 empty] | 플랜트특별인부 | 170378
[17 empty] | 플랜트케이블전공 | 266554
[17 empty] | 플랜트계장공 | 179826
[17 empty] | 플랜트덕트공 | 168365
[17 empty] | 플랜트보온공 | 229121
[17 empty] | 제철축로공 | 260000
[17 empty] | 비파괴시험공 | 211907
[17 empty] | 특급품질관리원 | 175338
[17 empty] | 고급품질관리원 | 171650
[17 empty] | 중급품질관리원 | 157863
[17 empty] | 초급품질관리원 | 132897
[17 empty] | 지적기사 | 243896
[17 empty] | 지적산업기사 | 210073
[17 empty] | 지적기능사 | 176698
[17 empty] | 내선전공 | 239716
[17 empty] | 특고압케이블전공 | 354829
[17 empty] | 고압케이블전공 | 300453
[17 empty] | 저압케이블전공 | 237385
[17 empty] | 송전전공 | 436350
[17 empty] | 송전활선전공 | 465125
[17 empty] | 배전전공 | 334072
[17 empty] | 배전활선전공 | 440180
[17 empty] | 플랜트전공 | 216865
[17 empty] | 계장공 | 223793
[17 empty] | 철도신호공 | 259555
[17 empty] | 통신내선공 | 219422
[17 empty] | 통신설비공 | 245030
[17 empty] | 통신외선공 | 315405
[17 empty] | 통신케이블공 | 332485
[17 empty] | 무선안테나공 | 268208
[17 empty] | 석면해체공 | 186578
[17 empty] | 광케이블설치사 | 339533
[17 empty] | H/W시험사 | 322434
[17 empty] | S/W시험사 | 344600
[17 empty] | 도편수 | 369417
[17 empty] | 드잡이공 | 285258
[17 empty] | 한식목공 | 263480
[17 empty] | 한식목공조공 | 210126
[17 empty] | 한식석공 | 334710
[17 empty] | 한식미장공 | 249945
[17 empty] | 한식와공 | 289703
[17 empty] | 한식와공조공 | 206937
[17 empty] | 목조각공 | 235873
[17 empty] | 석조각공 | 233755
[17 empty] | 특수화공 | 238720
[17 empty] | 화공 | 210526
[17 empty] | 원자력플랜트전공 | 223119
[17 empty] | 원자력용접공 | 193853
[17 empty] | 원자력기계설치공 | 215382
[17 empty] | 원자력품질관리사 | 266390
[17 empty] | 통신관련기사 | 254887
[17 empty] | 통신관련산업기사 | 252472
[17 empty] | 통신관련기능사 | 205859
[17 empty] | 전기공사기사 | 263992
[17 empty] | 전기공사산업기사 | 237693
[17 empty] | 변전전공 | 338501
[17 empty] | 코킹공 | 179334
[17 empty] | 드잡이공편수 | 284800
[17 empty] | 한식미장공편수 | 285813
[17 empty] | 한식와공편수 | 316204
[17 empty] | 한식단청공편수 | 257143
[17 empty] | 한식석공조공 | 241942
[17 empty] | 한식미장공조공 | 218105
[17 empty] | 중급숙련기술자 | 0
[17 empty] | 초급숙련기술자 | 0
[17 empty] | 기술사 | 0
[17 empty] | 특급기술자 | 0
[17 empty] | 고급기술자 | 0
[17 empty] | 중급기술자 | 0
[17 empty] | 초급기술자 | 0
[17 empty] | 고급숙련기술자 | 0
[17 empty] | 중급숙련기술자 | 0
[17 empty] | 초급숙련기술자 | 0
[17 empty] | 기술사 | 0
[17 empty] | 특급기술자 | 0
[17 empty] | 고급기술자 | 0
[17 empty] | 중급기술자 | 0
[17 empty] | 초급기술자 | 0
[17 empty] | 고급숙련기술자 | 0
[17 empty] | 중급숙련기술자 | 0
[17 empty] | 초급숙련기술자 | 0
[17 empty] | 기술사 | 364492
[17 empty] | 특급기술자 | 310906
[17 empty] | 고급기술자 | 244451
[17 empty] | 중급기술자 | 207720
[17 empty] | 초급기술자 | 176081
[17 empty] | 고급숙련기술자 | 198567
[17 empty] | 중급숙련기술자 | 170875
[17 empty] | 초급숙련기술자 | 152104
[17 empty] | 기술사 | 354588
[17 empty] | 특급기술자 | 282385
[17 empty] | 고급기술자 | 226393
[17 empty] | 중급기술자 | 190623
[17 empty] | 초급기술자 | 176106
[17 empty] | 고급숙련기술자 | 202528
[17 empty] | 중급숙련기술자 | 160116
[17 empty] | 초급숙련기술자 | 142380
[17 empty] | 기술사 | 346425
[17 empty] | 특급기술자 | 249997
[17 empty] | 고급기술자 | 222682
[17 empty] | 중급기술자 | 180836
[17 empty] | 초급기술자 | 162724
[17 empty] | 고급숙련기술자 | 169946
[17 empty] | 중급숙련기술자 | 151310
[17 empty] | 초급숙련기술자 | 136883
[17 empty] | 기술사 | 351417
[17 empty] | 특급기술자 | 270333
[17 empty] | 고급기술자 | 219469
[17 empty] | 중급기술자 | 194687
[17 empty] | 초급기술자 | 152187
[17 empty] | 고급숙련기술자 | 188392
[17 empty] | 중급숙련기술자 | 156364
[17 empty] | 초급숙련기술자 | 140151
[17 empty] | 기술사 | 347860
[17 empty] | 특급기술자 | 264374
[17 empty] | 고급기술자 | 221318
[17 empty] | 중급기술자 | 182691
[17 empty] | 초급기술자 | 158171
[17 empty] | 고급숙련기술자 | 160896
[17 empty] | 중급숙련기술자 | 148624
[17 empty] | 초급숙련기술자 | 139643
[17 empty] | 기술사 | 460251
[17 empty] | 특급기술자 | 433208
[17 empty] | 고급기술자 | 302945
[17 empty] | 중급기술자 | 248735
[17 empty] | 초급기술자 | 215537
[17 empty] | 고급숙련기술자 | 255233
[17 empty] | 중급숙련기술자 | 233184
[17 empty] | 초급숙련기술자 | 140331
[17 empty] | 기술사 | 309039
[17 empty] | 특급기술자 | 269759
[17 empty] | 고급기술자 | 213462
[17 empty] | 중급기술자 | 190700
[17 empty] | 초급기술자 | 145234
[17 empty] | 고급숙련기술자 | 174137
[17 empty] | 중급숙련기술자 | 138642
[17 empty] | 초급숙련기술자 | 130960
[17 empty] | 기계설계사 | 104559
[17 empty] | 회로설계사 | 118472
[17 empty] | 제도사 | 106949
[17 empty] | 현도사 | 104141
[17 empty] | 강판원 | 77852
[17 empty] | 드릴링기조작원 | 73809
[17 empty] | 로구로공 | 0
[17 empty] | 마킹원 | 72197
[17 empty] | 밀링기조작원 | 73353
[17 empty] | 보링기조작원 | 79152
볼반기조작원
샤링공
쉐파공
스롯타공
[17 empty] | 절곡원 | 80800
[17 empty] | 귀금속 세공원 | 91705
[17 empty] | 주물원 | 72698
[17 empty] | 단조원 | 70597
[17 empty] | 금형원 | 80837
[17 empty] | 목형원 | 82444
[17 empty] | 조형원 | 74774
[17 empty] | 압연원 | 88185
[17 empty] | 압출기조작원 | 78156
[17 empty] | 열처리원 | 78816
[17 empty] | 용해원 | 73215
[17 empty] | 인발기조작원 | 77366
[17 empty] | 태핑기조작원 | 68462
[17 empty] | 판금원 | 83130
[17 empty] | 합금원 | 81379
[17 empty] | 제정기조작원 | 0
[17 empty] | 다이케스트원 | 67969
철물재단공
철물재단사
금속쇠톱공
회전쇠톱공
[17 empty] | 모형조각기원 | 83602
가위절단공
모형절단공
방전절단공
산소절단공
알루미늄절단공
[17 empty] | 유리절단 및 재단원 | 78282
[17 empty] | 벤딩머쉰조작원 | 73346
벨런스머쉰공
수동교정공
수동선반공
자동선반공
[17 empty] | 프레나기조작원 | 71319
프레스공
[17 empty] | 레이저광선원 | 68533
[17 empty] | 일반화학원 | 92216
요업공
도자기제품제조공
[17 empty] | 합성수지피막원 | 87677
[17 empty] | 권취원 | 70103
대연공
[17 empty] | 신선기조작원 | 74173
연선공
연합공
[17 empty] | 절연원 | 69772
[17 empty] | 피복원 | 70445
케이블제조공
[17 empty] | 고무제품생산원 | 65845
리벳팅기조작원
[17 empty] | 용접원 | 76501
그라인더공
랍핑공
빠데도포공
빠후공
사지공
[17 empty] | 세척원 | 73890
호닝공
도장공(붓칠)
[17 empty] | 도장원(취부) | 72419
목장도장공
전해연마공
지석연마공
콤파운드연마공
화학연마공
아연도금공
[17 empty] | 전기도금원 | 75200
침적도금공
사출공
성형공
압출공
[17 empty] | 배합원 | 74752
[17 empty] | 가구제조원 | 80422
유리제품제조원
[17 empty] | 제재원 | 73847
[17 empty] | 펄프제조장치조작원 | 71185
[17 empty] | 합판제조원 | 68869
[17 empty] | 제재기계운전원 | 83340
[17 empty] | 목재건조기계조작원 | 71456
[17 empty] | 제지원 | 74884
조선목원
[17 empty] | 골판지제조원 | 72581
[17 empty] | 부품조립원 | 67420
강전기계조립공
약전기계조립공
[17 empty] | 중기계조립원 | 0
[17 empty] | 경기계조립원 | 71001
[17 empty] | 전자제품조립원 | 67318
[17 empty] | 통신기계조립원 | 79378
제품시험공
품질관리공
품질관리사
[17 empty] | 기계정비원 | 85904
[17 empty] | 전기정비원 | 84417
[17 empty] | 차량정비원 | 88124
제품검사공
제품조정공
[17 empty] | 기계기술자 | 97000
다듬질공
보선공
배관공
[17 empty] | 배관원 | 0
권선공-코일
[17 empty] | 목재포장원 | 70060
물품포장공
[17 empty] | 철강포장원 | 67312
[17 empty] | 제품출하원 | 71889
[17 empty] | 전산용지정합원 | 69996
스캔기능공
[17 empty] | 교정사 | 68249
전자편집디자인
스티카인쇄공
전자조판공
사진제판공
옵셋인쇄공
인쇄동판제조공
인쇄연판제조공
제본공
지류 재단공
전자출판출력원
활판인쇄공
금박공
연포장재접합공
관권공
[17 empty] | 방직기계정비원 | 77875
스냅공
연단공
연사공
염직공
오바로그공
이본침공
인타로그공
정경공
[17 empty] | 재봉기운용사 | 67231
[17 empty] | 제화원 | 75202
직물재단공
[17 empty] | 직물재단사 | 78625
[17 empty] | 직포원 | 73207
침염공
[17 empty] | 편직원 | 70567
[17 empty] | 피혁가공원 | 74634
상침공
하침공
통신케이블설치 및 수리원
[17 empty] | 전기기사 | 103045
[17 empty] | 전기산업기사 | 95201
[17 empty] | 전기기능사 | 86394
목공 및 유리공
[17 empty] | 컴퓨터H/W기사 | 0
[17 empty] | 컴퓨터S/W기사 | 0
[17 empty] | 컴퓨터운용사 | 0
[17 empty] | 콘크리트제품성형기조작원 | 82527
중기운전사
트레일러공
[17 empty] | 돌분쇄원 | 78695
착암기조작원
[17 empty] | 소성원 | 71863
인조석가공원
[17 empty] | 폐수처리원 | 82603
[17 empty] | 식품제조원 | 66662
[17 empty] | 단순노무종사원 | 66630
[17 empty] | 작업반장 | 94029
[17 empty] | 안전관리사 | 108666
[17 empty] | 벨트콘베이어작업원 | 70290
[17 empty] | 보일러조작원 | 85699
[17 empty] | 공작기계조작원 | 79158
[17 empty] | 철물재단원 | 66939
[17 empty] | 쇠톱기조작원 | 68123
[17 empty] | 절단원 | 76986
[17 empty] | 프레스기조작원(자동절단원) | 70665
[17 empty] | 금속교정원 | 75424
[17 empty] | 선반원 | 73294
[17 empty] | 요업원 | 71455
[17 empty] | 연선기조작원 | 68697
[17 empty] | 연삭기 및 연마기조작원 | 74192
[17 empty] | 연마원(기타) | 67911
[17 empty] | 목제품도장원 | 69079
[17 empty] | 응용도금기조작원 | 71444
[17 empty] | 플라스틱사출기조작원 | 77500
[17 empty] | 전기기계조립원 | 77796
[17 empty] | 화학공학제품시험원 | 93530
[17 empty] | 금속재료제품시험원 | 80915
[17 empty] | 전기, 전자 및 기계 제품시험원 | 81510
[17 empty] | 기타공학제품시험원 | 84331
[17 empty] | 화학공학품질관리원 | 88024
[17 empty] | 금속재료품질관리원 | 92264
[17 empty] | 전기, 전자 및 기계 품질관리원 | 82674
[17 empty] | 기타공학품질관리원 | 82970
[17 empty] | 화학공학품질관리사 | 101865
[17 empty] | 금속재료품질관리사 | 96941
[17 empty] | 전기, 전자 및 기계 품질관리사 | 96191
[17 empty] | 기타공학품질관리사 | 95697
[17 empty] | 제품검사 및 조정원 | 67697
[17 empty] | 전선원 | 76762
[17 empty] | 기계물품포장원 | 68489
[17 empty] | 수동물품포장원 | 66340
[17 empty] | 전자조판원 | 79910
[17 empty] | 컴퓨터 웹디자이너 | 101562
[17 empty] | 컴퓨터 편집사무원 | 95387
[17 empty] | 인쇄기조강원 | 89866
[17 empty] | 제본기조작원 | 84345
[17 empty] | 연포장재접합원 | 77343
[17 empty] | 방직기조작원 | 63364
[17 empty] | 재봉원 | 66495
[17 empty] | 특수차운전원 | 83850
[17 empty] | 염직원 | 0
[17 empty] | 기술사 | 294622
[17 empty] | 특급기술자 | 221564
[17 empty] | 고급기술자 | 185959
[17 empty] | 중급기술자 | 162586
[17 empty] | 초급기술자 | 136094
[17 empty] | 고급기능사 | 190370
[17 empty] | 중급기능사 | 149310
[17 empty] | 초급기능사 | 133368
[17 empty] | 고급기능사 | 171340
[17 empty] | 중급기능사 | 137174
[17 empty] | 초급기능사 | 118345
[17 empty] | 고급기능사 | 162430
[17 empty] | 중급기능사 | 139225
[17 empty] | 초급기능사 | 118718
[17 empty] | 고급기능사 | 192444
[17 empty] | 중급기능사 | 181570
[17 empty] | 초급기능사 | 149333
[17 empty] | 사업용조종사 | 215177
[17 empty] | 항법사 | 197869
[17 empty] | 항공정비사 | 199153
[17 empty] | 측부 | 91715
Note on Q5: User: 2017.12.26입력
Note on Q6: User: 2017.12.26입력
Note on Q7: User: 2017.12.26입력
Note on Q9: User: 2017.12.26입력
Note on Q16: User: 2017.12.26입력

## 01.설계서표지 (hidden)
#REF!
설계서
2023. 01.
#REF!
목 차
Ⅰ.설계설명서
Ⅱ.공사시방서
Ⅲ.예정공정표
Ⅳ.설계예산서
Ⅴ.일위대가표
Ⅵ.단가산출서
Ⅶ.수량산출서
Ⅷ.설 계 도 면
Ⅰ.설계설명서
Ⅱ.공사시방서
Ⅲ.예정공정표
Ⅳ.설계예산서
Ⅴ.일위대가표
Ⅵ.단가산출서
Ⅶ.수량산출서
Ⅷ.설 계 도 면

## 간지1 (hidden)
Ⅰ.설계설명서

## 설계설명서 (hidden)
설계설명서
| 1 | 공사명 |  |  | : | #REF!
| 2 | 위치 |  |  | : | #REF!
| 3 | 목적 |  |  | : | 본 과업은 용담 2동 주변 상습침수지역 우수처리시설이 배수 불량으로 주변 도로
침수 등 피해 발생 및 악취 발생으로 인한 주민생활 불편을 해소하고자, 우수처리시설
관로를 정비하여 원활한 배수처리 및 주민생활 편익을 증진하는데 그 목적이 있다.
| 4 | 공사개요 |  |  | :
|  |  | 1. CCTV조사 : |  |  | 하수관준설 |  |  | = | 1 | 식
|  |  | 2. 비 굴 착 : |  |  | 폐기물처리비(우수) |  |  | = | 63 | ton
|  |  | 0 |  |  | 0
3. 부 대 공 :
5. 본 공사의 소요 장비는 다음과 같다.
| 장 비 명 |  |  | 규 격 |  | 단위 |  |  | 투입대수 |  |  | 비 고 |  | 장 비 명 | 규 격 | 단위 |  | 투입대수 |  | 비 고
| 트랙터 (타이어) |  |  | 2.5Ton |  | 대 | [7 empty] | 진동로울러 | 0.7Ton | 대
| 불도우져 |  |  | 19Ton |  | 대 | [7 empty] | 타이어로울러 | 8-15Ton | 대
| 백호우 |  |  | 0.2M3 |  | 대 |  |  | 1 |  |  |  |  | 탄댐로울러 | 10-14Ton | 대
| 대형브레이카+백호0.2 |  |  | m3 |  | 대 |  |  | 1 |  |  |  |  | 마카담로울러 | 8-12Ton | 대
| 로우더 |  |  | 1.72M3 |  | 대 | [7 empty] | 아스팔트 스프레이어 | 400L | 대
| 플레이트 컴펙터 |  |  | 1.5Ton |  | 대 | [7 empty] | 아스팔트페이버 | 3.0m | 대
| 그레이더 |  |  | 3.6M |  | 대 | [7 empty] | 라인마아카 | 10Km/hr | 대
| 크레인 |  |  | 10Ton |  | 대 | [7 empty] | 융착기 | D75mm | 대
| 물탱크 |  |  | 5500L |  | 대 |  |  | 1 |  |  |  |  | 발전기 | 25KW | 대
| 콘크리트컷터 |  |  | 320-400m/m |  | 대 |  |  | 1 |  |  |  |  | 트렉트레일러 | 20Ton | 대
| 하수관천공기 |  |  | 600*250 |  | 대 | [7 empty] | 트렉트레일러 | 40Ton | 대
| 파이프천공기 |  |  |  |  | 대 | [7 empty] | 덤프트럭 | 15.0Ton | 대
| CCTV 카메라 |  |  |  |  | 대 | [7 empty] | 덤프트럭 | 2.5Ton | 대
6.본 공사에 소요되는 주요 자재는 다음과 같다.
| 명 칭 |  |  | 규 격 |  | 단위 |  | 수 량 |  |  |  |  | 비 고 | 명 칭 | 규 격 | 단위 | 수 량 |  |  |  | 비 고
[8 empty] | 관급자재 |  |  | 사급자재 | [5 empty] | 관급자재 |  | 사급자재
| 철 근 |  |  | 계 |  | Ton |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 아스콘 | # 78(표층용) | Ton
| (SD30) |  |  | Ф = 10 mm |  | Ton | [8 empty] | #467(기층용) | Ton
|  |  |  | Ф = 13 mm |  | Ton | [7 empty] | 아스팔트 | Rsc - 4 | D/M
|  |  |  | Ф = 16 mm |  | Ton | [8 empty] | Rsc - 3 | D/M
|  |  |  | Ф = 19 mm |  | Ton | [7 empty] | 돌망태 | 1.0*1.0*2.0 | EA
|  |  |  | Ф = 22 mm |  | Ton | [8 empty] | 1.0*1.0*1.5 | EA
|  |  |  | Ф = 25 mm |  | Ton | [8 empty] | 1.0*1.0*1.0 | EA
|  |  |  | Ф = 29 mm |  | Ton | [7 empty] | 파형강관 | Ф400 mm | m |  |  | 0
| 수로관 |  |  | 400*400*2000 |  | EA |  | 0 | [6 empty] | Ф800 mm | m
|  |  |  | 500*500*2000 |  | EA |  | 0 | [5 empty] | 사각맨홀 | 1.0*1.0*1.0 | EA
|  |  |  | 600*600*2000 |  | EA | [8 empty] | 1.0*1.0*1.2 | EA
|  |  |  | 800*700*2000 |  | EA | [7 empty] | 콘크리트 보강섬유 |  | kg
| 레미콘 |  |  | 25-20-15 |  | m3 | [7 empty] | 골 재 | 모 래 | m3
|  |  |  | 25-24-12 |  | m3 |  | 0 | [6 empty] | 전석(0.3m3급) | m3
|  |  |  | 25-21-12 |  | m3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 쇄석(Ф40mm) | m3
|  |  |  | 25-21-08 |  | m3 | [8 empty] | 잡석Ф150mm | m3
|  |  |  | 25-18-08 |  | m3 | [8 empty] | 깬잡석(35cm) | m2 | 0
5. 사 용 기 준
1) 자 재 시 세 : 23년 조달청, 가격 정보, 물가자료, 유통물가지에 의거 산정
2) 노임 및 품셈 : 23년도 건설협회 상반기노임기준 및 건설공사 품셈에 의거 산정
6. 설 계 변 경 조 건
1) 설계시 조사 불가능한 부분 및 조사후 변경된 사항에 대하여는 설계에 맞추어 변경
2) 시공결과 추정 암반선이 변경될경우 실제에 맞추어 변경
3) 토취장. 사토장. 골재원의위치 및 운반거리가 변경될 경우
4) 공법이 변경될경우
5) 본 공사용 관급자재 규격 및 인도지의 변경이 있을경우
6) 천재지변등으로 인하여 설계변경이 불가피한 경우
7) 시험비 및 차량비는 공기 및 물량에 따라 변경
8) 각종 운반거리 및 운반비 등이 변경될경우
9) 기타 정당한 설계변경 사유가 발생할 경우
7. 공 사 기 간
본 공사의 기간은 60일로 하고 다음의 경우에 한하여 시행청의 승인을 받아 그 기간을 연장할 수 있다.
1) 공사기간중 강우일수가 평균 강우일수보다 많을 때
2) 천재지변으로 인하여 작업이 불가능할때
3) 시행청의 지시에 의하여 작업이 중단되었을때
4) 지장물철거 및 도로편입 용지 기공승락 지연등으로 공사연장이 불가피할때
5) 기타 불가피한 상황이 발생되었을때
8. 보 안 대 책
본 설계도서에 대한 보안관리을 철저히 하여야하며, 공사착공 후 다음과 같이 보안대책을 이행 하여야 한다.
1) 설계도서는 보관함을 감독지시에 따라 제작하여 보관 하여야 한다.
2) 상황실은 관계자이외에 출입을 통제하여야 한다.
3) 설계도서는 일반문서와 분리하여 보관하여야하고 공사현장이외의 외부로 유출되는 일이 없도록 보안관리를 철저히 하여야하며,
준공후 관할부서에 반납조치 하여야 한다.

## 간지1 (2) (hidden)
Ⅱ.공사시방서

## 일시방 (hidden)
공 사 시 방 서
일 반 시 방 서
1. 각종 시방서 비치
본 공사는 계약서, 설계도서, 공사입찰유의서, 공사계약일반조건, 공사계약 특수조건등 계약문서에 의하여 시행하여야 하며,
본 계약문서에 따라 시행하여야 하고 수급자는 본 시방서 및 규정을 사무실에 비치하여 숙지, 활용하여야 한다.
1) 건설교통부 제정 각종 공사 표준시방서 및 설계기준
∙ 토목공사 표준시방서
∙ 콘크리트 표준시방서
∙ 항만공사 표준시방서
2) 건설공사 관련 법령 및 규정(건설기술관리법)
3) 한국산업규격
4) 건설공사 품질 및 규격관리실무 편람
5) 환경영향평가법
6) 산업안전보건법
7) 기타 건설공사의 안전, 환경등에 관한 법령 및 규정
2. 설계 적용 기준
1) 노임단가 : 대한건설협회에서 조사공표한 시중노임단가
2) 환 율 : 전신환 매도율
3) 자재단가 : 조달청 가격정보지 및 물가정보지
4) 수량 및 단가산출은 정부제정 건설공사 표준품셈등에 의하여 산출하고 이에 준할 수 없는 특수사항에 대하여는 현실에 맞는 적정
단가를 감독자와 협의하여 산출하고 그 결과를 발주처장에게 보고하여야 한다.
3. 일반시방서 및 특별시방서의 우선순위
1) 일반시방서의 내용과 특별시방서의 내용이 서로 상이할 경우에는 특별시방서를 우선으로 하되 도면이 오류나 누락등으로 모순이있을 경우에는
발주처장, 감독자와 수급자가 상호 협의하여 결정하여야 한다.
2) 일반 및 특별시방서에 명기된 내용 이외에 정밀공사 및 품질확보를 위하여 필요한 사항은 발주처장과 협의하여 시행하여야 한다.
4. 도 면
본 계약공사의 설계도면 목록은 설계도에 명시된 바와 같다.
5. 시공도면
1) 수급자는 어느 부분의 공사이든 그 공사를 효과적으로 시공하기 위하여 시공도면 작성이 필요하다고 판단되면 공사를 착공하기 전에
감독자에 그 취지를 통보하여야 한다.
2) 감독자는 공사착공에 앞서 수급자나 하수급자가 시공하여야 할 공사범위중 시공 상세도의 작성 및 제출을 요구할 수 있다.
6. 현장대리인
1) 현장대리인은 건설업법 제33조에 의거 공사의 시공관리를 할 수 있는 자격을 가진 기술자을 현장대리인으로 배치하여야 하며 감독자의
사전 승락을 얻지 아니하고는 공사현장을 이탈할 수 없다.
2) 현장대리인은 건설업법 시행령 제36조에 의거 배치하여야 하며 발주처가 공사의 특성에 따라 그 공사에 적정한 건설기술자의 배치를
요청 할 때는 이에 응하여야 한다.
7. 착공계 및 예정공정표
1) 착공계 제출
수급자는 착공과 동시에 착공계를 제출하여야 하며 제출시에는 현장대리인, 안전관리책임자 및 시험사를 제반 법규에 적합한자로 선임하며
보고하고 즉시 공사현장에 고정배치시켜야 한다.
2) 예정공정표
수급자는 계약 수행에 필요한 상세한 예정 공정표를 PERT/CPM 등으로 2부 작성하여 감독자에게 제출하여야 하며 예정공정표를 수정하여야 하는
경우에도 다시 제출하여야 한다.
8. 진도보고서
1) 현장대리인은 현장에 투입한 인원, 장비 및 자재현황을 포함한 작업일지와 공사진도를 매일 감독자에게 보고하여야하며, 매월 25일까지
각 공종별 월간 공사진도 보고서를 감독자가 지정하는 양식에 의하여 작성, 제출하여야 한다.
2) 진도보고서는 전조항에서 언급한 예정공정표와 연관성이 있는 것이어야 한다.
9. 공사용 장비
1) 수급자는 감독자로 부터 승인을 받은 장비를 공사추진에 차질이 없도록 반입하여야 한다.
2) 단, 반입된 장비가 본 공사에 부적합하거나 감독자의 교체 요구가 있을시에는 즉시 교체하여야 한다.
10. 측량기구 비치
수급자는 공사 착공과 동시에 필요한 측량기구를 현장에 비치하여야 한다.
11. 안전관리
1) 안전관리자의 배치
수급자는 산업안전보건법 제15조에 의거 안전관리자를 선임 배치하여야 하며, 발주처장의 사전 승인 없이는 공사현장을 이탈 할 수 없다.
2) 안전시설 및 안전장구
수급자는 착공과 동시에 안내간판 및 제반안전시설을 설치하여 안전사고가 일어나지 않도록 하여야 하며 현장종사자들이 착용할
안전장구를 현장에 비치하여야 하며 현장종사자 전원은 반드시 안전구두를 항시 착용하고 현장에 근무하여야 한다.
3) 안전교육 및 안전진단
수급자는 현장조사자에게 매월 1회 이상 안전교육을 실시하여야 하며 현장시설에 대한 안전진단을 수시로 실시하여야 한다.
4) 수급자는 산업안전 보건관리 규정에 따라 사업장마다 관리규정을 제정하여 시행하고, 설계에 계상된 건설공사 표준안전 관리비에 의거
산업 안전보건법 및 관리규정에 따라 안전사고 예방에 만전을 기하여야 한다.
12. 확인측량
1) 일반사항
(1) 수급자는 시공에 필요한 모든 측량을 실시하여야 하며 측량성과는 감독자의 확인을 받아야 한다.
(2) 수급자는 설계도면 또는 감독자가 서면으로 제시한 기준점의 위치, 선형 및 표고를 기준으로 하여 모든 공사부분의 위치, 표고 규격
및 선형의 정확한 확인측량을 시행하여야 하고 확인측량에 소요되는 제반기구장비 및 인원을 동원하여야 한다.
(3) 공사진행중에 위치, 표고 및 선형등의 오류를 시정하여야 하며 이에 소요되는 비용은 수급자가 부담하여야 한다.
(4) 감독자가 확인측량 또는 선형이나 표고의 측량 성과를 검측하였다하여 이러한 측량에 대한 수급자의 책임이 감면되는것은 아니다.
(5) 수급자는 확인측량에 관계되는 수준점기표 기준말뚝 등을 잘 관리하고 보존하여야 한다.
2) 확인측량비
확인측량에 소요되는 비용은 수급자가 부담하여야 하며 이러한 비용은 입찰금액에 포함된 것으로 간주한다.
13. 공사용재료
1) 품질
(1) 공사에 사용할 모든 재료는 신품으로서 시방서 규정에 부합되는 품질로 감독자의 승인을 받은 것이어야 하며, 입찰 공고일 현재의
한국산업규격(이하 KS라 칭함) 규정의 내용과 일치되어야 한다.
(2) 모든재료는 그 재료원 또는 공사현장 어느 곳에서나 검사를 받을 수 있으나 재료원에서의 재료시험승인이 반드시 공사 현장에서의
시험승인을 뜻하는 것은 아니다.
(3) 모든 공장제품은 본 시방서에서 별도 요구조건이 없는 한 인정될 수 있다.
2) 공급원의 승인
(1) 수급자는 공사를 발주하기 이전에 공사에 사용할 각종 재료의 승인을 받기 위하여 감독자에게 재료의 제조업자명과 공급원에 대한
내용을 제출하여 한다.
(2) 수급자는 이와 관련하여 통상산업부에서 인정한 KS 합격품을 사용함을 원칙으로 하되 그외 모든 공장제품의 사용시에는 신빙성이 있
는 공공시험소 또는 연구소로 부터 그 제품에 대한 시험성과표를 발급받아 감독자에게 제출하여야 한다.
(3) 수급자는 편의상 공급원을 수시로 제출할 수 있으나 감독자의 사전승인 없이 공급원을 변경할 수 없다.
(4) 수급자는 각 재료의 발주서 2부를 감독자에게 제출하여 추후에 재료의 표준 또는 형상을 변경하여야 할 필요성이 있을 경우에는
감독자의 서면 승인을 받아야 한다.
3) 재료시험
(1) 검사
가. 감독자가 필요하다고 인정할 때에는 제품의 시험 또는 제조과정의 감독을 위하여 해당 제조장소에 감사원을 파견할 수 있다.
나. 제품은 출하하기 전에 제조 장소에서 검사를 받거나 또는 공사현장에 반입된 후에 검사를 받을 수 있으나 감독자는 사전시험의
시행여부를 불문하고 재료의 사용을 거부할 수 있다.
다. 만일 감독자가 제조장소에서 검사원을 파견하지 않을경우 수급자는 해당제품이 관련시방서의 요구 규정에 준하는 재료시험을 필
요하였다고 확인 될 수 있는 제조자의 검사필증, 품질시험필증, 제조필증 등을 발급받아야 한다.
라. 그러나 검사원을 파견하지 않았고 제조자의 검사필증이 있다할지라도 현장에서 반입된 제품이 시방서 규정에 부합치 않거나 부적
합한 재료일 경우 감독자는 그 제품의 사용을 거부할 수 있다.
(2) 시 료
가. 특수한 방법에 의하여 재료의 시료채취 및 시험에 관한 아래에 열거하는 특별규정 이외에도 수급자는 계약의 수행을 위하여 사용
하게될 모든 재료 및 제품의 시료는 감독자의 요청이 있을 때에는 어떤 경우를 막론하고 이를 무료로 제공하여야 한다.
나. 승인된 시료는 공사 완료시까지 감독자가 보관하며 공사에 사용된 재료의 품질 또는 특성이 승인된 시료와 상이할 때에는 감독자
는 이의 사용을 거부한다.
다. 수급자는 시료를 보관할 상자를 제공하여야 하며 소요비용은 수급자가 부담한다.
(3) 재료시험
가. 수급자는 일반시방서의「시험」항 및 특별시방서에 기술된 재료시험을 시행하여야 한다. 이때 부적합한다고 판정된 자재는 감독자
의 지시에 따라 즉시 현장에서 반출하여야 하며 현장대리인은 검수에 필요한 제반기구와 인력동원에 적극 협조하여야 한다.
나. 감독자의 검수를 받은 자재는 감독자의 승인없이 현장외로 반출 할 수 없으며 감독자가 지정하는 주요자재는 수급자 책임하에 관
리 및 보관하여야 하고 감독자의 지시에 따라 출고하여야 한다.
4) 재료의 선정
(1) 수급자는 공사에 사용할 재료원을 선정할 책임이 있다.
(2) 보고서에 재료원의 위치와 채취가용량이 표시되어 있으나 그 정확성에 대한 보장을 할 수 없으며 이는 수급자의 편의를 위하여 조사
작성된 것에 불과하다.
(3) 수급자는 지시된 바에 따라 공사에 사용할 적합한 재료원 선정을 위하여 시굴과 시험을 시행하여야 하며 시굴의 빈도는 감독자의 지시에 따른다.
(4) 이러한 작업에 소요되는 비용은 입찰 금액에 포함된 것으로 간주하고 별도 지불을 하지 않는다.
5) 시료채취
(1) 일반사항
가. 모든 공사 재료의 시료는 공사착공후 조속히 제출하여 승인을 받아야 하며 공사 진행중에도 감독자의 지시에 따라 수시로 제출하여야 한다.
나. 승인된 시료는 감독자가 보관하며 어떤 재료이든 시방서 규정에 부합되지 않거나 승인된 시료와 비교하여 부적합할 경우에는 사용할 수 없다.
다. 시료는 본 시방서에 규정된 방법 또는 시험방법에 규정된 방법으로 채취하여야 하며 기타의 경우에는 감독자의 지시에 따라 채취한다
라. 시료채취에 소요되는 비용은 입찰금액에 포함된 것으로 간주한다.
(2) 시굴공
시험공의 재료가 동일질인 경우에는 매 30cm 깊이에서 채취하여야 하며 굴착의 심도는 사용하고자 하는 재료층의 바닥까지 하여야한다.
(3) 저장재료
저장된 재료에서 시료를 채취할 때에는 표면재료를 제거하고 최소한 3개이상의 별개지점에서 동량을 채취하되 재료의 분리현상이 일
어나지 않도록 하여야 한다.
(4) 채취한 각 시료는 손으로 충분히 혼합한 후 4등분하여 시험정량을 채취한다.
6) 불량재료
본 시방서 규정에 위배되는 재료는 공사에 사용할 수 없으며 모든 불량재료는 즉시 수급자의 부담으로 공사현장에서 제거 반출하여야 한다.
7) 재료의 취급과 저장
(1) 수급자는 창고와 야적장을 확보하여야 하며 감독자의 사전승인 없이 정부나 지방관서의 시설을 사용하지 못한다.
(2) 모든 공사용재료는 조심스럽게 취급하여야 하며 단시일내에 사용하지 않을 재료는 바닥의 높이가 지상 15cm이상이고 환기 및 방수
시설이 충분히 구비된 건물내에 저장하여야 한다.
(3) 시멘트 및 석회 등은 현장에 반입되는 순서에 따라 분리 저장하고 사용도 그 순서에 따른다.
(4) 저장창고는 재료의 보호 및 저장에 만전을 기할 수 있는 구조이어야 한다.
(5) 사용승인된 재료는 지정된 장소에 야적할 수 있으나 수급자는 야적하기 전에 야적장을 깨끗하고 평탄하게 정리하여야 하며 감독자의
요구가 있으며 야적하고자 하는 재료의 종류에 따라 암석 또는 적합한 경질재로 바닥을 처리하여야 한다.
(6) 입도가 다른 골재 재료는 분리하여 야적하여야 한다.
14. 시 험
1) 일반사항
(1) 시험은 건설기술 관리법 시행규칙에 의거 본 공사에 필요한 제반 시험을 입회하에 시행하여야 하며 본 시방서의 아래 각장 및 특별
규정에 기술한 바에 따라 시행하여야 한다.
(2) 감독자는 수급자가 각 단계별 공사를 착수하기 전에 시행하여야 할 시험의 종류와 횟수를 서면으로 통보하여야 한다.
2) 시험요원 및 시험장비
(1) 수급자는 본 시방서에서 규정하는 바에 따라 시험장비를 비치함과 동시에 재료원의 선정, 시험 및 품질관리를 전담할 최소 1인이상
의 유자격 품질시험기술자를 현장에 배치하여야 하며 각종 시험을 수행 할 수 있는 경험이 풍부한 보조원을 추가 배치하여야 한다.
(2) 이러한 기술자의 인원수는 공사 진도와 보조를 맞추어 재료의 시료채취, 시험, 품질관리 시행을 효과적으로 달성하는데 충분하여야
하며 공사가 준공될 때까지 이를 운영하여야 한다.
3) 정기시험
(1) 재료의 정기관리시험
수급자는 공사에 사용하는 재료가 시방서 규격에 적합한 재료인가를 확인하기 위하여 품질관리시험을 시행하여야 한다.
(2) 시공물의 정기관리시험
수급자는 모든 시공물이 시방서 규격에 부합한가를 위하여 시방서에 규정한 빈도로 또는 감독자의 지시에 따라 품질관리 시험을 시행하여야 한다.
(3) 지정시험기관이 시행하는 관리시험
수급자의 현장 시험실의 장비, 기구로서는 불충분하거나, 효과적인 시험을 할 수 없을 때에는 감독자가 승인하는 시험기관으로 하여금
당해시험을 대행케 할 수 있다. 이것으로 인하여 발생하는 비용은 수급자가 부담하여야 하며 또한 공사의 지연 및 부수적으로 발생하
는 공사는 수급자가 전부 책임을 져야 한다.
(4) 시험성과표
모든 시료와 시험성과의 기록은 감독자가 정하는 기간동안 보관하여야 하며 감독자가 만족할 수 있도록 색인표시를 하여 보존하여야
한다. 모든 시험성과는 감독자가 배부하는 표준서식에 기입하여야 하며, 감독자에게 제출하여야 한다. 어떤 재료이든 시험성과에 대한
승인을 받기 이전에는 공사에 사용할 수 없다.
4) 지 불
현장 시험실 기술진의 충원과 운영에 소요되는 비용 및 수급자가 직접 또는 지정시험기관의 대행으로 시행하는 재료나 시공물에 대한
정기품질관리시험에 소요되는 비용은 계약금액에 포함된 것으로 간주하여 별도로 지불하지 않는다.
5) 추가시험
본 시방서의 여타 조항에서 규정한 시험이외에 감독자는 추가로 어느 특정인에게 특정지점의 모든 재료시험을 시행하도록 명령할 권
한이 있으며 수급자는 이러한 시험결과에 대하여 이의를 제기할 수 없다.
6) 의심스러운 재료 및 시공에 대한시험
(1) 본 시방서에 규정된 건기법시행규칙 제 17조의 관리시험 이외에도 감독자의 지시가 있을 때에는 시험을 시행하여야 하며 이에 소요
되는 추가 시험비용에 대하여는 추가로 계상한다.
(2) 공사가 계약조항이나 감독자의 지시에 부합되게 시공되었는가의 여부에 의심을 가지게될 때에는 감독자와 수급자가 합동으로 시험을
시하거나 어느 한쪽의 요청에 따라 감독자가 지정하는 국가에서 공인한 시험기관에 그 시험을 의뢰한다.
(3) 이러한 시험에 소요되는 비용은 그 시험결과로 사용 재료나 시공방법에 하자가 있었다고 판정될 때에는 수급자가 부담하여야 한다.
7) 시험빈도의 변경
(1) 감독자는 시방서 조항에 규정된 시험 빈도에 구애됨이 없이 공사의 견실한 품질확보를 위하여 그 시험빈도, 방법, 시험종목 등을 변
경할 권한이 있으며 시험결과가 만족치 못하다고 판정할 때에는 재시험을 요구할 수 있으며 시험방법과 시험종목을 변경할 수 있다.
(2) 이러한 재시험에 소요되는 비용은 수급자가 이미 입찰금액에 포함한 것으로 간주하며 별도로 지불하지 않는다.
8) 시험필증
(1) 모든 공장제품을 공자에서 출하할때에는 반드시 소정의 시험필증을 첨부하여야 하며 수급자는 현장에 반입된 재료가 시험필증의 내
용과 일치하는가를 확인할 수 있도록 적절한 조치를 취하여야 한다.
(2) 감독자는 시험필증의 유무를 불문하고 현장에 반입된 재료 중에서 시료를 채취하여 추가시험 시행을 지시할 수 있으며 그 시험결과
시방서의 규정에 부합되지 않으면 그 재료의 사용을 금지하여야 한다.
(3) 이러한 규정을 준수하므로서 발생되는 모든 비용은 계약금액에 포함되어 있는 것으로 간주한다.
15. 현장기술자 교체
1) 수급자의 현장대리인 또는 그의 기술자등이 당해 공사의 적정한 공사수행 및 품질확보를 위하여 부적정 하다고 인정되는 경우 감독자는
수급자에게 이들의 교체를 요구할 수 있으며 수급자는 감독자로 부터 교체요구가 있을시에는 특별한 사유가 없는 한 즉시 교체하여야 한다.
2) 공사용 자재와 시공이 설계도면 및 시방서에 맞지 않을때 또는 부적당하다고 지적을 받을 때에는 수급자 부담으로 즉시 이를 수행해야 한다.

## 특시방 (hidden)
특 별 시 방 서

## 갑지 (hidden)
2025년 5월 설계 | 담당자 |  |  | 팀 장 | 동 장
풍수해 대비 연동 관내 준설공사 설계내역서
|  | ○ 공사위치 : | 제주시 연동 관내 일원 |  |  |  | 2700 | 64
|  | ○ 공사개요 : | 우수관 준설 L=2000m, V=56㎥ |  |  |  | 830 | 20
|  |  | 집수구 준설 220개소, V=5.5㎥ |  |  |  | 36
폐기물 처리 25ton
7280000
◎ 총 공 사 비 : 금96,659,000원 (금구천육백육십오만구천원)
◎ 도급공사비 : 금96,659,000원 (금구천육백육십오만구천원)
|  | ◎ 관급자재비 : 금0원 (금영원) |  |  |  | 0

## ---(갑지) (hidden)
계 약 내 역 서
| 공사명 : |  | 2023년 용담2동 관내 우수관 준설공사
| 계약금액 : |  | 일금사천팔백일십삼만사천원정 (₩48,134,000)
48134000
| 공사위치 : |  | 제주시 용담2동 일원
| 공사개요 : |  | ▶ | 하수관준설 | 97 | ㎥
|  |  | ▶ | 폐기물처리 | 42 | 톤
위 공사에 대하여 붙임과 같이 공사내역서를 제출 합니다.
상 호 : 혜명환경건설㈜
주 소 : 제주시 서광로 194, 203호
대표자 : 장 연 화 (인)
전화.064-726-0166 팩스.064-726-0165
제주시 용담2동 귀하
준 공 내 역 서
| 공사명 : |  | 원인자부담금(연동 261-26번지) 상수도 시설공사
| 계약금액 : |  | 일금사천팔백일십삼만사천원정(₩48,134,000)
0
| 준공금액 : |  | 일금사천팔백일십삼만사천원정(₩48,134,000)
0
| 공사위치 : |  | 연동 261-26번지 일원
| 공사개요 : |  | ▶ | 토 공
|  |  | ▶ | 상 수 도 공
|  |  | ▶ | 포 장 공
|  |  | ▶ | 부 대 공
|  |  | ▶ | 주 요 자 재
위 공사에 대하여 붙임과 같이 준공내역서를 제출 합니다.
상 호 : 대 명 건 설 주 식 회 사
주 소 : 제주시 서광로194, 203호
대표자 : 고 태 관 (인)
전화.064-726-0166 팩스.064-726-0165
제주특별자치도 상하수도본부 귀하

## 원가
공 사 원 가 계 산 서
공사명 : | 2026년 구국도(동부권역) 태풍 및 집중호우 대비 빗물받이 및 배수로 준설공사 |  |  |  | 착공일로부터 3개월
구 분 |  |  |  | 금 액 | 구성비 | 비 고
순 공 사 원 가 | 재료비 | 직접재료비 |  | 8748028
#REF!
간접재료비
|  | 소계 |  | 8748028
#REF!
| 노무비 | 직접노무비 |  | 32275764
#REF!
|  | 간접노무비 |  | 6164670.924 | 19.1% | 직접노무비 | 13.8% |  |  |  |  | 16.7
|  |  |  | #REF! | 13.7% | 직접노무비 | 13.8%
|  | 소계 |  | 38440434.924
#REF!
| 경 비 | 산출경비 |  | 10856636
#REF!
|  | 산재보험료 |  | 1368479 | 3.56% | 노무비 | 3.56%
|  |  |  | #REF! | 3.7% | 노무비 | 3.7%
|  | 고용보험료 |  | 388248 | 1.01% | 노무비 | 1.01%
[5 empty] | 1.01% | 노무비 | 1.01%
|  | 건강보험료 |  | 1160313 | 3.595% | 직접노무비 | 3.545%
|  |  |  | #REF! | 3.495% | 직접노무비 | 3.495%
|  | 연금보험료 |  | 1533098 | 4.75% | 직접노무비 | 4.75%
[5 empty] | 4.5% | 직접노무비 | 4.5%
|  | 노인장기요양보험료 |  | 152465 | 13.14% | 건강보험료 | 13.14%
[5 empty] | 12.27% | 건강보험료 | 12.27%
|  | 퇴직공제부금 |  |  | 2.3% | 직접노무비 | 2.3% | 1억이상 적용
[5 empty] | 2.3% | 직접노무비 | 2.3% | 1억이상 적용
|  | 건설기계대여대금지급보증서 |  | 352786 | 0.68% | 재+직노+산경
#REF!
|  | 산업안전보건관리비 |  | 1292249.448 | 3.15% | (재료+직노)*율 | 1.85% | 1292249.448 | 41023792 | 1292249.448 | 1550699.3376
[5 empty] | 1.85% | (재료+직노)*율 | 1.85% | #REF!
|  | 환경보전비 |  | 259402.14 | 0.5% | 재료+직노+산출경비 | 0.5% |  |  |  |  | 5.3
[5 empty] | 0.5% | 재료+직노+산출경비 | 0.5%
|  | 기타경비 |  | 2595365.4608 | 5.5% | 재료비+노무비 | 6.5%
|  |  |  | #REF! | 8.4% | 재료비+노무비 | 8.3%
|  |  | 석면분담금 | 2306 | 0.006%
|  |  | 임금채권부담금 | 34596 | 0.09%
|  | 소계 |  | 19995944.0488
#REF!
| 순공사비 |  |  | 67184406.9728
#REF!
| 일반관리비 |  |  | 5374752.5578 | 8% | 재료비+노무비+경비 | 6% | 72559159.5306
|  |  |  | #REF! | 6% | 재료비+노무비+경비 | 6% | #REF!
| 이윤 |  |  | 8389035.2727 | 13.16% | 노무비+경비+관리비 | 15% | 8389035.2727
[5 empty] | 15% | 노무비+경비+관리비 | 15%
| 폐기물처리비 |  |  | 5874120 |  |  |  | 52904000
폐기물검사수수료
|  |  |  | 0 |  |  |  | -43755000
폐기물검사수수료
| 폐기물검사수수료 |  |  | 1050000 |  |  |  | -43755000
| 계 |  |  | 87872314 |  | 천단위미만 절사 |  | #REF!
|  |  |  | #REF! |  | 천단위미만 절사 |  | #REF!
| 부가가치세 |  |  | 8787231 |  |  |  | #REF!
|  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
| 도급공사비 |  |  | 96659000 |  |  |  | #REF!
|  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
| 총공사비 |  |  | 96659000 |  |  |  | #REF! |  | 48134000 | 42235178.3
|  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | 39542800 | 34696829.86

## 내역
| 공 종 | 규 격 | 수 량 | 단위 | 계 |  | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비
[5 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
[6 empty] | 51880428 |  | 8748028 |  | 32275764 |  | 10856636
#REF! | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
1 | 하수관준설 | 0 | 1 | 식 | 0 | 51880428 | 0 | 8748028 | 0 | 32275764 | 0 | 10856636 | 100%
0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | 폐기물처리비(우수) |  | 63 | ton |  | 5874120 |  | 0 |  | 0 |  | 5874120
2 | #REF! |  | 0 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 | 폐기물검사수수료 |  | 1 | 식 |  | 1050000 |  | 0 |  | 0 |  | 1050000
1 | 하수관준설 |  | 1 | 식 |  | 51880428 |  | 8748028 |  | 32275764 |  | 10856636
| 하수관 준설 | A-type | 19 | ㎥ | 362826 | 6893694 | 68440 | 1300360 | 209026 | 3971494 | 85360 | 1621840
| 하수관 준설 | B-type |  | ㎥ | 438021 | 0 | 84591 | 0 | 281603 | 0 | 71827 | 0
| 빗물받이 준설 | A-type | 100 | 개소 | 25488 | 2548800 | 5154 | 515400 | 13031 | 1303100 | 7303 | 730300
| 빗물받이 준설 | B-type |  | 개소 | 28212 | 0 | 6340 | 0 | 16033 | 0 | 5839 | 0
| 수로암거 준설 |  | 126 | ㎥ | 336809 | 42437934 | 55018 | 6932268 | 214295 | 27001170 | 67496 | 8504496
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | 폐기물처리비(우수) |  | 63 | ton |  | 5874120 |  | 0 |  | 0 |  | 5874120
2 | #REF! |  | 0 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| #REF! |  | #REF! | #REF! | 93240 | #REF! |  |  |  |  | 93240 | #REF!
| #REF! |  |  | #REF! | 93240 | 0 |  |  |  |  | 93240 | 0
| 폐기물처리비(우수) |  | 63 | ton | 93240 | 5874120 |  |  |  |  | 93240 | 5874120
| #REF! |  |  | #REF! | 93240 | 0 |  |  |  |  | 93240 | 0
* 제주특별자치도 폐기물 관리조례 별표 2 반입수수료 적용 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 | 폐기물검사수수료 |  | 1 | 식 |  | 1050000 |  | 0 |  | 0 |  | 1050000
| 폐기물검사수수료(우수) |  | 1 | 식 | 1050000 | 1050000 |  |  |  |  | 1050000 | 1050000
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| #REF! |  |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| #REF! |  |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 수수료 |  | 0.54 | % | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0

## 수량산출근거(오수) (hidden)
수 량 산 출 서(오수)
공 종 | 산 출 근 거 | [8 empty] | 비 고
1. 하수관 준설 | 가. 오수관 (D250㎜) - 200mm~300mm 중간 값
| L = | #REF! |  | m | 퇴적율 = |  | 12%
| A = | 0.125 | 0.125 | 3.14 | = | 0.049063 | ㎡
| V = | 0.049063 | ㎡ × | #REF! | m × | 0.12 | = | #REF! | ㎥
2. 준설물 처리 | 준설량의 |  | 25% | 적용
| W = | #REF! | ㎥ × | 0.25 | 1.3 | ton/㎥ | = | #REF! | ton

## 오수 250 (hidden)
오수관(Φ250㎜)준설
오수관 (D250㎜) - 200mm~300mm 중간 값
0.25
m
공 종 | 규 격 |  | 단 위 | 수 량 산 출 기 초 | [8 empty] | 수 량
오수관 준설 | A-type |  | ㎥ |  | 0.125 | × | 0.125 | × | 3.14 | × | 12% |  | 0.0058875
폐기물처리비 |  |  | 톤 |  | 0.0058875 | × | 1.3 | × | 25% |  |  |  | 0.0019134

## 우수 트렌치 (hidden)
집수정(500)준설
0.5
30%
0.6
개소
공 종 | 규 격 |  | 단 위 | 수 량 산 출 기 초 | [9 empty] | 수 량
우수관 준설 | A-type |  | ㎥ |  | 0.6 | × | 0.6 | × | 0.5 | × | 30% |  |  | 0.054
폐기물처리비 |  |  | 톤 |  | 0.054 | × | 1.3 | × | 33% |  |  |  |  | 0.023166

## 재료비 (hidden)
재료비 단가
품명 | 규격 | 단위 | 물 가 정 보 |  |  | 견적단가 | 적용단가
2021년01월
|  |  | 단가 | Page | 소제목 | 단가
보통철선 | #14, 2.6㎜, 24.0m/㎏ | ㎏ | 1470 | 75 | 철선 |  | 1470
보통철선 | #12, 2㎜, 400.6m/㎏ | ㎏ | 1470 | 75 | 철선 |  | 1470
보통철선 | #8, 4.0㎜, 10.1m/㎏ | ㎏ | 1280 | 75 | 철선 |  | 1280
결속선 | #20, 350~550㎜ | ㎏ | 2160 | 75 | 철선 |  | 2160
일반용철못 | N75 | Box | 31700 | 75 | 철못콘크리트못 |  | 31700
일반용철못 | N75 | ㎏ | 1585 | 75 | 철못콘크리트못 |  | 1585
와이어로프 | 6㎜, 마심, 도금 | m | 1442 | 81 | 와이어로프 |  | 1442
와이어로프 | 8㎜, 마심, 도금 | m | 2071 | 81 | 와이어로프 |  | 2071
PC강연선 | 12.7㎜ | ㎏ | 1840 | 81 | 강선 |  | 1840
PC강연선 | 15.2㎜ | ㎏ | 1860 | 81 | 강선 |  | 1860
용접철망 | #6-100×100㎜ | ㎡ | 4870 | 82 | 용접철망 |  | 4870
용접철망 | #6-150×150㎜ | ㎡ | 3250 | 82 | 용접철망 |  | 3250
6각볼트 | 16×65㎜ | 개 | 243.8 | 85 | 보통6각볼트 |  | 243.8
너트(보통6각) | 16㎜ | 개 | 61.2 | 85 | 너트 |  | 61.2
보조기층 | Φ40㎜이하 | ㎥ | 20000 | 98 | 자갈모래(1)-3 |  | 20000
골재 | 40㎜ | ㎥ | 21000 | 98 | 자갈모래(1)-3 |  | 21000
골재 | 25㎜ | ㎥ | 21000 | 98 | 자갈모래(1)-3 |  | 21000
골재 | 19㎜ | ㎥ | 21000 | 98 | 자갈모래(1)-3 |  | 21000
석분 |  | ㎥ | 20000 | 98 | 자갈모래(1)-3 |  | 20000
모래 |  | ㎥ | 50000 | 99 | 자갈 모래(2)-3 |  | 50000
보통포틀랜드시멘트 | 40kg/포 | 포 | 6500 | 102 | 시멘트-2 |  | 6500
보통포틀랜드시멘트 | 40kg/포 | ㎏ | 162.5 | 102 | 시멘트-2 |  | 162.5
부직포(Filter Mat) | 350g/㎡ 도로공사용 | ㎡ | 1450 | 160 | 토목섬유(7)
부직포(Filter Mat) | 700g/㎡ 사면보호용 | ㎡ | 2200 | 160 | 토목섬유(7)
윙카호스 | 10m | m | 15000 | 274 | 도로안전표지용품(10) |  | 15000
윙카호스 | 10m | m | 1500 | 274 | 도로안전표지용품(10) |  | 1500
밥타이(옥외) | 203 x 4.7㎜ | 포 | 65000 | 1253 | 케이블타이 |  | 65000
밥타이(옥외) | 203 x 4.7㎜ | 개 | 65 | 1253 | 케이블타이 |  | 65
밥타이(옥외) | 305 x 4.7㎜ | 포 | 140000 | 1253 | 케이블타이 |  | 140000
밥타이(옥외) | 305 x 4.7㎜ | 개 | 140 | 1253 | 케이블타이 |  | 140
방진마스크본체 | 직결식 면체 | 개 | 35000 | 1615 | 마스크
방진마스크필터 | R30 2入 | 갑 | 11500 | 1615 | 마스크
방진마스크필터 | R30 2入 | 개 | 5750 | 1615 | 마스크
프로판가스(LPG) | 일반용 | ㎏ | 1129.15 | 1482 | 연료가스 |  | 1129.15
아세틸렌 | 98%,(용접용)1kg=853ℓ | ㎏ | 25000 | 1483 | 가스 |  | 25000
전력 |  | ㎾ | 87 |  | 조달청 등록가 |  | 87
산소 | 산소가스, 기체(kg) | ℓ | 3.5 |  | 조달청 등록가 |  | 3.5
원형인상링 | Φ648×50㎜ | 개 | 193500 |  |  | 동호산업 | 193500
원형인상링 | Φ648×30㎜ | 개 | 166500 |  |  | 동호산업 | 166500
상차비 |  | 톤 |  |  |  |  | 0
하차비 |  | 톤 | 1948.15 |  |  |  | 1948.15
구역화물(10.5Ton) | 10㎞이내 | 톤 | 60927 |  |  |  | 60927
구역화물(10.5Ton) | 20㎞이내 | 톤 | 80454 |  |  |  | 80454
구역화물(10.5Ton) | 30㎞이내 | 톤 | 99081 |  |  |  | 99081
구역화물(10.5Ton) | 40㎞이내 | 톤 | 116936 |  |  |  | 116936
구역화물(10.5Ton) | 50㎞이내 | 톤 | 129118 |  |  |  | 129118
구역화물(10.5Ton) | 60㎞이내 | 톤 | 138118 |  |  |  | 138118

## 운반거리조견표 (hidden)
운 반 거 리 조 견 표(용담 1동)
준설토 운반
1) | 2차로 교외 포장도로(2,000대/ 일 미만) |  |  |  |  | L | = | 1.219 | Km
| 제주환경자원 순환센터 |  |  |  | 1.219 | [5 empty] | 북촌동 교차로
35/35
| ∴ | T(1)2 | = | ( 1.219 /35 + 1.219 / 35)* 60 | [5 empty] | = | 4.1794 | min
2) | 4차로 이상 교외 포장도로(40,000대/일 미만) |  |  |  |  | L | = | 17.7 | Km
| 북촌동 교차로 |  |  |  | 17.7 | [5 empty] | 화북남문입구 교차로
35/35
| ∴ | T(2)2 | = | ( 17.7 /35+ 17.7 / 35)* 60 | [5 empty] | = | 60.6857 | min
3) | 2차로 시가지 포장도로(7,000 ~ 2,000대/ 일) |  |  |  |  | L | = | 8.5 | Km
| 화북 남문입구 교차로 |  |  |  | 8.5 | [5 empty] | 연동 주민센터
25/30
| ∴ | T(3)2 | = | ( 8.5 /25 + 8.5 / 30)* 60 | [5 empty] | = | 37.4 | min
|  | ∴ T(1)2 + T(2)2 + T(3)2 | [7 empty] | = | 102.2651

## 유가정보 (hidden)
]