## 원가계산서
공 사 원 가 계 산 서
공사명 : 성남외국어고등학교 기숙사 전면보수공사
| 비 목 |  |  | 금 액 | 구 성 비 | 비 고
A1 | 순 공 사 원 가 | 재 료 비 | 직 접 재 료 비 | 0
A2 |  |  | 간 접 재 료 비 | 0
A3 |  |  | 작업설, 부산물(△) | 0
AS |  |  | [ 소 계 ] | 0
B1 |  | 노 무 비 | 직 접 노 무 비 | 0
B2 |  |  | 간 접 노 무 비 | 0 | 직접노무비 * 17.4%
BS |  |  | [ 소 계 ] | 0
C2 |  | 경 비 | 경 비 | 0
C4 |  |  | 산 재 보 험 료 | 0 | 노무비 * 3.56%
C5 |  |  | 고 용 보 험 료 | 0 | 노무비 * 1.01%
C6 |  |  | 국민 건강 보험료 | 0 | 직접노무비 * 3.595%
C7 |  |  | 국민 연금 보험료 | 0 | 직접노무비 * 4.75%
C8 |  |  | 퇴직 공제 부금비 | 0 | 직접노무비 * 2.3%
CA |  |  | 산업안전보건관리비 | 0 | (재료비+직노) * 2.28%
CB |  |  | 노인장기요양보험료 | 0 | 건강보험료 * 13.14%
CD |  |  | 석면분담금 | 0 | 노무비 * 0.006%
CC |  |  | 임금채권부담금 | 0 | 노무비 * 0.09%
CE |  |  | 폐기물상차비 | 0
CG |  |  | 기 타 경 비 | 0 | (재료비+노무비) * 5.2%
CH |  |  | 환 경 보 전 비 | 0 | (재료비+직노+직접경비) * 0.5%
CK |  |  | 하도급지급보증수수료 | 0 | (재료비+직노+직접경비) * 0.081%
CL |  |  | 건설기계대여금지급보증서발급수수료 | 0 | (재료비+직노+직접경비) * 0.07%
CS |  |  | [ 소 계 ] | 0
S1 | 계 |  |  | 0
D1 | 일 반 관 리 비 |  |  | 0 | 계 * 8%
D2 | 이 윤 |  |  |  | (노무비+경비+일반관리비) * 15%
D4 | 고자재비 |  |  | 0
D9 | 공 급 가 액 |  |  | 0
DB | 부 가 가 치 세 |  |  | 0 | 공급가액 * 10%
DH | 도 급 액 |  |  | 0
DJ | 관급자재비
S2 | 총 공 사 비 |  |  | 0

## 공종별집계표
공 종 별 집 계 표
[ 성남외국어고등학교 기숙사 전면보수공사 ]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고 | 공종코드 | 변수 | 상위공종 | 공종구분 | 공종레벨 | 공종소계 | 원가계산서 연결금액
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
01 성남외국어고등학교 기숙사 전면보수공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 01 |  |  |  | 1
0101 신설공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0101 |  | 01 |  | 2
010101 장비설치공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010101 |  | 0101 |  | 3
010102 난방배관공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010102 |  | 0101 |  | 3
010103 환기덕트설치공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010103 |  | 0101 |  | 3
010104 위생설비공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010104 |  | 0101 |  | 3
01010401 위생기구설치공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 01010401 |  | 010104 |  | 4
01010402 급수급탕배관공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 01010402 |  | 010104 |  | 4
01010403 오배수배관공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 01010403 |  | 010104 |  | 4
010105 초절전복사난방설치공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010105 |  | 0101 |  | 3
010106 바닥난방설치공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010106 |  | 0101 |  | 3
0102 철거공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0102 |  | 01 |  | 2
0103 폐기물상차비 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0103 |  |  | 5 | 2 |  | 0
0104 고자재비 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0104 |  |  | 6 | 2 |  | 0
0105 관급공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0105 |  |  | 3 | 2 |  | 0
010501 냉난방기설치공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010501 |  | 0105 |  | 3
01050101 냉난방기구매설치 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 01050101 |  | 010501 |  | 4
0105010101 장비설치공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0105010101 |  | 01050101 |  | 5
0105010102 냉매배관공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0105010102 |  | 01050101 |  | 5
0105010103 드레인배관공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0105010103 |  | 01050101 |  | 5
0105010104 제어기및제어선설치공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0105010104 |  | 01050101 |  | 5
0105010105 배관커버및트레이설치공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0105010105 |  | 01050101 |  | 5
01050102 철거공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 01050102 |  | 010501 |  | 4
0105010201 장비철거공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0105010201 |  | 01050102 |  | 5
0105010202 배관철거공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0105010202 |  | 01050102 |  | 5
0105010203 제어선철거공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0105010203 |  | 01050102 |  | 5
01050103 부대공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 01050103 |  | 010501 |  | 4
01050104 보험료 및 부가가치세 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 01050104 |  | 010501 |  | 4
010502 전열교환기설치공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010502 |  | 0105 |  | 3
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0

## 공종별내역서
[ 성남외국어고등학교 기숙사 전면보수공사 ]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고 | 품목코드 | 변수 | 설정 | 공종코드 | 일위 | 단산 | 자재 | 손료적용 | 손료저장 | 적용율 | JUK1 | JUK2 | JUK3 | JUK4 | JUK5 | JUK6 | JUK7 | JUK8 | JUK9 | JUK10 | JUK11 | JUK12 | JUK13 | JUK14 | JUK15 | JUK16 | JUK17 | JUK18 | JUK19 | JUK20 | 자재구분 | 공종구분 | 공종레벨 | 공종+자재 | 고유번호
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
010101 장비설치공사 | [15 empty] | 010101
EF-1 배기휀(천정형)ㅁ270,HV3-80X | 91CMH*3MMAQ*0.037KW | 대 | 27 | [6 empty] | 0 | 0 | 호표 66 | 41548F63F28231A2D10088DBD1B |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 01010141548F63F28231A2D10088DBD1B | 4
EF-2 배기휀(천정형)ㅁ278,FZA-110S | 119CMH*3MMAQ*0.045KW | 대 | 6 | [6 empty] | 0 | 0 | 호표 67 | 41548F63F28231A2D10088DBD18 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 01010141548F63F28231A2D10088DBD18 | 5
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL
010102 난방배관공사 | [15 empty] | 010102
가교발포보온재(매직) | 25TxD20 | M | 27 | [6 empty] | 0 | 0 | 호표 19 | 41548F63F28137B2B187485F700 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010241548F63F28137B2B187485F700 | 7
동관이음쇠 | 동유니온 (C*M) D20 | EA | 54 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 414A8528DBFA31C2D11D5ED8DD1 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 010102414A8528DBFA31C2D11D5ED8DD1 | 8
동관이음쇠 | 황동아답타 (C*M) D20 | EA | 54 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 414A8528DBFA31C2D11DA689368 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 010102414A8528DBFA31C2D11DA689368 | 9
동관이음쇠 | 동캡 D15 | EA | 20 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 414A8528DBFA31C2D11D5ED8003 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 010102414A8528DBFA31C2D11D5ED8003 | 10
동관용접 | D15 | 개소 | 20 | [6 empty] | 0 | 0 | 호표 1 | 41548F63F281372251BAABDFDBB |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010241548F63F281372251BAABDFDBB | 11
동관용접 | D20 | 개소 | 108 | [6 empty] | 0 | 0 | 호표 2 | 41548F63F281372251BAABDFE42 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010241548F63F281372251BAABDFE42 | 12
볼밸브(XL) | D 15 | EA | 55 | [6 empty] | 0 | 0 | 호표 46 | 41548F63F2803652C11940C6B2B |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010241548F63F2803652C11940C6B2B | 13
볼밸브(황동) | D 20 | EA | 54 | [6 empty] | 0 | 0 | 호표 41 | 41548F63F2803652C1196395FB0 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010241548F63F2803652C1196395FB0 | 14
코아드릴(벽체,150mm) | D80 | 개소 | 29 | [6 empty] | 0 | 0 | 호표 59 | 41548F63F2833212C12DFF2CBBC |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010241548F63F2833212C12DFF2CBBC | 15
내화채움구조(강관,벽체) | D80 | 개소 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 호표 65 | 41548F63F283320231B4E4ECAEE |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010241548F63F283320231B4E4ECAEE | 16
Zone정유량조절밸브 | D15 | EA | 55 | [6 empty] | 0 | 0 | 호표 47 | 41548F63F2803652C11940C6854 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010241548F63F2803652C11940C6854 | 17
온도조절기(구동기) |  | EA | 55 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 46D886F90F8232F2B1B1B7A2471 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010246D886F90F8232F2B1B1B7A2471 | 18
온도조절기 |  | EA | 27 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 46D886F90F8232F2B1B1B7A2472 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010246D886F90F8232F2B1B1B7A2472 | 19
밸브제어함 |  | EA | 27 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 46D886F90F8232F2B1B1B7A2473 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010246D886F90F8232F2B1B1B7A2473 | 20
컨버터 |  | EA | 1 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 46D886F90F8232F2B1B1B7A2474 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010246D886F90F8232F2B1B1B7A2474 | 21
숙소제어프로그램 |  | 식 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 46D886F90F8232F2B1B1B7A2475 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010246D886F90F8232F2B1B1B7A2475 | 22
결선 및 시운전비 |  | 개소 | 55 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 46D886F90F8232F2B1B1B7A2476 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010246D886F90F8232F2B1B1B7A2476 | 23
010102
010102
010102
010102
010102
[ 합 계 ] | [10 empty] | 0 |  | TOTAL
010103 환기덕트설치공사 | [15 empty] | 010103
PVC배수용배관(VG2)DTS | D100 | M | 181 | [6 empty] | 0 | 0 | 호표 30 | 41548F63F2803652C173E74E0F2 |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 01010341548F63F2803652C173E74E0F2 | 25
PVC배수용배관(VG2)DTS | D125 | M | 7 | [6 empty] | 0 | 0 | 호표 31 | 41548F63F2803652C173E74E0F3 |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 01010341548F63F2803652C173E74E0F3 | 26
배수용 경질염화비닐 이음관 | 90˚단곡관(DTS) D100 | EA | 10 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 414A8528DBFA31D2F136DC5CC95 |  |  | 010103 | F | F | T | [26 empty] | 010103414A8528DBFA31D2F136DC5CC95 | 27
배수용 경질염화비닐 이음관 | YT관(DTS) D125xD100 | EA | 4 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 414A8528DBFA31D2F136DC319F0 |  |  | 010103 | F | F | T | [26 empty] | 010103414A8528DBFA31D2F136DC319F0 | 28
배수용 경질염화비닐 이음관 | C.O.(DTS)D125 | EA | 2 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 414A8528DBFA31D2F136DCD1A73 |  |  | 010103 | F | F | T | [26 empty] | 010103414A8528DBFA31D2F136DCD1A73 | 29
배수용 경질염화비닐 이음관 | 소켓 (DTS) D100 | EA | 23 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 414A8528DBFA31D2F136DC42608 |  |  | 010103 | F | F | T | [26 empty] | 010103414A8528DBFA31D2F136DC42608 | 30
후렉시블덕트호스(비보온) | D100 | M | 33 | [6 empty] | 0 | 0 | 호표 51 | 41548F63F2803652C1CA0581426 |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 01010341548F63F2803652C1CA0581426 | 31
스텐밴드 | D100 | EA | 66 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 41548AEBBFC93E7231272FFCEFA |  |  | 010103 | F | F | T | [26 empty] | 01010341548AEBBFC93E7231272FFCEFA | 32
후드캡(STS) | D100 | EA | 2 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 41548AEBBFC93E7231272FE2A02 |  |  | 010103 | F | F | T | [26 empty] | 01010341548AEBBFC93E7231272FE2A02 | 33
후드캡(STS) | D125 | EA | 2 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 41548AEBBFC93E7231272FE2A01 |  |  | 010103 | F | F | T | [26 empty] | 01010341548AEBBFC93E7231272FE2A01 | 34
일반행거(달대볼트) | D100 | 개소 | 60 | [6 empty] | 0 | 0 | 호표 9 | 41548F63F281376231BFD2EBD4C |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 01010341548F63F281376231BFD2EBD4C | 35
일반행거(달대볼트) | D125 | 개소 | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 호표 10 | 41548F63F281376231BFD2F5A33 |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 01010341548F63F281376231BFD2F5A33 | 36
코아드릴(벽체,150mm) | D32 | 개소 | 8 | [6 empty] | 0 | 0 | 호표 57 | 41548F63F2833212C12DFF2CBB0 |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 01010341548F63F2833212C12DFF2CBB0 | 37
코아드릴(벽체,150mm) | D125 | 개소 | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 호표 61 | 41548F63F2833212C12DFF2C8E0 |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 01010341548F63F2833212C12DFF2C8E0 | 38
코아드릴(벽체,150mm) | D150 | 개소 | 8 | [6 empty] | 0 | 0 | 호표 62 | 41548F63F2833212C12DFF2C8E1 |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 01010341548F63F2833212C12DFF2C8E1 | 39
코아드릴(벽체,150mm) | D200 | 개소 | 10 | [6 empty] | 0 | 0 | 호표 63 | 41548F63F2833212C12DFF2C8E2 |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 01010341548F63F2833212C12DFF2C8E2 | 40
내화채움구조(강관,벽체) | D32 | 개소 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 호표 64 | 41548F63F283320231B4E4ECAE2 |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 01010341548F63F283320231B4E4ECAE2 | 41
고소작업차(스카이) | 5t(0.5일) | HR | 4 | [6 empty] | 0 | 0 | 호표 114 | 41548F63F2853EE201E4A96514F |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 01010341548F63F2853EE201E4A96514F | 42
010103
010103
010103
010103
[ 합 계 ] | [10 empty] | 0 |  | TOTAL
01010401 위생기구설치공사 | [15 empty] | 01010401
양변기(L.T,치마형) | KS-C8200(절수형3등급) | SET | 27 | [6 empty] | 0 | 0 | 호표 69 | 41548F63F28231A2D100ABA9293 |  |  | 01010401 | T | F | F | [26 empty] | 0101040141548F63F28231A2D100ABA9293 | 45
양변기(L.T,치마형,대소구분형) | KS-C8200(절수형3등급) | SET | 8 | [6 empty] | 0 | 0 | 호표 68 | 41548F63F28231A2D100ABA9292 |  |  | 01010401 | T | F | F | [26 empty] | 0101040141548F63F28231A2D100ABA9292 | 46
세면기(각형,S/L) | KSL 610(절수형1등급) | SET | 26 | [6 empty] | 0 | 0 | 호표 70 | 41548F63F28231A2D100ABA9290 |  |  | 01010401 | T | F | F | [26 empty] | 0101040141548F63F28231A2D100ABA9290 | 47
세면기(각형,샤워겸용수전) | KSL 610(절수형1등급) | SET | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 호표 71 | 41548F63F28231A2D100ABA9291 |  |  | 01010401 | T | F | F | [26 empty] | 0101040141548F63F28231A2D100ABA9291 | 48
세면기수전(일체형세면대) | DL-L3010A(절수형1등급) | EA | 10 | [6 empty] | 0 | 0 | 호표 72 | 41548F63F28231A2D100ABA9296 |  |  | 01010401 | T | F | F | [26 empty] | 0101040141548F63F28231A2D100ABA9296 | 49
일체형세면대(하부장포함) | 600*2300*800 | SET | 2 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 46D886F90F83331221CE54C1FD7 |  |  | 01010401 | F | F | T | [26 empty] | 0101040146D886F90F83331221CE54C1FD7 | 50
일체형세면대(하부장포함) | 550*1840*800 | SET | 2 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 46D886F90F83331221CE54C1FD0 |  |  | 01010401 | F | F | T | [26 empty] | 0101040146D886F90F83331221CE54C1FD0 | 51
팝업(일체형세면대) | D32 | EA | 10 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 46D886F90F83331221CE54C1FD2 |  |  | 01010401 | F | F | T | [26 empty] | 0101040146D886F90F83331221CE54C1FD2 | 52
샤워기(욕조수전) | DL-7213(절수형우수등급) | EA | 34 | [6 empty] | 0 | 0 | 호표 73 | 41548F63F28231A2D100ABA9297 |  |  | 01010401 | T | F | F | [26 empty] | 0101040141548F63F28231A2D100ABA9297 | 53
세탁기수전(1구형) | 커플링(분리형) | EA | 16 | [6 empty] | 0 | 0 | 호표 74 | 41548F63F28231A2D100ABA9294 |  |  | 01010401 | T | F | F | [26 empty] | 0101040141548F63F28231A2D100ABA9294 | 54
수건걸이 |  | EA | 29 | [6 empty] | 0 | 0 | 호표 75 | 41548F63F28231A2D100ABA9295 |  |  | 01010401 | T | F | F | [26 empty] | 0101040141548F63F28231A2D100ABA9295 | 55
물비누대(디스펜서) | 기성품 | EA | 27 | [6 empty] | 0 | 0 | 호표 76 | 41548F63F28231A2D100ABA929A |  |  | 01010401 | T | F | F | [26 empty] | 0101040141548F63F28231A2D100ABA929A | 56
물비누대(디스펜서/벽부착형) |  | EA | 6 | [6 empty] | 0 | 0 | 호표 77 | 41548F63F28231A2D100ABA929B |  |  | 01010401 | T | F | F | [26 empty] | 0101040141548F63F28231A2D100ABA929B | 57
물비누대(샤워기용) | STS | EA | 34 | [6 empty] | 0 | 0 | 호표 78 | 41548F63F28231A2D100ABA93B8 |  |  | 01010401 | T | F | F | [26 empty] | 0101040141548F63F28231A2D100ABA93B8 | 58
점보롤휴지걸이 | 플라스틱케이스 | EA | 8 | [6 empty] | 0 | 0 | 호표 79 | 41548F63F28231A2D100ABA93B9 |  |  | 01010401 | T | F | F | [26 empty] | 0101040141548F63F28231A2D100ABA93B9 | 59
휴지걸이(핸드폰선반겸용) | 유광실버 | EA | 27 | [6 empty] | 0 | 0 | 호표 80 | 41548F63F28231A2D100ABA93BA |  |  | 01010401 | T | F | F | [26 empty] | 0101040141548F63F28231A2D100ABA93BA | 60
페이퍼타올 | 플라스틱케이스 | EA | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 호표 81 | 41548F63F28231A2D100ABA93BB |  |  | 01010401 | T | F | F | [26 empty] | 0101040141548F63F28231A2D100ABA93BB | 61
위생용품수거함 | 플라스틱케이스 | EA | 8 | [6 empty] | 0 | 0 | 호표 82 | 41548F63F28231A2D100ABA93BC |  |  | 01010401 | T | F | F | [26 empty] | 0101040141548F63F28231A2D100ABA93BC | 62
방습거울(샤워기용) | THK6,600*900 | EA | 8 | [6 empty] | 0 | 0 | 호표 83 | 41548F63F28231A2D100ABA93BD |  |  | 01010401 | T | F | F | [26 empty] | 0101040141548F63F28231A2D100ABA93BD | 63
욕실코너선반(1단) | 매트실버 | EA | 8 | [6 empty] | 0 | 0 | 호표 84 | 41548F63F28231A2D100ABA93BE |  |  | 01010401 | T | F | F | [26 empty] | 0101040141548F63F28231A2D100ABA93BE | 64
욕실코너선반(1단개별상하설치) | 매트실버 | EA | 54 | [6 empty] | 0 | 0 | 호표 85 | 41548F63F28231A2D100ABA93BF |  |  | 01010401 | T | F | F | [26 empty] | 0101040141548F63F28231A2D100ABA93BF | 65
비데철거후재설치 |  | EA | 27 | [6 empty] | 0 | 0 | 호표 86 | 41548F63F28231A2D100ABA93B0 |  |  | 01010401 | T | F | F | [26 empty] | 0101040141548F63F28231A2D100ABA93B0 | 66
[ 합 계 ] | [10 empty] | 0 |  | TOTAL
01010402 급수급탕배관공사 | [15 empty] | 01010402
스테인레스배관(K-TYPE) | D 13 | M | 468 | [6 empty] | 0 | 0 | 호표 35 | 41548F63F2803652C173E73C01B |  |  | 01010402 | T | F | F | [26 empty] | 0101040241548F63F2803652C173E73C01B | 68
스테인레스배관(K-TYPE) | D 20 | M | 712 | [6 empty] | 0 | 0 | 호표 36 | 41548F63F2803652C173E73C018 |  |  | 01010402 | T | F | F | [26 empty] | 0101040241548F63F2803652C173E73C018 | 69
스테인레스배관(K-TYPE) | D 25 | M | 48 | [6 empty] | 0 | 0 | 호표 37 | 41548F63F2803652C173E73C019 |  |  | 01010402 | T | F | F | [26 empty] | 0101040241548F63F2803652C173E73C019 | 70
스테인레스배관(K-TYPE) | D 32 | M | 104 | [6 empty] | 0 | 0 | 호표 38 | 41548F63F2803652C173E73C01E |  |  | 01010402 | T | F | F | [26 empty] | 0101040241548F63F2803652C173E73C01E | 71
스테인레스배관(K-TYPE) | D 40 | M | 32 | [6 empty] | 0 | 0 | 호표 39 | 41548F63F2803652C173E73C01F |  |  | 01010402 | T | F | F | [26 empty] | 0101040241548F63F2803652C173E73C01F | 72
스테인레스배관(K-TYPE) | D 50 | M | 136 | [6 empty] | 0 | 0 | 호표 40 | 41548F63F2803652C173E73C01C |  |  | 01010402 | T | F | F | [26 empty] | 0101040241548F63F2803652C173E73C01C | 73
가교발포보온재(벽체매립) | 10TxD15 | M | 75 | [6 empty] | 0 | 0 | 호표 18 | 41548F63F28137B2B1874811AC5 |  |  | 01010402 | T | F | F | [26 empty] | 0101040241548F63F28137B2B1874811AC5 | 74
관보온(고무발포,매직테프) | 25TxD15 | M | 393 | [6 empty] | 0 | 0 | 호표 20 | 41548F63F28137B2B1A227D7C58 |  |  | 01010402 | T | F | F | [26 empty] | 0101040241548F63F28137B2B1A227D7C58 | 75
관보온(고무발포,매직테프) | 25TxD20 | M | 712 | [6 empty] | 0 | 0 | 호표 21 | 41548F63F28137B2B1A227D7C59 |  |  | 01010402 | T | F | F | [26 empty] | 0101040241548F63F28137B2B1A227D7C59 | 76
관보온(고무발포,매직테프) | 25TxD25 | M | 48 | [6 empty] | 0 | 0 | 호표 22 | 41548F63F28137B2B1A227D7C56 |  |  | 01010402 | T | F | F | [26 empty] | 0101040241548F63F28137B2B1A227D7C56 | 77
관보온(고무발포,매직테프) | 25TxD32 | M | 104 | [6 empty] | 0 | 0 | 호표 23 | 41548F63F28137B2B1A227D7C57 |  |  | 01010402 | T | F | F | [26 empty] | 0101040241548F63F28137B2B1A227D7C57 | 78
관보온(고무발포,매직테프) | 25TxD40 | M | 32 | [6 empty] | 0 | 0 | 호표 24 | 41548F63F28137B2B1A227D7F12 |  |  | 01010402 | T | F | F | [26 empty] | 0101040241548F63F28137B2B1A227D7F12 | 79
관보온(고무발포,매직테프) | 25TxD50 | M | 70 | [6 empty] | 0 | 0 | 호표 25 | 41548F63F28137B2B1A227D7F13 |  |  | 01010402 | T | F | F | [26 empty] | 0101040241548F63F28137B2B1A227D7F13 | 80
관보온(고무발포,매직테프) | 40TxD50 | M | 66 | [6 empty] | 0 | 0 | 호표 26 | 41548F63F28137B2B1A2278F2C8 |  |  | 01010402 | T | F | F | [26 empty] | 0101040241548F63F28137B2B1A2278F2C8 | 81
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 엘보 (SR) D13 | EA | 471 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 414A8528DBFA31D2F17C83449CB |  |  | 01010402 | F | F | T | [26 empty] | 01010402414A8528DBFA31D2F17C83449CB | 85
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 엘보 (SR) D20 | EA | 262 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 414A8528DBFA31D2F17C83449CC |  |  | 01010402 | F | F | T | [26 empty] | 01010402414A8528DBFA31D2F17C83449CC | 86
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 엘보 (SR) D25 | EA | 9 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 414A8528DBFA31D2F17C83449CD |  |  | 01010402 | F | F | T | [26 empty] | 01010402414A8528DBFA31D2F17C83449CD | 87
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 엘보 (SR) D30 | EA | 10 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 414A8528DBFA31D2F17C83449CE |  |  | 01010402 | F | F | T | [26 empty] | 01010402414A8528DBFA31D2F17C83449CE | 88
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 엘보 (SR) D50 | EA | 8 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 414A8528DBFA31D2F17C83449C0 |  |  | 01010402 | F | F | T | [26 empty] | 01010402414A8528DBFA31D2F17C83449C0 | 89
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 수전엘보우(SR),D13*1/2 | EA | 8 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 414A8528DBFA31D2F17C72E62DC |  |  | 01010402 | F | F | T | [26 empty] | 01010402414A8528DBFA31D2F17C72E62DC | 90
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 티이 (SR) D20x20 | EA | 187 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 414A8528DBFA31D2F17C83679F4 |  |  | 01010402 | F | F | T | [26 empty] | 01010402414A8528DBFA31D2F17C83679F4 | 91
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 티이 (SR) D25x25 | EA | 30 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 414A8528DBFA31D2F17C83679F7 |  |  | 01010402 | F | F | T | [26 empty] | 01010402414A8528DBFA31D2F17C83679F7 | 92
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 티이 (SR) D30x30 | EA | 37 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 414A8528DBFA31D2F17C83679F8 |  |  | 01010402 | F | F | T | [26 empty] | 01010402414A8528DBFA31D2F17C83679F8 | 93
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 티이 (SR) D40x40 | EA | 12 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 414A8528DBFA31D2F17C83678EE |  |  | 01010402 | F | F | T | [26 empty] | 01010402414A8528DBFA31D2F17C83678EE | 94
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 티이 (SR) D50x50 | EA | 38 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 414A8528DBFA31D2F17C83678E2 |  |  | 01010402 | F | F | T | [26 empty] | 01010402414A8528DBFA31D2F17C83678E2 | 95
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 급수전티이 (SR) D13x1/2 | EA | 52 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 414A8528DBFA31D2F17C8367A99 |  |  | 01010402 | F | F | T | [26 empty] | 01010402414A8528DBFA31D2F17C8367A99 | 96
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 리듀서 (SR) D25x20 | EA | 20 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 414A8528DBFA31D2F17C830D259 |  |  | 01010402 | F | F | T | [26 empty] | 01010402414A8528DBFA31D2F17C830D259 | 97
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 리듀서 (SR) D30x25 | EA | 12 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 414A8528DBFA31D2F17C830D25C |  |  | 01010402 | F | F | T | [26 empty] | 01010402414A8528DBFA31D2F17C830D25C | 98
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 리듀서 (SR) D40x30 | EA | 4 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 414A8528DBFA31D2F17C830D361 |  |  | 01010402 | F | F | T | [26 empty] | 01010402414A8528DBFA31D2F17C830D361 | 99
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 리듀서 (SR) D50x40 | EA | 4 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 414A8528DBFA31D2F17C830D364 |  |  | 01010402 | F | F | T | [26 empty] | 01010402414A8528DBFA31D2F17C830D364 | 100
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 캡(SR),D13 | EA | 52 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 414A8528DBFA31D2F17C72CB509 |  |  | 01010402 | F | F | T | [26 empty] | 01010402414A8528DBFA31D2F17C72CB509 | 101
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 캡(SR),D20 | EA | 46 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 414A8528DBFA31D2F17C72CB50A |  |  | 01010402 | F | F | T | [26 empty] | 01010402414A8528DBFA31D2F17C72CB50A | 102
일반배관용 STS강관 이음쇠 | K-유니온 (SR) D13x1/2 | EA | 266 | [6 empty] | 0 | 0
일반배관용 STS강관 이음쇠 | K-유니온 (SR) D20x3/4 | EA | 86 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 414A8528DBFA31D2F17C8329A47 |  |  | 01010402 | F | F | T | [26 empty] | 01010402414A8528DBFA31D2F17C8329A47 | 103
일반배관용 STS강관 이음쇠 | K-유니온 (SR) D30x1 1/4 | EA | 10 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 414A8528DBFA31D2F17C8329A41 |  |  | 01010402 | F | F | T | [26 empty] | 01010402414A8528DBFA31D2F17C8329A41 | 104
일반배관용 STS강관 이음쇠 | K-유니온 (SR) D50x2 | EA | 8 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 414A8528DBFA31D2F17C8329A4D |  |  | 01010402 | F | F | T | [26 empty] | 01010402414A8528DBFA31D2F17C8329A4D | 105
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 소켓 (SR) D20 | EA | 87 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 414A8528DBFA31D2F17C83DAC3C |  |  | 01010402 | F | F | T | [26 empty] | 01010402414A8528DBFA31D2F17C83DAC3C | 106
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 소켓 (SR) D25 | EA | 2 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 414A8528DBFA31D2F17C83DAC3D |  |  | 01010402 | F | F | T | [26 empty] | 01010402414A8528DBFA31D2F17C83DAC3D | 107
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 소켓 (SR) D30 | EA | 15 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 414A8528DBFA31D2F17C83DAC32 |  |  | 01010402 | F | F | T | [26 empty] | 01010402414A8528DBFA31D2F17C83DAC32 | 108
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 소켓 (SR) D40 | EA | 2 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 414A8528DBFA31D2F17C83DAC33 |  |  | 01010402 | F | F | T | [26 empty] | 01010402414A8528DBFA31D2F17C83DAC33 | 109
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 소켓 (SR) D50 | EA | 20 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 414A8528DBFA31D2F17C83DADC1 |  |  | 01010402 | F | F | T | [26 empty] | 01010402414A8528DBFA31D2F17C83DADC1 | 110
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 암아답타소켓 (SR) D13x1/2 | EA | 133 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 414A8528DBFA31D2F17C83DADC9 |  |  | 01010402 | F | F | T | [26 empty] | 01010402414A8528DBFA31D2F17C83DADC9 | 111
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 숫아답타소켓 (SR) D13x1/2 | EA | 268 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 414A8528DBFA31D2F17C83DAEED |  |  | 01010402 | F | F | T | [26 empty] | 01010402414A8528DBFA31D2F17C83DAEED | 112
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 숫아답타소켓 (SR) D20x3/4 | EA | 86 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 414A8528DBFA31D2F17C83DAEEE |  |  | 01010402 | F | F | T | [26 empty] | 01010402414A8528DBFA31D2F17C83DAEEE | 113
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 숫아답타소켓 (SR) D30x1 1/4 | EA | 10 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 414A8528DBFA31D2F17C83DAEE0 |  |  | 01010402 | F | F | T | [26 empty] | 01010402414A8528DBFA31D2F17C83DAEE0 | 114
일반배관용 STS강관 이음쇠 | 숫아답타소켓 (SR) D50x2 | EA | 8 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 414A8528DBFA31D2F17C83DAF8F |  |  | 01010402 | F | F | T | [26 empty] | 01010402414A8528DBFA31D2F17C83DAF8F | 115
볼밸브(스텐) | D 15 | EA | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 호표 42 | 41548F63F2803652C1197C0EECC |  |  | 01010402 | T | F | F | [26 empty] | 0101040241548F63F2803652C1197C0EECC | 119
볼밸브(스텐) | D 20 | EA | 86 | [6 empty] | 0 | 0 | 호표 43 | 41548F63F2803652C1197C0EECF |  |  | 01010402 | T | F | F | [26 empty] | 0101040241548F63F2803652C1197C0EECF | 120
볼밸브(스텐) | D 32 | EA | 8 | [6 empty] | 0 | 0 | 호표 44 | 41548F63F2803652C1197C0EEC9 |  |  | 01010402 | T | F | F | [26 empty] | 0101040241548F63F2803652C1197C0EEC9 | 121
볼밸브(스텐) | D 50 | EA | 4 | [6 empty] | 0 | 0 | 호표 45 | 41548F63F2803652C1197C0EECB |  |  | 01010402 | T | F | F | [26 empty] | 0101040241548F63F2803652C1197C0EECB | 122
세면기용앵글밸브 | D 15 | EA | 20 | [6 empty] | 0 | 0 | 호표 48 | 41548F63F2803652C11940D7174 |  |  | 01010402 | T | F | F | [26 empty] | 0101040241548F63F2803652C11940D7174 | 123
절연행가(달대볼트) | D15 | 개소 | 193 | [6 empty] | 0 | 0 | 호표 11 | 41548F63F281376231828EA2778 |  |  | 01010402 | T | F | F | [26 empty] | 0101040241548F63F281376231828EA2778 | 124
절연행가(달대볼트) | D20 | 개소 | 706 | [6 empty] | 0 | 0 | 호표 12 | 41548F63F281376231828EA24A4 |  |  | 01010402 | T | F | F | [26 empty] | 0101040241548F63F281376231828EA24A4 | 125
절연행가(달대볼트) | D25 | 개소 | 30 | [6 empty] | 0 | 0 | 호표 13 | 41548F63F281376231828EA254A |  |  | 01010402 | T | F | F | [26 empty] | 0101040241548F63F281376231828EA254A | 126
절연행가(달대볼트) | D32 | 개소 | 66 | [6 empty] | 0 | 0 | 호표 14 | 41548F63F281376231828EA22F6 |  |  | 01010402 | T | F | F | [26 empty] | 0101040241548F63F281376231828EA22F6 | 127
절연행가(달대볼트) | D40 | 개소 | 21 | [6 empty] | 0 | 0 | 호표 15 | 41548F63F281376231828EA239D |  |  | 01010402 | T | F | F | [26 empty] | 0101040241548F63F281376231828EA239D | 128
절연행가(달대볼트) | D50 | 개소 | 67 | [6 empty] | 0 | 0 | 호표 16 | 41548F63F281376231828EA20C9 |  |  | 01010402 | T | F | F | [26 empty] | 0101040241548F63F281376231828EA20C9 | 129
코아드릴(바닥,150mm) | D25 | 개소 | 62 | [6 empty] | 0 | 0 | 호표 52 | 41548F63F2833212C12DFF74D8C |  |  | 01010402 | T | F | F | [26 empty] | 0101040241548F63F2833212C12DFF74D8C | 130
코아드릴(벽체,150mm) | D32 | 개소 | 6 | [6 empty] | 0 | 0 | 호표 57 | 41548F63F2833212C12DFF2CBB0 |  |  | 01010402 | T | F | F | [26 empty] | 0101040241548F63F2833212C12DFF2CBB0 | 131
코아드릴(벽체,150mm) | D50 | 개소 | 6 | [6 empty] | 0 | 0 | 호표 58 | 41548F63F2833212C12DFF2CBB2 |  |  | 01010402 | T | F | F | [26 empty] | 0101040241548F63F2833212C12DFF2CBB2 | 132
코아드릴(벽체,150mm) | D80 | 개소 | 12 | [6 empty] | 0 | 0 | 호표 59 | 41548F63F2833212C12DFF2CBBC |  |  | 01010402 | T | F | F | [26 empty] | 0101040241548F63F2833212C12DFF2CBBC | 133
01010402
01010402
01010402
01010402
[ 합 계 ] | [10 empty] | 0 |  | TOTAL
01010403 오배수배관공사 | [15 empty] | 01010403
PVC배수용배관(VG1)DTS | D 35 | M | 26 | [6 empty] | 0 | 0 | 호표 27 | 41548F63F2803652C173E74EE5A |  |  | 01010403 | T | F | F | [26 empty] | 0101040341548F63F2803652C173E74EE5A | 135
PVC배수용배관(VG1)DTS | D 50 | M | 99 | [6 empty] | 0 | 0 | 호표 28 | 41548F63F2803652C173E74E19A |  |  | 01010403 | T | F | F | [26 empty] | 0101040341548F63F2803652C173E74E19A | 136
PVC배수용배관(VG1)DTS | D 75 | M | 90 | [6 empty] | 0 | 0 | 호표 29 | 41548F63F2803652C173E74E198 |  |  | 01010403 | T | F | F | [26 empty] | 0101040341548F63F2803652C173E74E198 | 137
PVC배수용배관(VG1)DRF | D 50 | M | 103 | [6 empty] | 0 | 0 | 호표 32 | 41548F63F2803652C173E73C2C4 |  |  | 01010403 | T | F | F | [26 empty] | 0101040341548F63F2803652C173E73C2C4 | 138
PVC배수용배관(VG1)DRF | D 75 | M | 349 | [6 empty] | 0 | 0 | 호표 33 | 41548F63F2803652C173E73C2C3 |  |  | 01010403 | T | F | F | [26 empty] | 0101040341548F63F2803652C173E73C2C3 | 139
PVC배수용배관(VG1)DRF | D100 | M | 444 | [6 empty] | 0 | 0 | 호표 34 | 41548F63F2803652C173E73C2C2 |  |  | 01010403 | T | F | F | [26 empty] | 0101040341548F63F2803652C173E73C2C2 | 140
배수용 경질염화비닐 이음관 | 90˚단곡관(DRF) D50 | EA | 39 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 414A8528DBFA31D2F136DC31E74 |  |  | 01010403 | F | F | T | [26 empty] | 01010403414A8528DBFA31D2F136DC31E74 | 141
배수용 경질염화비닐 이음관 | 90˚단곡관(DRF) D100 | EA | 35 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 414A8528DBFA31D2F136DC31E72 |  |  | 01010403 | F | F | T | [26 empty] | 01010403414A8528DBFA31D2F136DC31E72 | 142
배수용 경질염화비닐 이음관 | LT관 (DRF) D50x50 | EA | 2 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 414A8528DBFA31D2F136DC31C40 |  |  | 01010403 | F | F | T | [26 empty] | 01010403414A8528DBFA31D2F136DC31C40 | 143
배수용 경질염화비닐 이음관 | LT관 (DRF) D75x50 | EA | 45 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 414A8528DBFA31D2F136DC3136B |  |  | 01010403 | F | F | T | [26 empty] | 01010403414A8528DBFA31D2F136DC3136B | 144
배수용 경질염화비닐 이음관 | LT관 (DRF) D75x75 | EA | 34 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 414A8528DBFA31D2F136DC3136A |  |  | 01010403 | F | F | T | [26 empty] | 01010403414A8528DBFA31D2F136DC3136A | 145
배수용 경질염화비닐 이음관 | LT관 (DRF) D100x50 | EA | 28 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 414A8528DBFA31D2F136DC31369 |  |  | 01010403 | F | F | T | [26 empty] | 01010403414A8528DBFA31D2F136DC31369 | 146
배수용 경질염화비닐 이음관 | LT관 (DRF) D100x75 | EA | 27 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 414A8528DBFA31D2F136DC31368 |  |  | 01010403 | F | F | T | [26 empty] | 01010403414A8528DBFA31D2F136DC31368 | 147
배수용 경질염화비닐 이음관 | LT관 (DRF) D100x100 | EA | 32 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 414A8528DBFA31D2F136DC3136F |  |  | 01010403 | F | F | T | [26 empty] | 01010403414A8528DBFA31D2F136DC3136F | 148
배수용 경질염화비닐 이음관 | C-Y관 (DRF) D50x50 | EA | 4 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 414A8528DBFA31D2F136DC31245 |  |  | 01010403 | F | F | T | [26 empty] | 01010403414A8528DBFA31D2F136DC31245 | 149
배수용 경질염화비닐 이음관 | C-Y관 (DRF) D75x50 | EA | 7 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 414A8528DBFA31D2F136DC31246 |  |  | 01010403 | F | F | T | [26 empty] | 01010403414A8528DBFA31D2F136DC31246 | 150
배수용 경질염화비닐 이음관 | C-Y관 (DRF) D75x75 | EA | 52 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 414A8528DBFA31D2F136DC31241 |  |  | 01010403 | F | F | T | [26 empty] | 01010403414A8528DBFA31D2F136DC31241 | 151
배수용 경질염화비닐 이음관 | C-Y관 (DRF) D100x75 | EA | 6 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 414A8528DBFA31D2F136DC31243 |  |  | 01010403 | F | F | T | [26 empty] | 01010403414A8528DBFA31D2F136DC31243 | 152
배수용 경질염화비닐 이음관 | C-Y관 (DRF) D100x100 | EA | 73 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 414A8528DBFA31D2F136DC31242 |  |  | 01010403 | F | F | T | [26 empty] | 01010403414A8528DBFA31D2F136DC31242 | 153
배수용 경질염화비닐 이음관 | 소켓 (DRF) D75 | EA | 1 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 414A8528DBFA31D2F136DC275DB |  |  | 01010403 | F | F | T | [26 empty] | 01010403414A8528DBFA31D2F136DC275DB | 154
배수용 경질염화비닐 이음관 | 소켓 (DRF) D100 | EA | 41 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 414A8528DBFA31D2F136DC275D8 |  |  | 01010403 | F | F | T | [26 empty] | 01010403414A8528DBFA31D2F136DC275D8 | 155
배수용 경질염화비닐 이음관 | 이경소켓 (DRF) D50x35 | EA | 37 | [6 empty] | 0 | 0 | 레듀샤 | 414A8528DBFA31D2F136DC275D6 |  |  | 01010403 | F | F | T | [26 empty] | 01010403414A8528DBFA31D2F136DC275D6 | 156
배수용 경질염화비닐 이음관 | P 트랩 (DRF) D35 | EA | 10 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 414A8528DBFA31D2F136DC276E0 |  |  | 01010403 | F | F | T | [26 empty] | 01010403414A8528DBFA31D2F136DC276E0 | 157
배수용 경질염화비닐 이음관 | P 트랩 (DRF) D50 | EA | 8 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 414A8528DBFA31D2F136DC276E3 |  |  | 01010403 | F | F | T | [26 empty] | 01010403414A8528DBFA31D2F136DC276E3 | 158
배수용 경질염화비닐 이음관 | P 트랩 (DRF) D75 | EA | 60 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 414A8528DBFA31D2F136DC276E2 |  |  | 01010403 | F | F | T | [26 empty] | 01010403414A8528DBFA31D2F136DC276E2 | 159
배수용 경질염화비닐 이음관 | 90˚단곡관(DTS) D35 | EA | 37 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 414A8528DBFA31D2F136DC5CC91 |  |  | 01010403 | F | F | T | [26 empty] | 01010403414A8528DBFA31D2F136DC5CC91 | 160
배수용 경질염화비닐 이음관 | 90˚단곡관(DTS) D50 | EA | 44 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 414A8528DBFA31D2F136DC5CC93 |  |  | 01010403 | F | F | T | [26 empty] | 01010403414A8528DBFA31D2F136DC5CC93 | 161
배수용 경질염화비닐 이음관 | 90˚단곡관(DTS) D75 | EA | 6 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 414A8528DBFA31D2F136DC5CC94 |  |  | 01010403 | F | F | T | [26 empty] | 01010403414A8528DBFA31D2F136DC5CC94 | 162
배수용 경질염화비닐 이음관 | 리듀서(DTS) D75xD50 | EA | 2 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 414A8528DBFA31D2F136DC7F52F |  |  | 01010403 | F | F | T | [26 empty] | 01010403414A8528DBFA31D2F136DC7F52F | 163
배수용 경질염화비닐 이음관 | YT관(DTS) D50xD50 | EA | 12 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 414A8528DBFA31D2F136DC31BA5 |  |  | 01010403 | F | F | T | [26 empty] | 01010403414A8528DBFA31D2F136DC31BA5 | 164
배수용 경질염화비닐 이음관 | YT관(DTS) D75xD50 | EA | 17 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 414A8528DBFA31D2F136DC31A98 |  |  | 01010403 | F | F | T | [26 empty] | 01010403414A8528DBFA31D2F136DC31A98 | 165
배수용 경질염화비닐 이음관 | 소켓 (DTS) D75 | EA | 19 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 414A8528DBFA31D2F136DC4260B |  |  | 01010403 | F | F | T | [26 empty] | 01010403414A8528DBFA31D2F136DC4260B | 166
배수용 경질염화비닐 이음관 | 양변기스리브 D100 | EA | 35 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 414A8528DBFA31D2F136DCC7CE3 |  |  | 01010403 | F | F | T | [26 empty] | 01010403414A8528DBFA31D2F136DCC7CE3 | 167
배수용 경질염화비닐 이음관 | 세면기스리브 D35 | EA | 37 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 414A8528DBFA31D2F136DCC7CE6 |  |  | 01010403 | F | F | T | [26 empty] | 01010403414A8528DBFA31D2F136DCC7CE6 | 168
바닥배수구(F.D) | D 75 | EA | 56 | [6 empty] | 0 | 0 | 호표 49 | 41548F63F2803652C108FC9D44E |  |  | 01010403 | T | F | F | [26 empty] | 0101040341548F63F2803652C108FC9D44E | 169
세탁바닥배수구(F.D) | D 50 | EA | 8 | [6 empty] | 0 | 0 | 호표 50 | 41548F63F2803652C108FC9D556 |  |  | 01010403 | T | F | F | [26 empty] | 0101040341548F63F2803652C108FC9D556 | 170
강관절단 | D100 | 개소 | 4 | [6 empty] | 0 | 0 | 호표 5 | 41548F63F2813712B189B9D6CC9 |  |  | 01010403 | T | F | F | [26 empty] | 0101040341548F63F2813712B189B9D6CC9 | 171
일반행거(달대볼트) | D50 | 개소 | 119 | [6 empty] | 0 | 0 | 호표 7 | 41548F63F281376231BFD2EB2A2 |  |  | 01010403 | T | F | F | [26 empty] | 0101040341548F63F281376231BFD2EB2A2 | 172
일반행거(달대볼트) | D80 | 개소 | 224 | [6 empty] | 0 | 0 | 호표 8 | 41548F63F281376231BFD2EBCA6 |  |  | 01010403 | T | F | F | [26 empty] | 0101040341548F63F281376231BFD2EBCA6 | 173
일반행거(달대볼트) | D100 | 개소 | 252 | [6 empty] | 0 | 0 | 호표 9 | 41548F63F281376231BFD2EBD4C |  |  | 01010403 | T | F | F | [26 empty] | 0101040341548F63F281376231BFD2EBD4C | 174
강관스리브(지수판제외,벽체) | D80, 내화채움구조 포함 | 개소 | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 호표 17 | 41548F63F2813752115F8896F2D |  |  | 01010403 | T | F | F | [26 empty] | 0101040341548F63F2813752115F8896F2D | 175
코아드릴(바닥,150mm) | D32 | 개소 | 10 | [6 empty] | 0 | 0 | 호표 53 | 41548F63F2833212C12DFF74D8B |  |  | 01010403 | T | F | F | [26 empty] | 0101040341548F63F2833212C12DFF74D8B | 176
코아드릴(바닥,150mm) | D50 | 개소 | 10 | [6 empty] | 0 | 0 | 호표 54 | 41548F63F2833212C12DFF74D89 |  |  | 01010403 | T | F | F | [26 empty] | 0101040341548F63F2833212C12DFF74D89 | 177
코아드릴(바닥,150mm) | D80 | 개소 | 8 | [6 empty] | 0 | 0 | 호표 55 | 41548F63F2833212C12DFF74D87 |  |  | 01010403 | T | F | F | [26 empty] | 0101040341548F63F2833212C12DFF74D87 | 178
코아드릴(바닥,150mm) | D100 | 개소 | 8 | [6 empty] | 0 | 0 | 호표 56 | 41548F63F2833212C12DFF74D86 |  |  | 01010403 | T | F | F | [26 empty] | 0101040341548F63F2833212C12DFF74D86 | 179
코아드릴(벽체,150mm) | D80 | 개소 | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 호표 59 | 41548F63F2833212C12DFF2CBBC |  |  | 01010403 | T | F | F | [26 empty] | 0101040341548F63F2833212C12DFF2CBBC | 180
코아드릴(벽체,150mm) | D100 | 개소 | 12 | [6 empty] | 0 | 0 | 호표 60 | 41548F63F2833212C12DFF2CBBD |  |  | 01010403 | T | F | F | [26 empty] | 0101040341548F63F2833212C12DFF2CBBD | 181
01010403
01010403
01010403
01010403
01010403
01010403
01010403
01010403
01010403
01010403
01010403
01010403
01010403
01010403
01010403
01010403
01010403
01010403
01010403
01010403
01010403
01010403
01010403
[ 합 계 ] | [10 empty] | 0 |  | TOTAL
010105 초절전복사난방설치공사 | [15 empty] | 010105
초절전 복사난방 (매립) | 298*598*30 / 500W | 대 | 4 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 47AB83097E14358211543404345 |  |  | 010105 | F | F | T | [26 empty] | 01010547AB83097E14358211543404345 | 183
온도조절기 | 리모콘형 | 개 | 4 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 47AB83097E14358211543404344 |  |  | 010105 | F | F | T | [26 empty] | 01010547AB83097E14358211543404344 | 184
010105
010105
010105
010105
010105
010105
010105
010105
010105
010105
010105
010105
010105
010105
010105
010105
010105
010105
010105
010105
[ 합 계 ] | [10 empty] | 0 |  | TOTAL
010106 바닥난방설치공사 | [15 empty] | 010106
이중전열관온돌 | 20A / 1200mm | 개 | 24 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 47AB83097E14358211543404347 |  |  | 010106 | F | F | T | [26 empty] | 01010647AB83097E14358211543404347 | 186
온도조절기 | 개별형, 4KW | 개 | 2 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 47AB83097E14358211543404346 |  |  | 010106 | F | F | T | [26 empty] | 01010647AB83097E14358211543404346 | 187
010106
010106
010106
010106
010106
010106
010106
010106
010106
010106
010106
010106
010106
010106
010106
010106
010106
010106
010106
010106
[ 합 계 ] | [10 empty] | 0 |  | TOTAL
0102 철거공사 | [15 empty] | 0102
방열기철거 | AR-600, 10S | EA | 4 | [6 empty] | 0 | 0 | 호표 87 | 41548F63F28231A2D100B416470 |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 010241548F63F28231A2D100B416470 | 189
방열기철거 | AR-600, 15S | EA | 6 | [6 empty] | 0 | 0 | 호표 88 | 41548F63F28231A2D100B416473 |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 010241548F63F28231A2D100B416473 | 190
배기팬철거(천정형)ㅁ250 |  | 대 | 27 | [6 empty] | 0 | 0 | 호표 89 | 41548F63F28231A2D100B416472 |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 010241548F63F28231A2D100B416472 | 191
배기팬철거(벽부형)ㅁ350 |  | 대 | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 호표 90 | 41548F63F28231A2D100B416475 |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 010241548F63F28231A2D100B416475 | 192
PVC관철거(TS) | D35 | M | 22 | [6 empty] | 0 | 0 | 호표 91 | 41548F63F28231A2D100B416516 |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 010241548F63F28231A2D100B416516 | 193
PVC관철거(TS) | D50 | M | 29 | [6 empty] | 0 | 0 | 호표 92 | 41548F63F28231A2D100B416515 |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 010241548F63F28231A2D100B416515 | 194
PVC관철거(TS) | D75 | M | 90 | [6 empty] | 0 | 0 | 호표 93 | 41548F63F28231A2D100B416514 |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 010241548F63F28231A2D100B416514 | 195
PVC관철거(TS) | D100 | M | 163 | [6 empty] | 0 | 0 | 호표 94 | 41548F63F28231A2D100B416513 |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 010241548F63F28231A2D100B416513 | 196
PVC관철거(RF) | D50 | M | 91 | [6 empty] | 0 | 0 | 호표 95 | 41548F63F28231A2D100B416512 |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 010241548F63F28231A2D100B416512 | 197
PVC관철거(RF) | D75 | M | 348 | [6 empty] | 0 | 0 | 호표 96 | 41548F63F28231A2D100B416511 |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 010241548F63F28231A2D100B416511 | 198
PVC관철거(RF) | D100 | M | 434 | [6 empty] | 0 | 0 | 호표 97 | 41548F63F28231A2D100B416510 |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 010241548F63F28231A2D100B416510 | 199
동관철거 | D15 | M | 561 | [6 empty] | 0 | 0 | 호표 98 | 41548F63F2853EE201E4A977859 |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 010241548F63F2853EE201E4A977859 | 200
동관철거 | D20 | M | 701 | [6 empty] | 0 | 0 | 호표 99 | 41548F63F2853EE201E4A97785A |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 010241548F63F2853EE201E4A97785A | 201
동관철거 | D25 | M | 55 | [6 empty] | 0 | 0 | 호표 100 | 41548F63F2853EE201E4A97785B |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 010241548F63F2853EE201E4A97785B | 202
동관철거 | D32 | M | 92 | [6 empty] | 0 | 0 | 호표 101 | 41548F63F2853EE201E4A97785C |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 010241548F63F2853EE201E4A97785C | 203
동관철거 | D40 | M | 32 | [6 empty] | 0 | 0 | 호표 102 | 41548F63F2853EE201E4A97785D |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 010241548F63F2853EE201E4A97785D | 204
동관철거 | D50 | M | 136 | [6 empty] | 0 | 0 | 호표 103 | 41548F63F2853EE201E4A97785E |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 010241548F63F2853EE201E4A97785E | 205
관보온철거(발포폴리에틸렌) | D20x50T이하 | M | 27 | [6 empty] | 0 | 0 | 호표 104 | 41548F63F2853EE201E4A97797E |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 010241548F63F2853EE201E4A97797E | 206
관보온철거(유리면보온재) | D15x50T이하 | M | 561 | [6 empty] | 0 | 0 | 호표 105 | 41548F63F2853EE201E4A97797D |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 010241548F63F2853EE201E4A97797D | 207
관보온철거(유리면보온재) | D20x50T이하 | M | 701 | [6 empty] | 0 | 0 | 호표 106 | 41548F63F2853EE201E4A97797C |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 010241548F63F2853EE201E4A97797C | 208
관보온철거(유리면보온재) | D25x50T이하 | M | 55 | [6 empty] | 0 | 0 | 호표 107 | 41548F63F2853EE201E4A97797B |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 010241548F63F2853EE201E4A97797B | 209
관보온철거(유리면보온재) | D32x50T이하 | M | 92 | [6 empty] | 0 | 0 | 호표 108 | 41548F63F2853EE201E4A97797A |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 010241548F63F2853EE201E4A97797A | 210
관보온철거(유리면보온재) | D40x50T이하 | M | 32 | [6 empty] | 0 | 0 | 호표 109 | 41548F63F2853EE201E4A977979 |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 010241548F63F2853EE201E4A977979 | 211
관보온철거(유리면보온재) | D50x50T이하 | M | 136 | [6 empty] | 0 | 0 | 호표 110 | 41548F63F2853EE201E4A977978 |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 010241548F63F2853EE201E4A977978 | 212
밸브철거 | D15 | EA | 55 | [6 empty] | 0 | 0 | 호표 111 | 41548F63F2853EE201E4A977A07 |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 010241548F63F2853EE201E4A977A07 | 213
밸브철거 | D20 | EA | 54 | [6 empty] | 0 | 0 | 호표 112 | 41548F63F2853EE201E4A977A04 |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 010241548F63F2853EE201E4A977A04 | 214
후렉시블덕트호스철거 | D100 | M | 27 | [6 empty] | 0 | 0 | 호표 113 | 41548F63F2853EE201E4A977B2C |  |  | 0102 | T | F | F | [26 empty] | 010241548F63F2853EE201E4A977B2C | 215
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
[ 합 계 ] | [10 empty] | 0 |  | TOTAL
0103 폐기물상차비 | [15 empty] | 0103
혼합건설폐기물 상차비 | 굴착기0.18㎥ | TON | 3.5 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 46D886F136FA3F32D14A7057670 |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 010346D886F136FA3F32D14A7057670 | 217
0103
0103
0103
0103
0103
0103
0103
0103
0103
0103
0103
0103
0103
0103
0103
0103
0103
0103
0103
0103
0103
[ 합 계 ] | [10 empty] | 0 |  | TOTAL
0104 고자재비 | [15 empty] | 0104
고철 |  | Kg | -271 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 414A8528DBF836F211BD1FD1E35 |  |  | 0104 | F | F | T | [26 empty] | 0104414A8528DBF836F211BD1FD1E35 | 219
고동 |  | Kg | -1349 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 414A8528DBF836F211BD1FD1E36 |  |  | 0104 | F | F | T | [26 empty] | 0104414A8528DBF836F211BD1FD1E36 | 220
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
[ 합 계 ] | [10 empty] | 0 |  | TOTAL
0105010101 장비설치공사 | [15 empty] | 0105010101
1.장비비 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 47AB83097E143582115434168A1 |  |  | 0105010101 | F | F | T | [26 empty] | 010501010147AB83097E143582115434168A1 | 225
전기히트펌프(실외기) | 6.0HP, 3상 | 대 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 47AB83097E14358211543404341 |  |  | 0105010101 | F | F | T | [26 empty] | 010501010147AB83097E14358211543404341 | 226
전기히트펌프(실외기),에너지효율1등급 | 12.0HP | 대 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 47AB83097E14358211543404340 |  |  | 0105010101 | F | F | T | [26 empty] | 010501010147AB83097E14358211543404340 | 227
전기히트펌프,히트펌프용실내기(싱글)(공청) | 0.8HP | 개 | 2 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 47AB83097E14358211543404343 |  |  | 0105010101 | F | F | T | [26 empty] | 010501010147AB83097E14358211543404343 | 228
히트펌프용실내기 | 1-WAY, 0.6HP | 개 | 2 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 47AB83097E14358211543404342 |  |  | 0105010101 | F | F | T | [26 empty] | 010501010147AB83097E14358211543404342 | 229
히트펌프용실내기 | 2-WAY, 2.5HP | 대 | 4 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 47AB83097E1435821154340434D |  |  | 0105010101 | F | F | T | [26 empty] | 010501010147AB83097E1435821154340434D | 230
히트펌프용실내기 | 4-WAY, 5.0HP | 대 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 47AB83097E1435821154340434C |  |  | 0105010101 | F | F | T | [26 empty] | 010501010147AB83097E1435821154340434C | 231
실내기 프론트판넬 | 1-WAY | 대 | 4 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 47AB83097E143582115434042BE |  |  | 0105010101 | F | F | T | [26 empty] | 010501010147AB83097E143582115434042BE | 232
실내기 프론트판넬 | 2-WAY | 대 | 4 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 47AB83097E143582115434042BF |  |  | 0105010101 | F | F | T | [26 empty] | 010501010147AB83097E143582115434042BF | 233
실내기 프론트판넬 | 4-WAY | 대 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 47AB83097E143582115434042BC |  |  | 0105010101 | F | F | T | [26 empty] | 010501010147AB83097E143582115434042BC | 234
냉난방기용Y분기관설치 |  | 개 | 5 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 47AB83097E143582115434042BD |  |  | 0105010101 | F | F | T | [26 empty] | 010501010147AB83097E143582115434042BD | 235
유선룸컨트롤러 |  | 개 | 9 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 47AB83097E143582115434042BA |  |  | 0105010101 | F | F | T | [26 empty] | 010501010147AB83097E143582115434042BA | 236
중앙제어기 | 16실 제어기 | 개 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 47AB83097E143582115434042BB |  |  | 0105010101 | F | F | T | [26 empty] | 010501010147AB83097E143582115434042BB | 237
제어통합관리장치 | PC제어 장치 | 개 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 47AB83097E143582115434042B8 |  |  | 0105010101 | F | F | T | [26 empty] | 010501010147AB83097E143582115434042B8 | 238
공기청정키트 | 1-WAY용 | 대 | 4 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 47AB83097E143582115434042B9 |  |  | 0105010101 | F | F | T | [26 empty] | 010501010147AB83097E143582115434042B9 | 239
공기청정키트 | 4-WAY용 | 대 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 47AB83097E143582115434042B6 |  |  | 0105010101 | F | F | T | [26 empty] | 010501010147AB83097E143582115434042B6 | 240
2.설치비 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 47AB83097E143582115434168A0 |  |  | 0105010101 | F | F | T | [26 empty] | 010501010147AB83097E143582115434168A0 | 241
전기히트펌프(실외기) | 4.0HP~20.0HP | 대 | 2 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 47AB83097E143582115434042B7 |  |  | 0105010101 | F | F | T | [26 empty] | 010501010147AB83097E143582115434042B7 | 242
전기히트펌프(실외기),히트펌프 | 3.5HP | 대 | 2 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 47AB83097E14358211543404197 |  |  | 0105010101 | F | F | T | [26 empty] | 010501010147AB83097E14358211543404197 | 243
히트펌프용실내기 | 1-WAY, 0.6HP~2.5HP | 대 | 2 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 47AB83097E14358211543404196 |  |  | 0105010101 | F | F | T | [26 empty] | 010501010147AB83097E14358211543404196 | 244
히트펌프용실내기 | 2-WAY, 1.5HP~2.5HP | 대 | 4 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 47AB83097E14358211543404195 |  |  | 0105010101 | F | F | T | [26 empty] | 010501010147AB83097E14358211543404195 | 245
히트펌프용실내기 | 4-WAY, 1.5HP~5.0HP | 대 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 47AB83097E14358211543404194 |  |  | 0105010101 | F | F | T | [26 empty] | 010501010147AB83097E14358211543404194 | 246
싱글 받침대 |  | 개 | 2 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 47AB83097E14358211543404193 |  |  | 0105010101 | F | F | T | [26 empty] | 010501010147AB83097E14358211543404193 | 247
받침대(EHP) | 평균990×830×130mm | 개 | 2 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 47AB83097E14358211543404192 |  |  | 0105010101 | F | F | T | [26 empty] | 010501010147AB83097E14358211543404192 | 248
크레인(타이어) | 50ton | HR | 8 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 47AB83097E14358211543404191 |  |  | 0105010101 | F | F | T | [26 empty] | 010501010147AB83097E14358211543404191 | 249
0105010101
0105010101
0105010101
0105010101
0105010101
0105010101
0105010101
0105010101
0105010101
0105010101
0105010101
0105010101
0105010101
0105010101
0105010101
0105010101
0105010101
0105010101
0105010101
0105010101
0105010101
[ 합 계 ] | [10 empty] | 0 |  | TOTAL
0105010102 냉매배관공사 | [15 empty] | 0105010102
동관옥내배관(L-TYPE) | D6(6.35) | M | 52 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 47AB83097E1435821154340419F |  |  | 0105010102 | F | F | T | [26 empty] | 010501010247AB83097E1435821154340419F | 251
동관옥내배관(L-TYPE) | D8(9.52) | M | 111 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 47AB83097E1435821154340419E |  |  | 0105010102 | F | F | T | [26 empty] | 010501010247AB83097E1435821154340419E | 252
동관옥내배관(L-TYPE) | D10(12.7) | M | 20 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 47AB83097E143582115434040F1 |  |  | 0105010102 | F | F | T | [26 empty] | 010501010247AB83097E143582115434040F1 | 253
동관옥내배관(L-TYPE) | D15(15.88) | M | 47 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 47AB83097E143582115434040F0 |  |  | 0105010102 | F | F | T | [26 empty] | 010501010247AB83097E143582115434040F0 | 254
동관옥내배관(L-TYPE) | D19(19.05) | M | 16 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 47AB83097E143582115434040F3 |  |  | 0105010102 | F | F | T | [26 empty] | 010501010247AB83097E143582115434040F3 | 255
동관옥내배관(L-TYPE) | D20(22.22) | M | 8 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 47AB83097E143582115434040F2 |  |  | 0105010102 | F | F | T | [26 empty] | 010501010247AB83097E143582115434040F2 | 256
동관옥내배관(L-TYPE) | D25(28.58) | M | 8 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 47AB83097E143582115434040F5 |  |  | 0105010102 | F | F | T | [26 empty] | 010501010247AB83097E143582115434040F5 | 257
관보온(고무발포,동관),액관 | 9t*D6 | M | 52 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 47AB83097E143582115434040F4 |  |  | 0105010102 | F | F | T | [26 empty] | 010501010247AB83097E143582115434040F4 | 258
관보온(고무발포,동관),액관 | 9t*D8 | M | 71 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 47AB83097E143582115434040F7 |  |  | 0105010102 | F | F | T | [26 empty] | 010501010247AB83097E143582115434040F7 | 259
관보온(고무발포,동관),액관 | 13t*D10 | M | 8 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 47AB83097E143582115434040F6 |  |  | 0105010102 | F | F | T | [26 empty] | 010501010247AB83097E143582115434040F6 | 260
관보온(고무발포,동관),가스관 | 13t*D15 | M | 47 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 47AB83097E143582115434040F9 |  |  | 0105010102 | F | F | T | [26 empty] | 010501010247AB83097E143582115434040F9 | 261
관보온(고무발포,동관),가스관 | 13t*D19 | M | 16 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 47AB83097E143582115434040F8 |  |  | 0105010102 | F | F | T | [26 empty] | 010501010247AB83097E143582115434040F8 | 262
관보온(고무발포,동관),가스관 | 13t*D10 | M | 12 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 47AB83097E14358211543404720 |  |  | 0105010102 | F | F | T | [26 empty] | 010501010247AB83097E14358211543404720 | 263
관보온(고무발포,동관),가스관 | 13t*D20 | M | 8 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 47AB83097E14358211543404721 |  |  | 0105010102 | F | F | T | [26 empty] | 010501010247AB83097E14358211543404721 | 264
관보온(고무발포,동관),가스관 | 19t*D25 | M | 8 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 47AB83097E14358211543404722 |  |  | 0105010102 | F | F | T | [26 empty] | 010501010247AB83097E14358211543404722 | 265
동관용접(Brazing) | D15 | 개소 | 14 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 47AB83097E14358211543404723 |  |  | 0105010102 | F | F | T | [26 empty] | 010501010247AB83097E14358211543404723 | 266
동관용접(Brazing) | D20 | 개소 | 7 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 47AB83097E14358211543404724 |  |  | 0105010102 | F | F | T | [26 empty] | 010501010247AB83097E14358211543404724 | 267
동관용접(Brazing) | D25 | 개소 | 2 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 47AB83097E14358211543404725 |  |  | 0105010102 | F | F | T | [26 empty] | 010501010247AB83097E14358211543404725 | 268
동관이음쇠 | 동관이음쇠, ∮15mm, 동엘보 | 개 | 6 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 47AB83097E14358211543404726 |  |  | 0105010102 | F | F | T | [26 empty] | 010501010247AB83097E14358211543404726 | 269
동관이음쇠 | 동관이음쇠, ∮20mm, 동엘보 | 개 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 47AB83097E14358211543404727 |  |  | 0105010102 | F | F | T | [26 empty] | 010501010247AB83097E14358211543404727 | 270
동관이음쇠 | 동관이음쇠, ∮25mm, 동엘보 | 개 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 47AB83097E14358211543404728 |  |  | 0105010102 | F | F | T | [26 empty] | 010501010247AB83097E14358211543404728 | 271
동관이음쇠 | 동관이음쇠, ∮20mm, 동소켓 | 개 | 4 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 47AB83097E14358211543404729 |  |  | 0105010102 | F | F | T | [26 empty] | 010501010247AB83097E14358211543404729 | 272
동관이음쇠 | 동관이음쇠, ∮25mm, 동소켓 | 개 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 47AB83097E14358211543404619 |  |  | 0105010102 | F | F | T | [26 empty] | 010501010247AB83097E14358211543404619 | 273
동관이음쇠 | 동관이음쇠, ∮15mm, 동소켓 | 개 | 8 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 47AB83097E14358211543404618 |  |  | 0105010102 | F | F | T | [26 empty] | 010501010247AB83097E14358211543404618 | 274
일반행가(전산볼트) | D100 | 개소 | 123 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 47AB83097E1435821154340461B |  |  | 0105010102 | F | F | T | [26 empty] | 010501010247AB83097E1435821154340461B | 275
일반행가(전산볼트) | D125 | 개소 | 8 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 47AB83097E1435821154340461A |  |  | 0105010102 | F | F | T | [26 empty] | 010501010247AB83097E1435821154340461A | 276
구멍뚫기(코어드릴) | D100, 콘크리트 150mm, 벽 | 개소 | 16 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 47AB83097E1435821154340461D |  |  | 0105010102 | F | F | T | [26 empty] | 010501010247AB83097E1435821154340461D | 277
냉매 | R-410A | KG | 15 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 47AB83097E1435821154340461C |  |  | 0105010102 | F | F | T | [26 empty] | 010501010247AB83097E1435821154340461C | 278
질소 |  | KG | 8 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 47AB83097E1435821154340461F |  |  | 0105010102 | F | F | T | [26 empty] | 010501010247AB83097E1435821154340461F | 279
내화충전재 설치 | D100*125, 벽 | 개소 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 47AB83097E1435821154340461E |  |  | 0105010102 | F | F | T | [26 empty] | 010501010247AB83097E1435821154340461E | 280
0105010102
0105010102
0105010102
0105010102
0105010102
0105010102
0105010102
0105010102
0105010102
0105010102
0105010102
0105010102
0105010102
0105010102
0105010102
0105010102
[ 합 계 ] | [10 empty] | 0 |  | TOTAL
0105010103 드레인배관공사 | [15 empty] | 0105010103
경질염화비닐관(접착제) | PVC관(VG1), D25 | M | 88 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 47AB83097E14358211543404610 |  |  | 0105010103 | F | F | T | [26 empty] | 010501010347AB83097E14358211543404610 | 282
경질염화비닐관(접착제) | PVC관(VG1), D40 | M | 9 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 47AB83097E14358211543404572 |  |  | 0105010103 | F | F | T | [26 empty] | 010501010347AB83097E14358211543404572 | 283
일반용경질폴리염화비닐이음관 | ∮25mm, 90˚단곡관(DTS) | 개 | 24 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 47AB83097E14358211543404573 |  |  | 0105010103 | F | F | T | [26 empty] | 010501010347AB83097E14358211543404573 | 284
일반용경질폴리염화비닐이음관 | ∮40mm, 90˚단곡관(DTS) | 개 | 2 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 47AB83097E14358211543404570 |  |  | 0105010103 | F | F | T | [26 empty] | 010501010347AB83097E14358211543404570 | 285
일반용경질폴리염화비닐이음관 | ∮25mm, PVC티, DTS | 개 | 18 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 47AB83097E14358211543404571 |  |  | 0105010103 | F | F | T | [26 empty] | 010501010347AB83097E14358211543404571 | 286
일반용경질폴리염화비닐이음관 | ∮40mm, PVC티, DTS | 개 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 47AB83097E14358211543404576 |  |  | 0105010103 | F | F | T | [26 empty] | 010501010347AB83097E14358211543404576 | 287
일반용경질폴리염화비닐이음관 | ∮40mm, PVC소켓, DTS | 개 | 2 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 47AB83097E14358211543404577 |  |  | 0105010103 | F | F | T | [26 empty] | 010501010347AB83097E14358211543404577 | 288
일반용경질폴리염화비닐이음관 | ∮25mm, PVC소켓, DTS | 개 | 22 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 47AB83097E14358211543404574 |  |  | 0105010103 | F | F | T | [26 empty] | 010501010347AB83097E14358211543404574 | 289
관보온(아티론) | 10t*D25 | M | 88 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 47AB83097E14358211543404575 |  |  | 0105010103 | F | F | T | [26 empty] | 010501010347AB83097E14358211543404575 | 290
관보온(아티론) | 10t*D40 | M | 9 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 47AB83097E1435821154340457A |  |  | 0105010103 | F | F | T | [26 empty] | 010501010347AB83097E1435821154340457A | 291
일반행가(전산볼트) | D65 | 개소 | 49 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 47AB83097E1435821154340457B |  |  | 0105010103 | F | F | T | [26 empty] | 010501010347AB83097E1435821154340457B | 292
구멍뚫기(코어드릴) | D75, 콘크리트 150mm, 벽 | 개소 | 6 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 47AB83097E1435821154340446C |  |  | 0105010103 | F | F | T | [26 empty] | 010501010347AB83097E1435821154340446C | 293
유연호스 |  | 개 | 9 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 47AB83097E1435821154340446D |  |  | 0105010103 | F | F | T | [26 empty] | 010501010347AB83097E1435821154340446D | 294
0105010103
0105010103
0105010103
0105010103
0105010103
0105010103
0105010103
0105010103
0105010103
[ 합 계 ] | [10 empty] | 0 |  | TOTAL
0105010104 제어기및제어선설치공사 | [15 empty] | 0105010104
유선룸컨트롤러 |  | 개 | 9 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 47AB83097E1435821154340446F |  |  | 0105010104 | F | F | T | [26 empty] | 010501010447AB83097E1435821154340446F | 296
중앙제어기 | 16실 제어기 | 개 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 47AB83097E14358211543404468 |  |  | 0105010104 | F | F | T | [26 empty] | 010501010447AB83097E14358211543404468 | 297
제어통합관리장치 |  | 개 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 47AB83097E14358211543404469 |  |  | 0105010104 | F | F | T | [26 empty] | 010501010447AB83097E14358211543404469 | 298
제어선(통신선+중앙제어선) | CVV-SB 1.0㎟ x 2C | M | 223 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 47AB83097E1435821154340446A |  |  | 0105010104 | F | F | T | [26 empty] | 010501010447AB83097E1435821154340446A | 299
유선제어선(룸컨트롤러) | AWG22 0.5㎟ x 3C | M | 272 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 47AB83097E1435821154340446B |  |  | 0105010104 | F | F | T | [26 empty] | 010501010447AB83097E1435821154340446B | 300
금속가요전선관 | 16C,방수, 옥상노출 | M | 19 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 47AB83097E14358211543404464 |  |  | 0105010104 | F | F | T | [26 empty] | 010501010447AB83097E14358211543404464 | 301
금속가요전선관 | 16C,비방수, 실내은폐 | M | 420 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 47AB83097E14358211543404465 |  |  | 0105010104 | F | F | T | [26 empty] | 010501010447AB83097E14358211543404465 | 302
중앙제어기함 | 490*240*90, 3구 | 개 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 47AB83097E14358211543404B9B |  |  | 0105010104 | F | F | T | [26 empty] | 010501010447AB83097E14358211543404B9B | 303
0105010104
0105010104
0105010104
0105010104
0105010104
0105010104
0105010104
0105010104
0105010104
0105010104
0105010104
0105010104
0105010104
0105010104
[ 합 계 ] | [10 empty] | 0 |  | TOTAL
0105010105 배관커버및트레이설치공사 | [15 empty] | 0105010105
냉매배관 트레이및커버 | 300*150*1000(아연도 0.8T) | M | 4 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 47AB83097E14358211543404B99 |  |  | 0105010105 | F | F | T | [26 empty] | 010501010547AB83097E14358211543404B99 | 305
냉매배관 트레이받침대 | 300*400(아연도 0.8T), 1.5M 간격 | 개 | 4 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 47AB83097E14358211543404B98 |  |  | 0105010105 | F | F | T | [26 empty] | 010501010547AB83097E14358211543404B98 | 306
0105010105
0105010105
0105010105
0105010105
0105010105
0105010105
0105010105
0105010105
0105010105
0105010105
0105010105
0105010105
0105010105
0105010105
0105010105
0105010105
0105010105
0105010105
0105010105
0105010105
[ 합 계 ] | [10 empty] | 0 |  | TOTAL
0105010201 장비철거공사 | [15 empty] | 0105010201
천정형냉난방기철거후 재설치 | 천정형 | 대 | 5 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 47AB83097E14358211543404B9D |  |  | 0105010201 | F | F | T | [26 empty] | 010501020147AB83097E14358211543404B9D | 309
판넬 철거후 재설치 | 천정형 | 대 | 46 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 47AB83097E14358211543404B9C |  |  | 0105010201 | F | F | T | [26 empty] | 010501020147AB83097E14358211543404B9C | 310
실내기 비닐보양 | 천정형 | M2 | 232.15 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 47AB83097E14358211543404B93 |  |  | 0105010201 | F | F | T | [26 empty] | 010501020147AB83097E14358211543404B93 | 311
0105010201
0105010201
0105010201
0105010201
0105010201
0105010201
0105010201
0105010201
0105010201
0105010201
0105010201
0105010201
0105010201
0105010201
0105010201
0105010201
0105010201
0105010201
0105010201
[ 합 계 ] | [10 empty] | 0 |  | TOTAL
0105010202 배관철거공사 | [15 empty] | 0105010202
수도용PVC철거 | D35 | M | 5 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 47AB83097E14358211543404AF4 |  |  | 0105010202 | F | F | T | [26 empty] | 010501020247AB83097E14358211543404AF4 | 313
동관철거 | D15 이하 | M | 10 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 47AB83097E14358211543404AF5 |  |  | 0105010202 | F | F | T | [26 empty] | 010501020247AB83097E14358211543404AF5 | 314
관보온철거(고무발포) | D15x50T이하 | M | 10 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 47AB83097E14358211543404AF6 |  |  | 0105010202 | F | F | T | [26 empty] | 010501020247AB83097E14358211543404AF6 | 315
0105010202
0105010202
0105010202
0105010202
0105010202
0105010202
0105010202
0105010202
0105010202
0105010202
0105010202
0105010202
0105010202
0105010202
0105010202
0105010202
0105010202
0105010202
0105010202
[ 합 계 ] | [10 empty] | 0 |  | TOTAL
0105010203 제어선철거공사 | [15 empty] | 0105010203
케이블전선철거 | AWG22 0.5x3C | M | 156 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 47AB83097E14358211543404AF0 |  |  | 0105010203 | F | F | T | [26 empty] | 010501020347AB83097E14358211543404AF0 | 317
케이블전선철거 | CVV-SB 1.0x2C | M | 5 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 47AB83097E14358211543404AF1 |  |  | 0105010203 | F | F | T | [26 empty] | 010501020347AB83097E14358211543404AF1 | 318
0105010203
0105010203
0105010203
0105010203
0105010203
0105010203
0105010203
0105010203
0105010203
0105010203
0105010203
0105010203
0105010203
0105010203
0105010203
0105010203
0105010203
0105010203
0105010203
0105010203
[ 합 계 ] | [10 empty] | 0 |  | TOTAL
01050103 부대공사 | [15 empty] | 01050103
와이어메시 바닥깔기 | #4-100*100 | M2 | 2 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 47AB83097E14358211543404AF2 |  |  | 01050103 | F | F | T | [26 empty] | 0105010347AB83097E14358211543404AF2 | 320
합판 거푸집 설치 및 해체 | 2회 사용시, 0~7m까지 | M2 | 1.4 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 47AB83097E14358211543404AF3 |  |  | 01050103 | F | F | T | [26 empty] | 0105010347AB83097E14358211543404AF3 | 321
CONC인력비빔타설 | 1:2:4(300M3↓) | M3 | 0.3 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 47AB83097E14358211543404AFC |  |  | 01050103 | F | F | T | [26 empty] | 0105010347AB83097E14358211543404AFC | 322
우레탄방수 |  | M2 | 4 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 47AB83097E14358211543404AFD |  |  | 01050103 | F | F | T | [26 empty] | 0105010347AB83097E14358211543404AFD | 323
01050103
01050103
01050103
01050103
01050103
01050103
01050103
01050103
01050103
01050103
01050103
01050103
01050103
01050103
01050103
01050103
01050103
01050103
[ 합 계 ] | [10 empty] | 0 |  | TOTAL
01050104 보험료 및 부가가치세 | [15 empty] | 01050104
산 재 보 험 료 | 노무비x3.56% | 식 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 47AB83097E14358211543416948 |  |  | 01050104 | F | F | T | [26 empty] | 0105010447AB83097E14358211543416948 | 325
고 용 보 험 료 | 노무비x1.01% | 식 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 47AB83097E14358211543416949 |  |  | 01050104 | F | F | T | [26 empty] | 0105010447AB83097E14358211543416949 | 326
건 강 보 험 료 | 직접노무비x3.595% | 식 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 47AB83097E1435821154341694A |  |  | 01050104 | F | F | T | [26 empty] | 0105010447AB83097E1435821154341694A | 327
연 금 보 험 료 | 직접노무비x4.75% | 식 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 47AB83097E1435821154341694B |  |  | 01050104 | F | F | T | [26 empty] | 0105010447AB83097E1435821154341694B | 328
노인장기 요양보험료 | 건강보험료x13.14% | 식 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 47AB83097E1435821154341694C |  |  | 01050104 | F | F | T | [26 empty] | 0105010447AB83097E1435821154341694C | 329
산업안전보건관리비 | (재+직노)x3.11% | 식 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 47AB83097E1435821154341694D |  |  | 01050104 | F | F | T | [26 empty] | 0105010447AB83097E1435821154341694D | 330
환경보전비 | 직접공사비x0.3% | 식 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 47AB83097E1435821154341694E |  |  | 01050104 | F | F | T | [26 empty] | 0105010447AB83097E1435821154341694E | 331
석면분담금 | 노무비x0.006% | 식 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 47AB83097E1435821154341694F |  |  | 01050104 | F | F | T | [26 empty] | 0105010447AB83097E1435821154341694F | 332
임금채권부담금 | 노무비x0.09% | 식 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 47AB83097E14358211543416940 |  |  | 01050104 | F | F | T | [26 empty] | 0105010447AB83097E14358211543416940 | 333
부가가치세 |  | 식 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 47AB83097E14358211543416941 |  |  | 01050104 | F | F | T | [26 empty] | 0105010447AB83097E14358211543416941 | 334
01050104
01050104
01050104
01050104
01050104
01050104
01050104
01050104
01050104
01050104
01050104
01050104
[ 합 계 ] | [10 empty] | 0 |  | TOTAL
010502 전열교환기설치공사 | [15 empty] | 010502
공기순환기 | 350㎥/h (바이패스형) | 대 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 47AB83097E1435821154341617A |  |  | 010502 | F | F | T | [26 empty] | 01050247AB83097E1435821154341617A | 336
공기순환기 | 500㎥/h (바이패스형) | 대 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 47AB83097E1435821154341617B |  |  | 010502 | F | F | T | [26 empty] | 01050247AB83097E1435821154341617B | 337
덕트설치 기본 | 평균Φ150mm | 식 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 47AB83097E1435821154341606B |  |  | 010502 | F | F | T | [26 empty] | 01050247AB83097E1435821154341606B | 338
덕트설치 기본 | 평균Φ200mm | 식 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 47AB83097E1435821154341606A |  |  | 010502 | F | F | T | [26 empty] | 01050247AB83097E1435821154341606A | 339
스파이럴덕트설치 | 평균Φ200mm | m | 133 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 47AB83097E14358211543416069 |  |  | 010502 | F | F | T | [26 empty] | 01050247AB83097E14358211543416069 | 340
덕트보온 | 평균Φ200mm | ㎡ | 29 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 47AB83097E14358211543416068 |  |  | 010502 | F | F | T | [26 empty] | 01050247AB83097E14358211543416068 | 341
룸컨트롤러 |  | 개 | 4 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 47AB83097E1435821154341606F |  |  | 010502 | F | F | T | [26 empty] | 01050247AB83097E1435821154341606F | 342
중앙컨트롤러세트및설치 |  | 개 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 47AB83097E1435821154341606E |  |  | 010502 | F | F | T | [26 empty] | 01050247AB83097E1435821154341606E | 343
중앙컨트롤러용전선및전선관설치 |  | m | 120 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 47AB83097E1435821154341606D |  |  | 010502 | F | F | T | [26 empty] | 01050247AB83097E1435821154341606D | 344
컨트롤러제어용전선 | 1SQ×2C | m | 60 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 47AB83097E1435821154341606C |  |  | 010502 | F | F | T | [26 empty] | 01050247AB83097E1435821154341606C | 345
천장점검구 | (600×600㎜) | 개 | 4 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 47AB83097E14358211543416063 |  |  | 010502 | F | F | T | [26 empty] | 01050247AB83097E14358211543416063 | 346
외벽천공 | Φ150㎜ | 개 | 2 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 47AB83097E14358211543416062 |  |  | 010502 | F | F | T | [26 empty] | 01050247AB83097E14358211543416062 | 347
외벽천공 | Φ200㎜ | 개 | 6 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 47AB83097E143582115434270B9 |  |  | 010502 | F | F | T | [26 empty] | 01050247AB83097E143582115434270B9 | 348
010502
010502
010502
010502
010502
010502
010502
010502
010502
[ 합 계 ] | [10 empty] | 0 |  | TOTAL
0106 폐기물처리비(건축) | [15 empty] | 0106
혼합건설폐기물 | 그밖의건설폐기물에가연성5%이하 | TON | 3.5 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 46D886F136FA3F32D14A7057563 |  |  | 0106 | F | F | T | [26 empty] | 010646D886F136FA3F32D14A7057563 | 350
혼합건설폐기물 운반비 | 24톤 암롤트럭, 30km | TON | 3.5 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 46D886F136FA3F32D14A7057671 |  |  | 0106 | F | F | T | [26 empty] | 010646D886F136FA3F32D14A7057671 | 351
0106
0106
0106
0106
0106
0106
0106
0106
0106
0106
0106
0106
0106
0106
0106
0106
0106
0106
0106
0106
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL

## 공사설정 (hidden)
이 Sheet는 수정하지 마십시요
공사구분 | C | 타이틀
확정내역 | 원내역
자재단가적용 | 5
경비단가적용 | 5
품목코드형식 | XXXX-XXX-XXXX
내역금액소수점처리 | C | 1
일위대가내역소수점처리 | C | 2
단가명 | 조달청가격 | 물가자료 | 물가정보 | 거래가격 | 조사가격 | TTTTT
환율 | 0 | 0 | 0
시간당작업량 | R | 3
1회 사이클시간 | R | 3
시간당 작업사이클 | R | 3
일반변수 | C | 5
시간당 노임산출 계수 | A | 1/8*16/12*25/20 | 1/8*16/12*25/20 | 1/8*16/12*25/20 | 1/8*16/12*25/20
재료비 할증 계수 | 0 | 0
노무비 할증 계수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
경비 할증 계수 | 0 | 0
내역,일위대가 품명,규격,단위 따로적용
내역단가 소수점처리 | C | 1
코드 | 공종구분명 | 원가비목코드
1 | 작업부산물 | A3
2 | 운반비 | C1
3 | 관급자재비 | DJ
4 | 사급자재비 | D3
5 | 폐기물상차비 | CE
6 | 고자재비 | D4
7
8
9
A | ....
B | .....
C | ....
D | ....
E | ....
F | ....
G | ....
H | ....
I | ....
J | ....
단가 순서 | 1234