## 원가
공 사 원 가 계 산 서
공사명 [ 본관 물탱크 등 기계설비 교체 설계용역(물탱크 교체공사)(7층저수조실) ] [ 기계소방공사 ]
|  |  | 금 액 | 구 성 비 (%) | 비 고
순 공 사 원 가 | 재 료 비 | 직 접 재 료 비 | 38417939
작 업 설 . 부 산 물 등
|  | [소 계] | 38417939
| 노 무 비 | 직 접 노 무 비 | 10013650
|  | 간 접 노 무 비 | 1752388 | 직접노무비의 17.5%
|  | [소 계] | 11766038
| 경 비 | 기 계 경 비 | 2611
|  | 산 재 보 험 료 | 418870 | 노무비의 3.56%
|  | 고 용 보 험 료 | 118836 | 노무비의 1.01%
|  | 건 강 보 험 료 | 359990 | 직접노무비의 3.595%
|  | 노 인 장 기 요 양 보 험 료 | 47302 | 건강보험료의 13.14%
|  | 연 금 보 험 료 | 475648 | 직접노무비의 4.75%
|  | 산 업 안 전 보 건 관 리 비 | 1506222 | (재료비+직노+관급)*3.11% |  | 1506222 | 1807466.4
환 경 관 리 비
하 도 급 지 급 수 수 료
건 설 기 계 지 급 수 수 료
퇴 직 공 제 부 금 비
|  | 기 타 경 비 | 2509198 | (재료비+노무비)*5.0%
|  | 석 면 분 담 금 | 705 | 노무비의 0.006%
|  | 임 금 채 권 부 담 금 | 10589 | 노무비의 0.09%
|  | [소 계] | 5449971
계 |  |  | 55633948
일 반 관 리 비 |  |  | 4450715 | 계의 8%
이 윤 |  |  | 3249682 | (노무비+경비+일반관리비)*15%
작 업 부 산 물 |  |  | -46530
공 급 가 액 |  |  | 63287815
배 상 책 임 공 제 료 |  |  | 230367.6466 | 공급가액의 0.364%
부 가 가 치 세 |  |  | 6351818 | (공급가액+T.A.B)의 10%
도 급 금 액 |  |  | 69870000
분 담 금 공 사
도 급 자 관 급 |  |  |  | 부가가치세,조달수수료포함
관 급 자 관 급 |  |  |  | 부가가치세,조달수수료포함
결 정 금 액 |  |  | 69870000
#REF!

## 공종별집계표
공 종 별 집 계 표
[ 본관 물탱크 등 기계설비 교체 설계용역(물탱크 교체공사)(소방)(7층저수조실) ]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고 | 공종코드 | 변수 | 상위공종 | 공종구분 | 공종레벨 | 공종소계 | 원가계산서 연결금액
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
01 본관 물탱크 등 기계설비 교체 설계용역(물탱크 교체공사)(소방)(7층저수조실) |  |  | 1 | 32686970 | 32686970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32686970 | 32686970 |  | 01 |  |  |  | 1
0101 소화설비공사 |  |  | 1 | 32733500 | 32733500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32733500 | 32733500 |  | 0101 |  | 01 |  | 2
010101 장비설치공사 |  |  | 1 | 28740000 | 28740000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28740000 | 28740000 |  | 010101 |  | 0101 |  | 3
010102 소화배관공사 |  |  | 1 | 3993500 | 3993500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3993500 | 3993500 |  | 010102 |  | 0101 |  | 3
010103 철거공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010103 |  | 0101 |  | 3
010104 폐기물처리비 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010104 |  | 0101 |  | 3
0102 작업부산물 |  |  | 1 | -46530 | -46530 | 0 | 0 | 0 | 0 | -46530 | -46530 |  | 0102 |  | 01 |  | 2
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 32686970 |  | 0 |  | 0 |  | 32686970

## 공종별내역서
[ 본관 물탱크 등 기계설비 교체 설계용역(물탱크 교체공사)(소방)(7층저수조실) ]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고 | 품목코드 | 변수 | 설정 | 공종코드 | 일위 | 단산 | 자재 | 손료적용 | 손료저장 | 적용율 | JUK1 | JUK2 | JUK3 | JUK4 | JUK5 | JUK6 | JUK7 | JUK8 | JUK9 | JUK10 | JUK11 | JUK12 | JUK13 | JUK14 | JUK15 | JUK16 | JUK17 | JUK18 | JUK19 | JUK20 | 자재구분 | 공종구분 | 공종레벨 | 공종+자재 | 고유번호
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
010101 장비설치공사 | [15 empty] | 010101
연결송수가압펌프(다단터빈) | 2600LPMx120Mx125HP | 대 | 1 | 27540000 | 27540000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27540000 | 27540000 |  | 5965E42CB2F39614BAD245A6B6174A84680FFE |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 0101015965E42CB2F39614BAD245A6B6174A84680FFE | 2856
진동방지장치 | 펌프(편흡입) 25㎜ 125HP(90KW) 이하 | 조 | 1 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 1200000 |  | 5977D4E062B3C814B65B1541938FCE95A54F7B |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 0101015977D4E062B3C814B65B1541938FCE95A54F7B | 2854
일반펌프 설치 | 75 kw 이하 | 대 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 10 | 5E8154DFF2B39014E77E13D3125E55 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101015E8154DFF2B39014E77E13D3125E55 | 2855
펌프 방진가대 설치 | 75 kw 이하 | 대 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 11 | 5E8154DFF293E314126B34F5F283E7 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101015E8154DFF293E314126B34F5F283E7 | 2857
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 28740000 |  | 0 |  | 0 |  | 28740000 |  | TOTAL
010102 소화배관공사 | [15 empty] | 010102
백강관옥내배관 | D 25 | M | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 2 | 5E8124AB92633814ACDFAC850F04C4 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 0101025E8124AB92633814ACDFAC850F04C4 | 2859
백강관옥내배관(무용접) | D 100 | M | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 3 | 5E8124AB92633814ACDFAF5B9D694D |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 0101025E8124AB92633814ACDFAF5B9D694D | 2860
관보온(가교발포+매직) | 40TxD100 | M | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 7 | 5E8144F5E2B3D61468FE0DB5A2C093 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 0101025E8144F5E2B3D61468FE0DB5A2C093 | 2861
나사식 강관제 관이음쇠 | 백엘보 (나사) D25 | EA | 2 | 1640 | 3280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1640 | 3280 |  | 591D54A5C273DE14865E247B455575DC2FAF3A |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 010102591D54A5C273DE14865E247B455575DC2FAF3A | 2862
나사식 강관제 관이음쇠 | 백유니온 (나사) D25 | EA | 2 | 5230 | 10460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5230 | 10460 |  | 591D54A5C273DE14865E247B455575DC202615 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 010102591D54A5C273DE14865E247B455575DC202615 | 2863
나사식 강관제 관이음쇠 | 백니플 (나사) D25 | EA | 2 | 1510 | 3020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1510 | 3020 |  | 591D54A5C273DE14865E247B455575DC20246A |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 010102591D54A5C273DE14865E247B455575DC20246A | 2864
무용접엘보(아연도) | D100 | EA | 12 | 20500 | 246000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20500 | 246000 |  | 591D54A5C273DE14865F356DF66B6556571B13 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 010102591D54A5C273DE14865F356DF66B6556571B13 | 2865
무용접티이(아연도) | D100 | EA | 3 | 37000 | 111000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37000 | 111000 |  | 591D54A5C273DE14865F356DF66B6556571FF8 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 010102591D54A5C273DE14865F356DF66B6556571FF8 | 2866
무용접후렌지아답타니플 | D100 | EA | 45 | 55540 | 2499300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55540 | 2499300 |  | 591D54A5C273DE14865F356DF66B65565BF6AD |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 010102591D54A5C273DE14865F356DF66B65565BF6AD | 2867
무용접고정식커플링(아연도) | D100 | EA | 48 | 14100 | 676800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14100 | 676800 |  | 591D54A5C273DE14865F356DF66B65565BF01B |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 010102591D54A5C273DE14865F356DF66B65565BF01B | 2868
무용접후렉시블커플링(아연도) | D100 | EA | 30 | 14700 | 441000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14700 | 441000 |  | 591D54A5C273DE14865F356DF66B65554BA703 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 010102591D54A5C273DE14865F356DF66B65554BA703 | 2869
청동게이트밸브 | D 25 (10KG) | EA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 14 | 5E8164C402637F14837CF151A40F09 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 0101025E8164C402637F14837CF151A40F09 | 2870
주강글로브밸브 | D100 (20KG) | EA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 15 | 5E8164C402535D14795F9F0908C1BA |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 0101025E8164C402535D14795F9F0908C1BA | 2871
주철스트레이너 | D100 (10KG) | EA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 16 | 5E8164C40233A8146E49054801B55A |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 0101025E8164C40233A8146E49054801B55A | 2872
스모렌스키체크밸브 | D 100 (10KG) | EA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 18 | 5E8164C402238814F68AE2FFA1C447 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 0101025E8164C402238814F68AE2FFA1C447 | 2873
스모렌스키체크밸브 | D100 (20KG) | EA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 19 | 5E8164C402238814F68AE381F20FBB |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 0101025E8164C402238814F68AE381F20FBB | 2874
바깥나사게이트(댐퍼스위치) | D100 (10KG) | EA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 28 | 5E81B4449263DC1496512391C2F54A |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 0101025E81B4449263DC1496512391C2F54A | 2875
바깥나사게이트밸브 | D100 (20KG) | EA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 27 | 5E81B4449263DC149651228AD1C589 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 0101025E81B4449263DC149651228AD1C589 | 2876
바깥나사게이크밸브(템퍼스위치) | D100 (20KG) | EA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 29 | 5E81B4449263DC14965124B8D4953A |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 0101025E81B4449263DC14965124B8D4953A | 2877
후렉시블죠인트(BELLOWS) | D100 (10KG) | EA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 22 | 5E8164CD6253F314A49E40B69CA3A8 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 0101025E8164CD6253F314A49E40B69CA3A8 | 2878
후렉시블죠인트(BELLOWS) | D100 (20KG) | EA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 23 | 5E8164CD6253F314A49E430BF20882 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 0101025E8164CD6253F314A49E430BF20882 | 2879
수격방지기(W.H.C) | D100 | 개 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 24 | 5E8164CE02B356148236D37B9D76BA |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 0101025E8164CE02B356148236D37B9D76BA | 2880
여과망 | D100 (10KG) | EA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 17 | 5E8164C40233A9147CEAC944EBDB2A |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 0101025E8164C40233A9147CEAC944EBDB2A | 2881
밸브보온 (함석마감) | 50TxD100 | 개소 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 9 | 5E8144F332B38E148953F87F6DEF48 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 0101025E8144F332B38E148953F87F6DEF48 | 2882
후로우쎌유량계설치 | D100 | EA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 32 | 5E81B44FB2C3BF14A16B61C795C1E4 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 0101025E81B44FB2C3BF14A16B61C795C1E4 | 2883
릴리프밸브 | D 25 | EA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 30 | 5E81B44492135914F67BE7A5E0D90C |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 0101025E81B44492135914F67BE7A5E0D90C | 2884
압력계설치(백관) | 2-35KG/CM2 | 조 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 25 | 5E81742F92D30614972E4A29C1D289 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 0101025E81742F92D30614972E4A29C1D289 | 2885
일반행거(전산볼트) | D100 | 개소 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 26 | 5E818416D243FA148EC2556ED9C5F5 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 0101025E818416D243FA148EC2556ED9C5F5 | 2886
U자형볼트/너트 | 비절연, D100 | EA | 4 | 660 | 2640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 2640 |  | 596564D682238214EFEC0C94C867B95A083A67 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 010102596564D682238214EFEC0C94C867B95A083A67 | 2887
010102
010102
010102
010102
010102
010102
010102
010102
010102
010102
010102
010102
010102
010102
010102
010102
010102
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 3993500 |  | 0 |  | 0 |  | 3993500 |  | TOTAL
010103 철거공사 | [15 empty] | 010103
배관 해체/강관 | D100mm이하, 강관 | m | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 35 | 5E8014D642C3881410CBED92B78A15 |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 0101035E8014D642C3881410CBED92B78A15 | 2889
배관보온 해체/발포폴리에틸렌보온재 | D100, 보온두께 50mm 이하, 발포폴리에틸렌보온재 | m | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 36 | 5E8014D642F35D149612B5508487F8 |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 0101035E8014D642F35D149612B5508487F8 | 2890
펌프 철거 | 125HP 이하 | 대 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 34 | 5E81D49D5243261449EB2929C85FA1 |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 0101035E81D49D5243261449EB2929C85FA1 | 2891
010103
010103
010103
010103
010103
010103
010103
010103
010103
010103
010103
010103
010103
010103
010103
010103
010103
010103
010103
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL
010104 폐기물처리비 | [15 empty] | 010104
배관보온 철거 | D100 | M | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 33 | 5E81D49D5243261449EA0A58F287A3 |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 0101045E81D49D5243261449EA0A58F287A3 | 2710
폐기물처리비 | 24TON 30KM | TON | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 1 | 5E4F44D0922300142AFB666D13664C |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 0101045E4F44D0922300142AFB666D13664C | 2711
010104
010104
010104
010104
010104
010104
010104
010104
010104
010104
010104
010104
010104
010104
010104
010104
010104
010104
010104
010104
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL
0102 작업부산물 | [15 empty] | 0102
고철 |  | Kg | -110 | 423 | -46530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423 | -46530 |  | 594AB431B213A314012EE985AE1B448D706315 |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 0102594AB431B213A314012EE985AE1B448D706315 | 2713
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
[ 합 계 ] |  |  |  |  | -46530 |  | 0 |  | 0 |  | -46530 |  | TOTAL

## 일위대가목록
일 위 대 가 목 록
[ 본관 물탱크 등 기계설비 교체 설계용역(물탱크 교체공사)(소방)(7층저수조실) ]
코 드 | 품 명 | 규 격 | 단위 | 재 료 비 | 노 무 비 | 경 비 | 합 계 | 번 호 | 비 고 | 노임계수 | 할증 | 품셈개요 | 장비일위
5E4F44D0922300142AFB666D13664C | 폐기물처리비 | 24TON 30KM | TON |  |  |  | 0 | 호표 1
5E8124AB92633814ACDFAC850F04C4 | 백강관옥내배관 | D 25 | M |  |  |  | 0 | 호표 2 |  |  |  | 기계 1-1-3
5E8124AB92633814ACDFAF5B9D694D | 백강관옥내배관(무용접) | D 100 | M |  |  |  | 0 | 호표 3 |  |  |  | 기계 1-1-4
5E8124AB92633814ACDE8683BD12CE | 나사식 접합 및 배관 | D25, 옥내일반 | m |  |  |  | 0 | 호표 4 |  |  |  | 기계 1-1-3
5E8124AB9273DE14CFAEA0EF026B1D | 그루브조인트식 접합 및 배관 | D100, 옥내일반 | m |  |  |  | 0 | 호표 5 |  |  |  | 기계 1-1-4
5E8144F6F213221480BD5613639BBE | 관보온/발포폴리에틸렌보온재 | D100, 보온두께 50mm 이하, 일반접합, 옥내일반, 매직 | m |  |  |  | 0 | 호표 6 |  |  |  | 기계 3-1-1
5E8144F5E2B3D61468FE0DB5A2C093 | 관보온(가교발포+매직) | 40TxD100 | M |  |  |  | 0 | 호표 7 |  |  |  | 기계 3-1-1
5E8144F4C223001461451F058B3E6C | 밸브보온/함석마감 | D100 | 개소 |  |  |  | 0 | 호표 8 |  |  |  | 기계 3-2-2
5E8144F332B38E148953F87F6DEF48 | 밸브보온 (함석마감) | 50TxD100 | 개소 |  |  |  | 0 | 호표 9 |  |  |  | 기계 3-2-2
5E8154DFF2B39014E77E13D3125E55 | 일반펌프 설치 | 75 kw 이하 | 대 |  |  |  | 0 | 호표 10 |  |  |  | 기계 4-1-1
5E8154DFF293E314126B34F5F283E7 | 펌프 방진가대 설치 | 75 kw 이하 | 대 |  |  |  | 0 | 호표 11 |  |  |  | 기계 4-1-3
5E8164C4027303149F66D9C5F487A0 | 일반밸브 및 콕류 설치 | D15∼25 | 개 |  |  |  | 0 | 호표 12 |  |  |  | 기계 5-1-1
5E8164C4027303149F66D9C5F02CB0 | 일반밸브 및 콕류 설치 | D100 | 개 |  |  |  | 0 | 호표 13 |  |  |  | 기계 5-1-1
5E8164C402637F14837CF151A40F09 | 청동게이트밸브 | D 25 (10KG) | EA |  |  |  | 0 | 호표 14 |  |  |  | 기계 5-1-1
5E8164C402535D14795F9F0908C1BA | 주강글로브밸브 | D100 (20KG) | EA |  |  |  | 0 | 호표 15 |  |  |  | 기계 5-1-1
5E8164C40233A8146E49054801B55A | 주철스트레이너 | D100 (10KG) | EA |  |  |  | 0 | 호표 16 |  |  |  | 기계 5-1-1
5E8164C40233A9147CEAC944EBDB2A | 여과망 | D100 (10KG) | EA |  |  |  | 0 | 호표 17 |  |  |  | 기계 5-1-1
5E8164C402238814F68AE2FFA1C447 | 스모렌스키체크밸브 | D 100 (10KG) | EA |  |  |  | 0 | 호표 18 |  |  |  | 기계 5-1-1
5E8164C402238814F68AE381F20FBB | 스모렌스키체크밸브 | D100 (20KG) | EA |  |  |  | 0 | 호표 19 |  |  |  | 기계 5-1-1
5E8164C632531E143133CA732B4A4B | 플랙시블커넥터 설치 | D100 | 개 |  |  |  | 0 | 호표 20 |  |  |  | 기계 5-3-2
5E8164C1B233C31450BF33CBADEA07 | 수격방지기 | D100 | 개 |  |  |  | 0 | 호표 21 |  |  |  | 기계 5-4-1
5E8164CD6253F314A49E40B69CA3A8 | 후렉시블죠인트(BELLOWS) | D100 (10KG) | EA |  |  |  | 0 | 호표 22 |  |  |  | 기계 5-3-2
5E8164CD6253F314A49E430BF20882 | 후렉시블죠인트(BELLOWS) | D100 (20KG) | EA |  |  |  | 0 | 호표 23 |  |  |  | 기계 5-3-2
5E8164CE02B356148236D37B9D76BA | 수격방지기(W.H.C) | D100 | 개 |  |  |  | 0 | 호표 24 |  |  |  | 기계 5-4-1
5E81742F92D30614972E4A29C1D289 | 압력계설치(백관) | 2-35KG/CM2 | 조 |  |  |  | 0 | 호표 25 |  |  |  | 기계 5-1-1
5E818416D243FA148EC2556ED9C5F5 | 일반행거(전산볼트) | D100 | 개소 |  |  |  | 0 | 호표 26 |  |  |  | 대한건설협회
5E81B4449263DC149651228AD1C589 | 바깥나사게이트밸브 | D100 (20KG) | EA |  |  |  | 0 | 호표 27 |  |  |  | 기계 5-1-1
5E81B4449263DC1496512391C2F54A | 바깥나사게이트(댐퍼스위치) | D100 (10KG) | EA |  |  |  | 0 | 호표 28 |  |  |  | 기계 5-1-1
5E81B4449263DC14965124B8D4953A | 바깥나사게이크밸브(템퍼스위치) | D100 (20KG) | EA |  |  |  | 0 | 호표 29 |  |  |  | 기계 5-1-1
5E81B44492135914F67BE7A5E0D90C | 릴리프밸브 | D 25 | EA |  |  |  | 0 | 호표 30 |  |  |  | 기계 5-1-1
5E81B441C203B014EA3CD756F69E6F | 유량측정장치 설치 | 유량측정장치 | 조 |  |  |  | 0 | 호표 31 |  |  |  | 기계 10-6-1
5E81B44FB2C3BF14A16B61C795C1E4 | 후로우쎌유량계설치 | D100 | EA |  |  |  | 0 | 호표 32 |  |  |  | 기계 10-6-1
5E81D49D5243261449EA0A58F287A3 | 배관보온 철거 | D100 | M |  |  |  | 0 | 호표 33 |  |  |  | 유지관리 4-1-4
5E81D49D5243261449EB2929C85FA1 | 펌프 철거 | 125HP 이하 | 대 |  |  |  | 0 | 호표 34 |  |  |  | 유지관리 4-1-6
5E8014D642C3881410CBED92B78A15 | 배관 해체/강관 | D100mm이하, 강관 | m |  |  |  | 0 | 호표 35 |  |  |  | 유지관리 4-1-1
5E8014D642F35D149612B5508487F8 | 배관보온 해체/발포폴리에틸렌보온재 | D100, 보온두께 50mm 이하, 발포폴리에틸렌보온재 | m |  |  |  | 0 | 호표 36 |  |  |  | 유지관리 4-1-4

## 일위대가
[ 본관 물탱크 등 기계설비 교체 설계용역(물탱크 교체공사)(소방)(7층저수조실) ]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고 | 일위대가 | 품목코드 | 일위 | 단산 | 자재 | 손료적용 | 손료저장 | 적용율 | JUK1 | JUK2 | JUK3 | JUK4 | JUK5 | JUK6 | JUK7 | JUK8 | JUK9 | JUK10 | JUK11 | JUK12 | JUK13 | JUK14 | JUK15 | JUK16 | JUK17 | JUK18 | JUK19 | JUK20 | 할증적용 | 할증저장 | 할증율 | HAL1 | HAL2 | HAL3 | 자재구분 | 일위대가+자재 | 장비일위 | 설정 | 할증체크
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
폐기물처리비 24TON 30KM TON ( 호표 1 ) | [12 empty] | 5E4F44D0922300142AFB666D13664C
폐기물반입수수료 | 혼합폐기물 | TON | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5E4F44D0922300142AFB666D13664C | 5E4F44D0922300142B800BD9260D36 | F | F | T | [30 empty] | 5E4F44D0922300142AFB666D13664C5E4F44D0922300142B800BD9260D36
건설폐기물상차비 | 24톤 암롤트럭,30KM | TON | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5E4F44D0922300142AFB666D13664C | 5E4F44D0922300142B800BDAC3B23C | F | F | T | [30 empty] | 5E4F44D0922300142AFB666D13664C5E4F44D0922300142B800BDAC3B23C
건설폐기물운반비 | 24톤 암롤트럭,30KM | TON | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5E4F44D0922300142AFB666D13664C | 5E4F44D0922300142B800BDEA1D68B | F | F | T | [30 empty] | 5E4F44D0922300142AFB666D13664C5E4F44D0922300142B800BDEA1D68B
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL | TOTAL
백강관옥내배관 D 25 M 기계 1-1-3 ( 호표 2 ) | [12 empty] | 5E8124AB92633814ACDFAC850F04C4
배관용 탄소강관 | 백관 (SPP), D25, 반제품 | M | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5E8124AB92633814ACDFAC850F04C4 | 591D54A5C273DE1484AA29B344E6C43BEDD99B | F | F | T |  |  |  | 1 | [26 empty] | 5E8124AB92633814ACDFAC850F04C4591D54A5C273DE1484AA29B344E6C43BEDD99B
잡재료비 | 주재료비의 3% | 식 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5E8124AB92633814ACDFAC850F04C4 | 5F5584B0B2C30F14C17CE25B64F6001 | F | F | F | 0 | 0 | 0.03 | [27 empty] | 5E8124AB92633814ACDFAC850F04C45F5584B0B2C30F14C17CE25A5FB0122
나사식 접합 및 배관 | D25, 옥내일반 | m | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 4 | 5E8124AB92633814ACDFAC850F04C4 | 5E8124AB92633814ACDE8683BD12CE | T | F | F | [30 empty] | 5E8124AB92633814ACDFAC850F04C45E8124AB92633814ACDE8683BD12CE
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL | TOTAL
백강관옥내배관(무용접) D 100 M 기계 1-1-4 ( 호표 3 ) | [12 empty] | 5E8124AB92633814ACDFAF5B9D694D
배관용 탄소강관 | 백관 (SPP), D100, 반제품 | M | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5E8124AB92633814ACDFAF5B9D694D | 591D54A5C273DE1484AA29B344E6C43BEDDE1C | F | F | T |  |  |  | 1 | [26 empty] | 5E8124AB92633814ACDFAF5B9D694D591D54A5C273DE1484AA29B344E6C43BEDDE1C
잡재료비 | 주재료비의 3% | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5E8124AB92633814ACDFAF5B9D694D | 5F5584B0B2C30F14C17CE25B64F6001 | F | F | F | 0 | 0 | 0.03 | [27 empty] | 5E8124AB92633814ACDFAF5B9D694D5F5584B0B2C30F14C17CE25A5CF6118
그루브조인트식 접합 및 배관 | D100, 옥내일반 | m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 5 | 5E8124AB92633814ACDFAF5B9D694D | 5E8124AB9273DE14CFAEA0EF026B1D | T | F | F | [30 empty] | 5E8124AB92633814ACDFAF5B9D694D5E8124AB9273DE14CFAEA0EF026B1D
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL | TOTAL
나사식 접합 및 배관 D25, 옥내일반 m 기계 1-1-3 ( 호표 4 ) | [12 empty] | 5E8124AB92633814ACDE8683BD12CE
배관공 | 일반공사 직종 | 인 | 0.06 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5E8124AB92633814ACDE8683BD12CE | 5E9074F272D337147E73E87FE92B1A07AED9C5 | F | F | T |  |  |  | 1 | [26 empty] | 5E8124AB92633814ACDE8683BD12CE5E9074F272D337147E73E87FE92B1A07AED9C5
보통인부 | 일반공사 직종 | 인 | 0.02 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5E8124AB92633814ACDE8683BD12CE | 5E9074F272D337147E73E87FE92B1A07AEDAD1 | F | F | T |  |  |  | 1 | [26 empty] | 5E8124AB92633814ACDE8683BD12CE5E9074F272D337147E73E87FE92B1A07AEDAD1
공구손료및기계경비 | 노무비의 2% | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5E8124AB92633814ACDE8683BD12CE | 5F5584B0B2C30F14C17CE25B64F6001 | F | F | F | 1 | 0 | 0.02 | [27 empty] | 5E8124AB92633814ACDE8683BD12CE5F5584B0B2C30F14C17CE25B64F6001
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL | TOTAL
그루브조인트식 접합 및 배관 D100, 옥내일반 m 기계 1-1-4 ( 호표 5 ) | [12 empty] | 5E8124AB9273DE14CFAEA0EF026B1D
배관공 | 일반공사 직종 | 인 | 0.214 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5E8124AB9273DE14CFAEA0EF026B1D | 5E9074F272D337147E73E87FE92B1A07AED9C5 | F | F | T |  |  |  | 1 | [26 empty] | 5E8124AB9273DE14CFAEA0EF026B1D5E9074F272D337147E73E87FE92B1A07AED9C5
보통인부 | 일반공사 직종 | 인 | 0.071 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5E8124AB9273DE14CFAEA0EF026B1D | 5E9074F272D337147E73E87FE92B1A07AEDAD1 | F | F | T |  |  |  | 1 | [26 empty] | 5E8124AB9273DE14CFAEA0EF026B1D5E9074F272D337147E73E87FE92B1A07AEDAD1
공구손료및기계경비 | 노무비의 2% | 식 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5E8124AB9273DE14CFAEA0EF026B1D | 5F5584B0B2C30F14C17CE25B64F6001 | F | F | F | 1 | 0 | 0.02 | [27 empty] | 5E8124AB9273DE14CFAEA0EF026B1D5F5584B0B2C30F14C17CE25B64F6001
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL | TOTAL
관보온/발포폴리에틸렌보온재 D100, 보온두께 50mm 이하, 일반접합, 옥내일반, 매직 m 기계 3-1-1 ( 호표 6 ) | [12 empty] | 5E8144F6F213221480BD5613639BBE
보온공 | 일반공사 직종 | 인 | 0.08 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5E8144F6F213221480BD5613639BBE | 5E9074F272D337147E73E87FE92B1A07AEDE4A | F | F | T | [30 empty] | 5E8144F6F213221480BD5613639BBE5E9074F272D337147E73E87FE92B1A07AEDE4A
보통인부 | 일반공사 직종 | 인 | 0.04 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5E8144F6F213221480BD5613639BBE | 5E9074F272D337147E73E87FE92B1A07AEDAD1 | F | F | T | [30 empty] | 5E8144F6F213221480BD5613639BBE5E9074F272D337147E73E87FE92B1A07AEDAD1
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL | TOTAL
관보온(가교발포+매직) 40TxD100 M 기계 3-1-1 ( 호표 7 ) | [12 empty] | 5E8144F5E2B3D61468FE0DB5A2C093
관보온재 | 가교발포(난연), 40TxD100 | M | 1.05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5E8144F5E2B3D61468FE0DB5A2C093 | 591D54A5C233601421A5025E871D1BBFE6CB33 | F | F | T |  |  |  | 1 | [26 empty] | 5E8144F5E2B3D61468FE0DB5A2C093591D54A5C233601421A5025E871D1BBFE6CB33
잡재료비 | 주재료비의 3% | 식 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5E8144F5E2B3D61468FE0DB5A2C093 | 5F5584B0B2C30F14C17CE25B64F6001 | F | F | F | 0 | 0 | 0.03 | [27 empty] | 5E8144F5E2B3D61468FE0DB5A2C0935F5584B0B2C30F14C17CE25A5922148
슈퍼매직 303 | 0.2t, 100mm*15m | ㎡ | 0.86 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5E8144F5E2B3D61468FE0DB5A2C093 | 591D54A5C233601421A5025E856873E6AEA2C1 | F | F | T | [30 empty] | 5E8144F5E2B3D61468FE0DB5A2C093591D54A5C233601421A5025E856873E6AEA2C1
AL 밴드 | 0.3*30W | M | 0.74 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5E8144F5E2B3D61468FE0DB5A2C093 | 591D54A5C233601421A5025E856873E6AEA2C0 | F | F | T | [30 empty] | 5E8144F5E2B3D61468FE0DB5A2C093591D54A5C233601421A5025E856873E6AEA2C0
관보온/발포폴리에틸렌보온재 | D100, 보온두께 50mm 이하, 일반접합, 옥내일반, 매직 | m | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 6 | 5E8144F5E2B3D61468FE0DB5A2C093 | 5E8144F6F213221480BD5613639BBE | T | F | F | [30 empty] | 5E8144F5E2B3D61468FE0DB5A2C0935E8144F6F213221480BD5613639BBE
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL | TOTAL
밸브보온/함석마감 D100 개소 기계 3-2-2 ( 호표 8 ) | [12 empty] | 5E8144F4C223001461451F058B3E6C
보온공 | 일반공사 직종 | 인 | 0.288 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 5E8144F4C223001461451F058B3E6C | 5E9074F272D337147E73E87FE92B1A07AEDE4A | F | F | T | [30 empty] | 5E8144F4C223001461451F058B3E6C5E9074F272D337147E73E87FE92B1A07AEDE4A
보통인부 | 일반공사 직종 | 인 | 0.046 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 5E8144F4C223001461451F058B3E6C | 5E9074F272D337147E73E87FE92B1A07AEDAD1 | F | F | T | [30 empty] | 5E8144F4C223001461451F058B3E6C5E9074F272D337147E73E87FE92B1A07AEDAD1
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL | TOTAL
밸브보온 (함석마감) 50TxD100 개소 기계 3-2-2 ( 호표 9 ) | [12 empty] | 5E8144F332B38E148953F87F6DEF48
유리면매트 | 유리솜, 밀도40kg/㎥, 50t | ㎡ | 0.881 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 5E8144F332B38E148953F87F6DEF48 | 596574FF528333141B4E73FA5C5F5F16161874 | F | F | T |  |  |  | 1 | [26 empty] | 5E8144F332B38E148953F87F6DEF48596574FF528333141B4E73FA5C5F5F16161874
잡재료비 | 주재료비의 3% | 식 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 5E8144F332B38E148953F87F6DEF48 | 5F5584B0B2C30F14C17CE25B64F6001 | F | F | F | 0 | 0 | 0.03 | [27 empty] | 5E8144F332B38E148953F87F6DEF485F5584B0B2C30F14C17CE25B62C8061
착색아연도강판 | 0.4Tx914x1829 | m2 | 1.72 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 5E8144F332B38E148953F87F6DEF48 | 596574FF52C3AF14CF34F51567E313A889E245 | F | F | T | [30 empty] | 5E8144F332B38E148953F87F6DEF48596574FF52C3AF14CF34F51567E313A889E245
밸브보온/함석마감 | D100 | 개소 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 호표 8 | 5E8144F332B38E148953F87F6DEF48 | 5E8144F4C223001461451F058B3E6C | T | F | F | [30 empty] | 5E8144F332B38E148953F87F6DEF485E8144F4C223001461451F058B3E6C
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL | TOTAL
일반펌프 설치 75 kw 이하 대 기계 4-1-1 ( 호표 10 ) | [12 empty] | 5E8154DFF2B39014E77E13D3125E55
기계설비공 | 일반공사 직종 | 인 | 9.357 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5E8154DFF2B39014E77E13D3125E55 | 5E9074F272D337147E73E87FE92B1A07AEDF55 | F | F | T |  |  |  | 1 | [26 empty] | 5E8154DFF2B39014E77E13D3125E555E9074F272D337147E73E87FE92B1A07AEDF55
보통인부 | 일반공사 직종 | 인 | 3.099 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5E8154DFF2B39014E77E13D3125E55 | 5E9074F272D337147E73E87FE92B1A07AEDAD1 | F | F | T |  |  |  | 1 | [26 empty] | 5E8154DFF2B39014E77E13D3125E555E9074F272D337147E73E87FE92B1A07AEDAD1
공구손료및기계경비 | 노무비의 3% | 식 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5E8154DFF2B39014E77E13D3125E55 | 5F5584B0B2C30F14C17CE25B64F6001 | F | F | F | 1 | 0 | 0.03 | [27 empty] | 5E8154DFF2B39014E77E13D3125E555F5584B0B2C30F14C17CE25B64F6001
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL | TOTAL
펌프 방진가대 설치 75 kw 이하 대 기계 4-1-3 ( 호표 11 ) | [12 empty] | 5E8154DFF293E314126B34F5F283E7
기계설비공 | 일반공사 직종 | 인 | 2.378 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5E8154DFF293E314126B34F5F283E7 | 5E9074F272D337147E73E87FE92B1A07AEDF55 | F | F | T | [30 empty] | 5E8154DFF293E314126B34F5F283E75E9074F272D337147E73E87FE92B1A07AEDF55
보통인부 | 일반공사 직종 | 인 | 0.758 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5E8154DFF293E314126B34F5F283E7 | 5E9074F272D337147E73E87FE92B1A07AEDAD1 | F | F | T | [30 empty] | 5E8154DFF293E314126B34F5F283E75E9074F272D337147E73E87FE92B1A07AEDAD1
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL | TOTAL
일반밸브 및 콕류 설치 D15∼25 개 기계 5-1-1 ( 호표 12 ) | [12 empty] | 5E8164C4027303149F66D9C5F487A0
배관공 | 일반공사 직종 | 인 | 0.05 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5E8164C4027303149F66D9C5F487A0 | 5E9074F272D337147E73E87FE92B1A07AED9C5 | F | F | T |  |  |  | 1 | [26 empty] | 5E8164C4027303149F66D9C5F487A05E9074F272D337147E73E87FE92B1A07AED9C5
공구손료및기계경비 | 노무비의 2% | 식 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5E8164C4027303149F66D9C5F487A0 | 5F5584B0B2C30F14C17CE25B64F6001 | F | F | F | 1 | 0 | 0.02 | [27 empty] | 5E8164C4027303149F66D9C5F487A05F5584B0B2C30F14C17CE25B64F6001
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL | TOTAL
일반밸브 및 콕류 설치 D100 개 기계 5-1-1 ( 호표 13 ) | [12 empty] | 5E8164C4027303149F66D9C5F02CB0
배관공 | 일반공사 직종 | 인 | 0.214 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5E8164C4027303149F66D9C5F02CB0 | 5E9074F272D337147E73E87FE92B1A07AED9C5 | F | F | T |  |  |  | 1 | [26 empty] | 5E8164C4027303149F66D9C5F02CB05E9074F272D337147E73E87FE92B1A07AED9C5
보통인부 | 일반공사 직종 | 인 | 0.105 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5E8164C4027303149F66D9C5F02CB0 | 5E9074F272D337147E73E87FE92B1A07AEDAD1 | F | F | T |  |  |  | 1 | [26 empty] | 5E8164C4027303149F66D9C5F02CB05E9074F272D337147E73E87FE92B1A07AEDAD1
공구손료및기계경비 | 노무비의 2% | 식 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5E8164C4027303149F66D9C5F02CB0 | 5F5584B0B2C30F14C17CE25B64F6001 | F | F | F | 1 | 0 | 0.02 | [27 empty] | 5E8164C4027303149F66D9C5F02CB05F5584B0B2C30F14C17CE25B64F6001
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL | TOTAL
청동게이트밸브 D 25 (10KG) EA 기계 5-1-1 ( 호표 14 ) | [12 empty] | 5E8164C402637F14837CF151A40F09
게이트 밸브 | 청동,10kg,D25 | EA | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5E8164C402637F14837CF151A40F09 | 591D54A5C273DD14F97CB17DB13E4AE9E76C87 | F | F | T | [30 empty] | 5E8164C402637F14837CF151A40F09591D54A5C273DD14F97CB17DB13E4AE9E76C87
일반밸브 및 콕류 설치 | D15∼25 | 개 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 12 | 5E8164C402637F14837CF151A40F09 | 5E8164C4027303149F66D9C5F487A0 | T | F | F | [30 empty] | 5E8164C402637F14837CF151A40F095E8164C4027303149F66D9C5F487A0
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL | TOTAL
주강글로브밸브 D100 (20KG) EA 기계 5-1-1 ( 호표 15 ) | [12 empty] | 5E8164C402535D14795F9F0908C1BA
글로브 밸브 | 주강,20kg,D100 | EA | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5E8164C402535D14795F9F0908C1BA | 591D54A5C273DD14F97CB32F88D123480AE165 | F | F | T | [30 empty] | 5E8164C402535D14795F9F0908C1BA591D54A5C273DD14F97CB32F88D123480AE165
일반밸브 및 콕류 설치 | D100 | 개 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 13 | 5E8164C402535D14795F9F0908C1BA | 5E8164C4027303149F66D9C5F02CB0 | T | F | F | [30 empty] | 5E8164C402535D14795F9F0908C1BA5E8164C4027303149F66D9C5F02CB0
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL | TOTAL
주철스트레이너 D100 (10KG) EA 기계 5-1-1 ( 호표 16 ) | [12 empty] | 5E8164C40233A8146E49054801B55A
스트레이너 | 후랜지, 10kg, D100 | EA | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5E8164C40233A8146E49054801B55A | 591D54A5C273DE1480CF59E2E3AAD6D9515291 | F | F | T | [30 empty] | 5E8164C40233A8146E49054801B55A591D54A5C273DE1480CF59E2E3AAD6D9515291
일반밸브 및 콕류 설치 | D100 | 개 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 13 | 5E8164C40233A8146E49054801B55A | 5E8164C4027303149F66D9C5F02CB0 | T | F | F | [30 empty] | 5E8164C40233A8146E49054801B55A5E8164C4027303149F66D9C5F02CB0
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL | TOTAL
여과망 D100 (10KG) EA 기계 5-1-1 ( 호표 17 ) | [12 empty] | 5E8164C40233A9147CEAC944EBDB2A
스트레이너 | 여과망, D100 | EA | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5E8164C40233A9147CEAC944EBDB2A | 591D54A5C273DE1480CF59E2E3AAD6D950B37D | F | F | T | [30 empty] | 5E8164C40233A9147CEAC944EBDB2A591D54A5C273DE1480CF59E2E3AAD6D950B37D
일반밸브 및 콕류 설치 | D100 | 개 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 13 | 5E8164C40233A9147CEAC944EBDB2A | 5E8164C4027303149F66D9C5F02CB0 | T | F | F | [30 empty] | 5E8164C40233A9147CEAC944EBDB2A5E8164C4027303149F66D9C5F02CB0
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL | TOTAL
스모렌스키체크밸브 D 100 (10KG) EA 기계 5-1-1 ( 호표 18 ) | [12 empty] | 5E8164C402238814F68AE2FFA1C447
체크 밸브 | 스모렌스키,D100 | EA | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5E8164C402238814F68AE2FFA1C447 | 591D54A5C273DD14F9750B6CC15C4B116BD198 | F | F | T | [30 empty] | 5E8164C402238814F68AE2FFA1C447591D54A5C273DD14F9750B6CC15C4B116BD198
일반밸브 및 콕류 설치 | D100 | 개 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 13 | 5E8164C402238814F68AE2FFA1C447 | 5E8164C4027303149F66D9C5F02CB0 | T | F | F | [30 empty] | 5E8164C402238814F68AE2FFA1C4475E8164C4027303149F66D9C5F02CB0
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL | TOTAL
스모렌스키체크밸브 D100 (20KG) EA 기계 5-1-1 ( 호표 19 ) | [12 empty] | 5E8164C402238814F68AE381F20FBB
체크 밸브 | 스모렌스키,주강,20kg,D100 | EA | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5E8164C402238814F68AE381F20FBB | 591D54A5C273DD14F9750B6CC15C4B116BD0F3 | F | F | T | [30 empty] | 5E8164C402238814F68AE381F20FBB591D54A5C273DD14F9750B6CC15C4B116BD0F3
일반밸브 및 콕류 설치 | D100 | 개 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 13 | 5E8164C402238814F68AE381F20FBB | 5E8164C4027303149F66D9C5F02CB0 | T | F | F | [30 empty] | 5E8164C402238814F68AE381F20FBB5E8164C4027303149F66D9C5F02CB0
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL | TOTAL
플랙시블커넥터 설치 D100 개 기계 5-3-2 ( 호표 20 ) | [12 empty] | 5E8164C632531E143133CA732B4A4B
배관공 | 일반공사 직종 | 인 | 0.4 | 0 | 0 | 249073 | 99629.2 | 0 | 0 | 249073 | 99629.2 |  | 5E8164C632531E143133CA732B4A4B | 5E9074F272D337147E73E87FE92B1A07AED9C5 | F | F | T |  |  |  | 1 | [26 empty] | 5E8164C632531E143133CA732B4A4B5E9074F272D337147E73E87FE92B1A07AED9C5
보통인부 | 일반공사 직종 | 인 | 0.151 | 0 | 0 | 172698 | 26077.3 | 0 | 0 | 172698 | 26077.3 |  | 5E8164C632531E143133CA732B4A4B | 5E9074F272D337147E73E87FE92B1A07AEDAD1 | F | F | T |  |  |  | 1 | [26 empty] | 5E8164C632531E143133CA732B4A4B5E9074F272D337147E73E87FE92B1A07AEDAD1
공구손료및기계경비 | 노무비의 2% | 식 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5E8164C632531E143133CA732B4A4B | 5F5584B0B2C30F14C17CE25B64F6001 | F | F | F | 1 | 0 | 0.02 | [27 empty] | 5E8164C632531E143133CA732B4A4B5F5584B0B2C30F14C17CE25B64F6001
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 125706 |  | 0 |  | 125706 |  | TOTAL | TOTAL
수격방지기 D100 개 기계 5-4-1 ( 호표 21 ) | [12 empty] | 5E8164C1B233C31450BF33CBADEA07
배관공 | 일반공사 직종 | 인 | 0.136 | 0 | 0 | 249073 | 33873.9 | 0 | 0 | 249073 | 33873.9 |  | 5E8164C1B233C31450BF33CBADEA07 | 5E9074F272D337147E73E87FE92B1A07AED9C5 | F | F | T |  |  |  | 1 | [26 empty] | 5E8164C1B233C31450BF33CBADEA075E9074F272D337147E73E87FE92B1A07AED9C5
보통인부 | 일반공사 직종 | 인 | 0.045 | 0 | 0 | 172698 | 7771.4 | 0 | 0 | 172698 | 7771.4 |  | 5E8164C1B233C31450BF33CBADEA07 | 5E9074F272D337147E73E87FE92B1A07AEDAD1 | F | F | T |  |  |  | 1 | [26 empty] | 5E8164C1B233C31450BF33CBADEA075E9074F272D337147E73E87FE92B1A07AEDAD1
공구손료및기계경비 | 노무비의 2% | 식 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5E8164C1B233C31450BF33CBADEA07 | 5F5584B0B2C30F14C17CE25B64F6001 | F | F | F | 1 | 0 | 0.02 | [27 empty] | 5E8164C1B233C31450BF33CBADEA075F5584B0B2C30F14C17CE25B64F6001
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 41645 |  | 0 |  | 41645 |  | TOTAL | TOTAL
후렉시블죠인트(BELLOWS) D100 (10KG) EA 기계 5-3-2 ( 호표 22 ) | [12 empty] | 5E8164CD6253F314A49E40B69CA3A8
플랙시블 조인트 | 벨로즈형, D100*10k | EA | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5E8164CD6253F314A49E40B69CA3A8 | 591D54A5C273DE14865E29F9E4B49787B9433D | F | F | T | [30 empty] | 5E8164CD6253F314A49E40B69CA3A8591D54A5C273DE14865E29F9E4B49787B9433D
플랙시블커넥터 설치 | D100 | 개 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 20 | 5E8164CD6253F314A49E40B69CA3A8 | 5E8164C632531E143133CA732B4A4B | T | F | F | [30 empty] | 5E8164CD6253F314A49E40B69CA3A85E8164C632531E143133CA732B4A4B
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL | TOTAL
후렉시블죠인트(BELLOWS) D100 (20KG) EA 기계 5-3-2 ( 호표 23 ) | [12 empty] | 5E8164CD6253F314A49E430BF20882
플랙시블 조인트 | 벨로즈형, D100*20k | EA | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5E8164CD6253F314A49E430BF20882 | 591D54A5C273DE14865E29F9E4B49787B9406D | F | F | T | [30 empty] | 5E8164CD6253F314A49E430BF20882591D54A5C273DE14865E29F9E4B49787B9406D
플랙시블커넥터 설치 | D100 | 개 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 20 | 5E8164CD6253F314A49E430BF20882 | 5E8164C632531E143133CA732B4A4B | T | F | F | [30 empty] | 5E8164CD6253F314A49E430BF208825E8164C632531E143133CA732B4A4B
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL | TOTAL
수격방지기(W.H.C) D100 개 기계 5-4-1 ( 호표 24 ) | [12 empty] | 5E8164CE02B356148236D37B9D76BA
수격방지기 | W.H.C D100 | EA | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5E8164CE02B356148236D37B9D76BA | 591D54A5C273DD14F85FACF2DA9034780BB2B5 | F | F | T | [30 empty] | 5E8164CE02B356148236D37B9D76BA591D54A5C273DD14F85FACF2DA9034780BB2B5
수격방지기 | D100 | 개 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 21 | 5E8164CE02B356148236D37B9D76BA | 5E8164C1B233C31450BF33CBADEA07 | T | F | F | [30 empty] | 5E8164CE02B356148236D37B9D76BA5E8164C1B233C31450BF33CBADEA07
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL | TOTAL
압력계설치(백관) 2-35KG/CM2 조 기계 5-1-1 ( 호표 25 ) | [12 empty] | 5E81742F92D30614972E4A29C1D289
압력계 | 표시부직경 D100, 35KG | EA | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5E81742F92D30614972E4A29C1D289 | 591D449C22330C14D490F89EDE75AFEC9A91C7 | F | F | T | [30 empty] | 5E81742F92D30614972E4A29C1D289591D449C22330C14D490F89EDE75AFEC9A91C7
나사식 강관제 관이음쇠 | 백엘보 (나사) D15 | EA | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5E81742F92D30614972E4A29C1D289 | 591D54A5C273DE14865E247B455575DC2FAF38 | F | F | T | [30 empty] | 5E81742F92D30614972E4A29C1D289591D54A5C273DE14865E247B455575DC2FAF38
나사식 강관제 관이음쇠 | 백소켓 (나사) D15 | EA | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5E81742F92D30614972E4A29C1D289 | 591D54A5C273DE14865E247B455575DC202197 | F | F | T | [30 empty] | 5E81742F92D30614972E4A29C1D289591D54A5C273DE14865E247B455575DC202197
사이폰관(압력계설치용) |  | EA | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5E81742F92D30614972E4A29C1D289 | 591D449C22236A14EAED2C75632D42DE3B7B8E | F | F | T | [30 empty] | 5E81742F92D30614972E4A29C1D289591D449C22236A14EAED2C75632D42DE3B7B8E
게이지콕크 | D15 | EA | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5E81742F92D30614972E4A29C1D289 | 591D54A5C273DD14F9750A4536458112B2A8C7 | F | F | T | [30 empty] | 5E81742F92D30614972E4A29C1D289591D54A5C273DD14F9750A4536458112B2A8C7
일반밸브 및 콕류 설치 | D15∼25 | 개 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 12 | 5E81742F92D30614972E4A29C1D289 | 5E8164C4027303149F66D9C5F487A0 | T | F | F | [30 empty] | 5E81742F92D30614972E4A29C1D2895E8164C4027303149F66D9C5F487A0
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL | TOTAL
일반행거(전산볼트) D100 개소 대한건설협회 ( 호표 26 ) | [12 empty] | 5E818416D243FA148EC2556ED9C5F5
행거 | 파이프행거(일반) 100A | EA | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5E818416D243FA148EC2556ED9C5F5 | 596564D682238114C195EE8AC1932270BD7FDA | F | F | T | [30 empty] | 5E818416D243FA148EC2556ED9C5F5596564D682238114C195EE8AC1932270BD7FDA
전산볼트 | 탄소강, M12x1000mm | EA | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5E818416D243FA148EC2556ED9C5F5 | 596564D682238214EFEC0290F4FBA8561B4310 | F | F | T | [30 empty] | 5E818416D243FA148EC2556ED9C5F5596564D682238214EFEC0290F4FBA8561B4310
스트롱앵커 | M13(1/2") | EA | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5E818416D243FA148EC2556ED9C5F5 | 596564D682238114C342BF66C27A56A3252058 | F | F | T | [30 empty] | 5E818416D243FA148EC2556ED9C5F5596564D682238114C342BF66C27A56A3252058
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL | TOTAL
바깥나사게이트밸브 D100 (20KG) EA 기계 5-1-1 ( 호표 27 ) | [12 empty] | 5E81B4449263DC149651228AD1C589
게이트 밸브 | OS&Y밸브, 20kg*D100 | EA | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5E81B4449263DC149651228AD1C589 | 591D54A5C273DD14F97CB17DB13E4AE8D9C195 | F | F | T | [30 empty] | 5E81B4449263DC149651228AD1C589591D54A5C273DD14F97CB17DB13E4AE8D9C195
일반밸브 및 콕류 설치 | D100 | 개 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 13 | 5E81B4449263DC149651228AD1C589 | 5E8164C4027303149F66D9C5F02CB0 | T | F | F | [30 empty] | 5E81B4449263DC149651228AD1C5895E8164C4027303149F66D9C5F02CB0
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL | TOTAL
바깥나사게이트(댐퍼스위치) D100 (10KG) EA 기계 5-1-1 ( 호표 28 ) | [12 empty] | 5E81B4449263DC1496512391C2F54A
게이트 밸브 | OS&Y밸브(W/템퍼스위치) D100 | EA | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5E81B4449263DC1496512391C2F54A | 591D54A5C273DD14F97CB17DB13E4AE8D9C342 | F | F | T | [30 empty] | 5E81B4449263DC1496512391C2F54A591D54A5C273DD14F97CB17DB13E4AE8D9C342
일반밸브 및 콕류 설치 | D100 | 개 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 13 | 5E81B4449263DC1496512391C2F54A | 5E8164C4027303149F66D9C5F02CB0 | T | F | F | [30 empty] | 5E81B4449263DC1496512391C2F54A5E8164C4027303149F66D9C5F02CB0
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL | TOTAL
바깥나사게이크밸브(템퍼스위치) D100 (20KG) EA 기계 5-1-1 ( 호표 29 ) | [12 empty] | 5E81B4449263DC14965124B8D4953A
게이트 밸브 | OS&Y밸브(템퍼스위치)20kg*D100 | EA | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5E81B4449263DC14965124B8D4953A | 591D54A5C273DD14F97CB17DB13E4AE8D9C72D | F | F | T | [30 empty] | 5E81B4449263DC14965124B8D4953A591D54A5C273DD14F97CB17DB13E4AE8D9C72D
일반밸브 및 콕류 설치 | D100 | 개 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 13 | 5E81B4449263DC14965124B8D4953A | 5E8164C4027303149F66D9C5F02CB0 | T | F | F | [30 empty] | 5E81B4449263DC14965124B8D4953A5E8164C4027303149F66D9C5F02CB0
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL | TOTAL
릴리프밸브 D 25 EA 기계 5-1-1 ( 호표 30 ) | [12 empty] | 5E81B44492135914F67BE7A5E0D90C
소방용 밸브 | 릴리프밸브(소방), D25 | EA | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5E81B44492135914F67BE7A5E0D90C | 591D34F762E3C914CD7731C013406C2084B99B | F | F | T | [30 empty] | 5E81B44492135914F67BE7A5E0D90C591D34F762E3C914CD7731C013406C2084B99B
일반밸브 및 콕류 설치 | D15∼25 | 개 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 12 | 5E81B44492135914F67BE7A5E0D90C | 5E8164C4027303149F66D9C5F487A0 | T | F | F | [30 empty] | 5E81B44492135914F67BE7A5E0D90C5E8164C4027303149F66D9C5F487A0
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL | TOTAL
유량측정장치 설치 유량측정장치 조 기계 10-6-1 ( 호표 31 ) | [12 empty] | 5E81B441C203B014EA3CD756F69E6F
배관공 | 일반공사 직종 | 인 | 1.03 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5E81B441C203B014EA3CD756F69E6F | 5E9074F272D337147E73E87FE92B1A07AED9C5 | F | F | T | [30 empty] | 5E81B441C203B014EA3CD756F69E6F5E9074F272D337147E73E87FE92B1A07AED9C5
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL | TOTAL
후로우쎌유량계설치 D100 EA 기계 10-6-1 ( 호표 32 ) | [12 empty] | 5E81B44FB2C3BF14A16B61C795C1E4
소방유량계 | 순간유량계(후로셀) D100 | EA | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5E81B44FB2C3BF14A16B61C795C1E4 | 591D34F762E3C914CD77364146CF8EDFB36517 | F | F | T | [30 empty] | 5E81B44FB2C3BF14A16B61C795C1E4591D34F762E3C914CD77364146CF8EDFB36517
유량측정장치 설치 | 유량측정장치 | 조 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 호표 31 | 5E81B44FB2C3BF14A16B61C795C1E4 | 5E81B441C203B014EA3CD756F69E6F | T | F | F | [30 empty] | 5E81B44FB2C3BF14A16B61C795C1E45E81B441C203B014EA3CD756F69E6F
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL | TOTAL
배관보온 철거 D100 M 유지관리 4-1-4 ( 호표 33 ) | [12 empty] | 5E81D49D5243261449EA0A58F287A3
보온공 | 일반공사 직종 | 인 | 0.043 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5E81D49D5243261449EA0A58F287A3 | 5E9074F272D337147E73E87FE92B1A07AEDE4A | F | F | T |  |  |  | 1 | [26 empty] | 5E81D49D5243261449EA0A58F287A35E9074F272D337147E73E87FE92B1A07AEDE4A
보통인부 | 일반공사 직종 | 인 | 0.028 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5E81D49D5243261449EA0A58F287A3 | 5E9074F272D337147E73E87FE92B1A07AEDAD1 | F | F | T |  |  |  | 1 | [26 empty] | 5E81D49D5243261449EA0A58F287A35E9074F272D337147E73E87FE92B1A07AEDAD1
공구손료 | 인력품의 3% | 식 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5E81D49D5243261449EA0A58F287A3 | 5F5584B0B2C30F14C17CE25B64F6001 | F | F | F | 1 | 0 | 0.03 | [27 empty] | 5E81D49D5243261449EA0A58F287A35F5584B0B2C30F14C17CE25B64F6001
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL | TOTAL
펌프 철거 125HP 이하 대 유지관리 4-1-6 ( 호표 34 ) | [12 empty] | 5E81D49D5243261449EB2929C85FA1
기계설비공 | 일반공사 직종 | 인 | 2.989 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5E81D49D5243261449EB2929C85FA1 | 5E9074F272D337147E73E87FE92B1A07AEDF55 | F | F | T |  |  |  | 1 | [26 empty] | 5E81D49D5243261449EB2929C85FA15E9074F272D337147E73E87FE92B1A07AEDF55
보통인부 | 일반공사 직종 | 인 | 1.993 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5E81D49D5243261449EB2929C85FA1 | 5E9074F272D337147E73E87FE92B1A07AEDAD1 | F | F | T |  |  |  | 1 | [26 empty] | 5E81D49D5243261449EB2929C85FA15E9074F272D337147E73E87FE92B1A07AEDAD1
공구손료 | 인력품의 2% | 식 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5E81D49D5243261449EB2929C85FA1 | 5F5584B0B2C30F14C17CE25B64F6001 | F | F | F | 1 | 0 | 0.02 | [27 empty] | 5E81D49D5243261449EB2929C85FA15F5584B0B2C30F14C17CE25B64F6001
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL | TOTAL
배관 해체/강관 D100mm이하, 강관 m 유지관리 4-1-1 ( 호표 35 ) | [12 empty] | 5E8014D642C3881410CBED92B78A15
배관공 | 일반공사 직종 | 인 | 0.053 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5E8014D642C3881410CBED92B78A15 | 5E9074F272D337147E73E87FE92B1A07AED9C5 | F | F | T |  |  |  | 1 | [26 empty] | 5E8014D642C3881410CBED92B78A155E9074F272D337147E73E87FE92B1A07AED9C5
보통인부 | 일반공사 직종 | 인 | 0.035 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5E8014D642C3881410CBED92B78A15 | 5E9074F272D337147E73E87FE92B1A07AEDAD1 | F | F | T |  |  |  | 1 | [26 empty] | 5E8014D642C3881410CBED92B78A155E9074F272D337147E73E87FE92B1A07AEDAD1
공구손료및기계경비 | 노무비의 2% | 식 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5E8014D642C3881410CBED92B78A15 | 5F5584B0B2C30F14C17CE25B64F6001 | F | F | F | 1 | 0 | 0.02 | [27 empty] | 5E8014D642C3881410CBED92B78A155F5584B0B2C30F14C17CE25B64F6001
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL | TOTAL
배관보온 해체/발포폴리에틸렌보온재 D100, 보온두께 50mm 이하, 발포폴리에틸렌보온재 m 유지관리 4-1-4 ( 호표 36 ) | [12 empty] | 5E8014D642F35D149612B5508487F8
보온공 | 일반공사 직종 | 인 | 0.027 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5E8014D642F35D149612B5508487F8 | 5E9074F272D337147E73E87FE92B1A07AEDE4A | F | F | T | [30 empty] | 5E8014D642F35D149612B5508487F85E9074F272D337147E73E87FE92B1A07AEDE4A
보통인부 | 일반공사 직종 | 인 | 0.018 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5E8014D642F35D149612B5508487F8 | 5E9074F272D337147E73E87FE92B1A07AEDAD1 | F | F | T | [30 empty] | 5E8014D642F35D149612B5508487F85E9074F272D337147E73E87FE92B1A07AEDAD1
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL | TOTAL

## 단가대비표
단 가 대 비 표
[ 본관 물탱크 등 기계설비 교체 설계용역(물탱크 교체공사)(소방)(7층저수조실) ]
코 드 | 품 명 | 규격 | 단위 | 재 료 비 | [10 empty] | 노 무 비 | 경 비 | [5 empty] | 번 호 | 비 고 | 품목구분 | 노임구분 | 소수점처리 | 자재구분
|  |  |  | 조달청가격 | PAGE | 물가자료 | PAGE | 유통물가 | PAGE | 거래가격 | PAGE | 조사가격 | PAGE | 적용단가 |  | 조달청가격 | 물가자료 | 유통물가 | 거래가격 | 조사가격 | 적용단가
594AB431B213A314012EE985AE1B448D706315 | 고철 |  | Kg | 0 |  | 0 |  | 423 | 1198 | 0 |  | 0 |  | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 1
5977D4E062B3C814B65B1541938FCE95A54F7B | 진동방지장치 | 펌프(편흡입) 25㎜ 125HP(90KW) 이하 | 조 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1200000 | Ⅰ-1162 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 2
596574FF52C3AF14CF34F51567E313A889E245 | 착색아연도강판 | 0.4Tx914x1829 | m2 | 0 |  | 5269 | 17 | 7002 | 29 | 6575 | 68 | 0 |  | 5269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 3
596574FF528333141B4E73FA5C5F5F16161874 | 유리면매트 | 유리솜, 밀도40kg/㎥, 50t | ㎡ | 0 |  | 0 |  | 7200 | 391 | 0 |  | 0 |  | 7200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 4
596564D682238214EFEC0C94C867B95A083A67 | U자형볼트/너트 | 비절연, D100 | EA | 660 |  | 0 |  | 1890 | 50,56 | 2686 | 92,96 | 0 |  | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 5
596564D682238214EFEC0290F4FBA8561B4310 | 전산볼트 | 탄소강, M12x1000mm | EA | 1329 |  | 2136 | 46 | 1723 | 51 | 1700 | 90 | 0 |  | 1329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 6
596564D682238114C342BF66C27A56A3252058 | 스트롱앵커 | M13(1/2") | EA | 0 |  | 260 | 52 | 0 |  | 550 | 93 | 0 |  | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 7
596564D682238114C195EE8AC1932270BD7FDA | 행거 | 파이프행거(일반) 100A | EA | 1150 |  | 1350 | 711 | 1350 | 622 | 1150 | 827 | 0 |  | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 8
5965E42CB2F39614BAD245A6B6174A84680FFE | 연결송수가압펌프(다단터빈) | 2600LPMx120Mx125HP | 대 | 재 료 비 조달청가격: 0; 재 료 비 물가자료: 0; 재 료 비 유통물가: 0; 재 료 비 거래가격: 0; 재 료 비 조사가격: 27540000; 재 료 비 적용단가: 27540000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 9
591D54A5C233601421A5025E871D1BBFE6CB33 | 관보온재 | 가교발포(난연), 40TxD100 | M | 7390 |  | 0 |  | 0 |  | 9230 | 990 | 9230 | Ⅰ-899 | 7390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 10
591D54A5C233601421A5025E856873E6AEA2C0 | AL 밴드 | 0.3*30W | M | 310 |  | 0 |  | 360 | 683 | 360 | 991 | 0 |  | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 11
591D54A5C233601421A5025E856873E6AEA2C1 | 슈퍼매직 303 | 0.2t, 100mm*15m | ㎡ | 1660 |  | 0 |  | 1279 | 683 | 1279 | 991 | 0 |  | 1279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 12
591D54A5C273DD14F97CB32F88D123480AE165 | 글로브 밸브 | 주강,20kg,D100 | EA | 753860 |  | 886880 | 850 | 917350 | 593 | 940090 | 831 | 0 |  | 753860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 13
591D54A5C273DD14F97CB17DB13E4AE9E76C87 | 게이트 밸브 | 청동,10kg,D25 | EA | 30090 |  | 43164 | 822 | 37230 | 595 | 41190 | 828 | 0 |  | 30090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 14
591D54A5C273DD14F97CB17DB13E4AE8D9C342 | 게이트 밸브 | OS&Y밸브(W/템퍼스위치) D100 | EA | 0 |  | 238300 | 850 | 192500 | 592 | 215470 | 831 | 0 |  | 192500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 15
591D54A5C273DD14F97CB17DB13E4AE8D9C195 | 게이트 밸브 | OS&Y밸브, 20kg*D100 | EA | 재 료 비 조달청가격: 0; 재 료 비 물가자료: 0; 재 료 비 유통물가: 0; 재 료 비 거래가격: 0; 재 료 비 조사가격: 560400; 재 료 비 적용단가: 560400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 16
591D54A5C273DD14F97CB17DB13E4AE8D9C72D | 게이트 밸브 | OS&Y밸브(템퍼스위치)20kg*D100 | EA | 재 료 비 조달청가격: 0; 재 료 비 물가자료: 0; 재 료 비 유통물가: 0; 재 료 비 거래가격: 0; 재 료 비 조사가격: 590400; 재 료 비 적용단가: 590400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 17
591D54A5C273DD14F9750B6CC15C4B116BD198 | 체크 밸브 | 스모렌스키,D100 | EA | 86730 |  | 0 |  | 87430 | 592 | 0 |  | 95040 | Ⅰ-763 | 86730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 18
591D54A5C273DD14F9750B6CC15C4B116BD0F3 | 체크 밸브 | 스모렌스키,주강,20kg,D100 | EA | 재 료 비 조달청가격: 0; 재 료 비 물가자료: 0; 재 료 비 유통물가: 0; 재 료 비 거래가격: 0; 재 료 비 조사가격: 528000; 재 료 비 적용단가: 528000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 19
591D54A5C273DD14F9750A4536458112B2A8C7 | 게이지콕크 | D15 | EA | 재 료 비 조달청가격: 3000; 재 료 비 물가자료: 0; 재 료 비 유통물가: 0; 재 료 비 거래가격: 0; 재 료 비 조사가격: 0; 재 료 비 적용단가: 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 20
591D54A5C273DD14F85FACF2DA9034780BB2B5 | 수격방지기 | W.H.C D100 | EA | 0 |  | 0 |  | 49590 | 620 | 49600 | 832 | 49590 | Ⅰ-713 | 49590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 21
591D54A5C273DE1484AA29B344E6C43BEDD99B | 배관용 탄소강관 | 백관 (SPP), D25, 반제품 | M | 3670 |  | 4010 | 706 | 4332 | 522 | 4699 | 753 | 0 |  | 3670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 22
591D54A5C273DE1484AA29B344E6C43BEDDE1C | 배관용 탄소강관 | 백관 (SPP), D100, 반제품 | M | 18170 |  | 19910 | 706 | 21436 | 522 | 23226 | 753 | 0 |  | 18170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 23
591D54A5C273DE14865F356DF66B6556571B13 | 무용접엘보(아연도) | D100 | EA | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 20500 | 760 | 20500 | Ⅰ-674 | 20500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 24
591D54A5C273DE14865F356DF66B6556571FF8 | 무용접티이(아연도) | D100 | EA | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 37000 | 760 | 37000 | Ⅰ-674 | 37000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 25
591D54A5C273DE14865F356DF66B65565BF6AD | 무용접후렌지아답타니플 | D100 | EA | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 55540 | Ⅰ-677 | 55540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 26
591D54A5C273DE14865F356DF66B65565BF01B | 무용접고정식커플링(아연도) | D100 | EA | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 14100 | 759 | 14100 | Ⅰ-674 | 14100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 27
591D54A5C273DE14865F356DF66B65554BA703 | 무용접후렉시블커플링(아연도) | D100 | EA | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 14700 | 759 | 14700 | Ⅰ-674 | 14700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 28
591D54A5C273DE14865E29F9E4B49787B9433D | 플랙시블 조인트 | 벨로즈형, D100*10k | EA | 58670 |  | 0 |  | 72000 | 590 | 72000 | 826 | 0 |  | 58670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 29
591D54A5C273DE14865E29F9E4B49787B9406D | 플랙시블 조인트 | 벨로즈형, D100*20k | EA | 107550 |  | 0 |  | 132000 | 590 | 132000 | 826 | 0 |  | 107550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 30
591D54A5C273DE14865E247B455575DC2FAF38 | 나사식 강관제 관이음쇠 | 백엘보 (나사) D15 | EA | 700 |  | 880 | 721 | 910 | 528 | 910 | 762 | 0 |  | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 31
591D54A5C273DE14865E247B455575DC2FAF3A | 나사식 강관제 관이음쇠 | 백엘보 (나사) D25 | EA | 1640 |  | 2050 | 721 | 2132 | 528 | 2140 | 762 | 0 |  | 1640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 32
591D54A5C273DE14865E247B455575DC20246A | 나사식 강관제 관이음쇠 | 백니플 (나사) D25 | EA | 1510 |  | 1880 | 721 | 1992 | 528 | 2140 | 762 | 0 |  | 1510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 33
591D54A5C273DE14865E247B455575DC202615 | 나사식 강관제 관이음쇠 | 백유니온 (나사) D25 | EA | 5230 |  | 6540 | 721 | 6796 | 528 | 7440 | 762 | 0 |  | 5230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 34
591D54A5C273DE14865E247B455575DC202197 | 나사식 강관제 관이음쇠 | 백소켓 (나사) D15 | EA | 770 |  | 940 | 721 | 998 | 528 | 1070 | 762 | 0 |  | 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 35
591D54A5C273DE1480CF59E2E3AAD6D9515291 | 스트레이너 | 후랜지, 10kg, D100 | EA | 170240 |  | 293000 | 837 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 170240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 36
591D54A5C273DE1480CF59E2E3AAD6D950B37D | 스트레이너 | 여과망, D100 | EA | 0 |  | 91405 | 57 | 76939 | 59 | 0 |  | 0 |  | 76939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 37
591D449C22330C14D490F89EDE75AFEC9A91C7 | 압력계 | 표시부직경 D100, 35KG | EA | 0 |  | 0 |  | 6060 | 632 | 8000 | 855 | 0 |  | 6060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 38
591D449C22236A14EAED2C75632D42DE3B7B8E | 사이폰관(압력계설치용) |  | EA | 재 료 비 조달청가격: 4260; 재 료 비 물가자료: 0; 재 료 비 유통물가: 0; 재 료 비 거래가격: 0; 재 료 비 조사가격: 0; 재 료 비 적용단가: 4260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 39
591D34F762E3C914CD7731C013406C2084B99B | 소방용 밸브 | 릴리프밸브(소방), D25 | EA | 22800 |  | 0 |  | 0 |  | 19000 | 1192 | 0 |  | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 40
591D34F762E3C914CD77364146CF8EDFB36517 | 소방유량계 | 순간유량계(후로셀) D100 | EA | 재 료 비 조달청가격: 85500; 재 료 비 물가자료: 0; 재 료 비 유통물가: 0; 재 료 비 거래가격: 0; 재 료 비 조사가격: 0; 재 료 비 적용단가: 85500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자재 41
5E4F44D0922300142B800BDAC3B23C | 건설폐기물상차비 | 24톤 암롤트럭,30KM | TON | 0 |  | 0 | (하)150 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6420 | 0 | 0 | 0 | 6420 | 자재 42
5E4F44D0922300142B800BD9260D36 | 폐기물반입수수료 | 혼합폐기물 | TON | 0 |  | 0 | (하)151 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 192887 | 0 | 0 | 0 | 192887 | 자재 43
5E4F44D0922300142B800BDEA1D68B | 건설폐기물운반비 | 24톤 암롤트럭,30KM | TON | 0 |  | 0 | (하)150 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 61880 | 0 | 0 | 0 | 61880 | 자재 44
5E9074F272D337147E73E87FE92B1A07AEDAD1 | 보통인부 | 일반공사 직종 | 인 | 재 료 비 조달청가격: 0; 재 료 비 물가자료: 0; 재 료 비 유통물가: 0; 재 료 비 거래가격: 0; 재 료 비 조사가격: 0; 재 료 비 적용단가: 0 | 172698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 노임 1 |  | B
5E9074F272D337147E73E87FE92B1A07AED9C5 | 배관공 | 일반공사 직종 | 인 | 재 료 비 조달청가격: 0; 재 료 비 물가자료: 0; 재 료 비 유통물가: 0; 재 료 비 거래가격: 0; 재 료 비 조사가격: 0; 재 료 비 적용단가: 0 | 249073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 노임 2 |  | B
5E9074F272D337147E73E87FE92B1A07AEDE4A | 보온공 | 일반공사 직종 | 인 | 재 료 비 조달청가격: 0; 재 료 비 물가자료: 0; 재 료 비 유통물가: 0; 재 료 비 거래가격: 0; 재 료 비 조사가격: 0; 재 료 비 적용단가: 0 | 222151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 노임 3 |  | B
5E9074F272D337147E73E87FE92B1A07AEDF55 | 기계설비공 | 일반공사 직종 | 인 | 재 료 비 조달청가격: 0; 재 료 비 물가자료: 0; 재 료 비 유통물가: 0; 재 료 비 거래가격: 0; 재 료 비 조사가격: 0; 재 료 비 적용단가: 0 | 242647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 노임 4 |  | B

## 공사설정 (hidden)
이 Sheet는 수정하지 마십시요
공사구분 | C | 타이틀
확정내역 | 원내역
자재단가적용 | 5
경비단가적용 | 5
품목코드형식 | XXXX-XXXX-XXXXXXXXX
내역금액소수점처리 | C | 1
일위대가내역소수점처리 | C | 2
단가명 | 조달청가격 | 물가자료 | 유통물가 | 거래가격 | 조사가격 | TTTTT
환율 | 1185 | 0 | 0
시간당작업량 | R | 3
1회 사이클시간 | R | 3
시간당 작업사이클 | R | 3
일반변수 | R | 3
시간당 노임산출 계수 | A | 1/8*16/12*25/20 | 1/8*16/12*25/20 | 1/8*16/12*25/20 | 1/8*16/12*25/20
재료비 할증 계수 | 1.11 | 1.12
노무비 할증 계수 | 1 | 1.5 | 1.16 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1 | 1 | 1
경비 할증 계수 | 1.25 | 1.071
내역,일위대가 품명,규격,단위 따로적용
내역단가 소수점처리 | C | 1
코드 | 공종구분명 | 원가비목코드
1 | 작 업 부 산 물 | A3
2 | 운 반 비 | C1
3 | 관 급 자 재 비 | DJ
4 | 사 급 자 재 비 | D3
5 | 외 자 재
6 | 가 설 비
7 | 완 제 품
8 | 폐기물처리비
9 | ...
단가 순서 | 1234